## Sheet1 (2)
龙华安监局2018年第二批双随机执法情况公示表
序号 | 企业名称 | 地址 | 执法部门 | 执法人员 | 检查情况（发现隐患问题） | 整改情况 | 是否立案
1 | 深圳市宝安区民治骏盛电子厂 | 深圳市宝安区民治街道万众城中华路国润工业园4栋5楼 | 龙华区安监局 | 吴建谱 张文龙 | 1.部分注塑机安全保护开关（光电保护开关）缺失（ | 已整改 | 否
2 | 深圳市声技电子厂 | 泰明工业区3栋6层A区 | 龙华区安监局 | 陈土生 郑江珠 | 无隐患项 |  | 否
3 | 深圳市国安威视安防电子有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道油松工业区中陆科技大夏 | 龙华区安监局 | 余俊贤 余焕森 | 无隐患项 |  | 否
4 | 深圳市金达鑫电子科技有限公司 | 民治三宝工业区C栋4楼 | 龙华区安监局 | 董启茂 谢栓 | 1.仓库内未按规定划线;2.车间配电箱未粘贴警示标识。 | 已整改 | 否
5 | 深圳市怡恒电子有限公司 | 中华工业园1号厂房3楼分隔体 | 龙华区安监局 | 余焕森 郑江珠 | 经查，该公司位于国润工业区1栋3楼生产经营场所已搬迁 |  | 否
6 | 深圳多多屋家居用品有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道优城大厦A1019 | 龙华区安监局 | 钟国军 谢栓 | 1.未如实记录从业人员安全生产教育和培训情况；2.配电箱未按规定粘贴安全警示标识；3.灭火器未定期检查。 | 整改中 | 否
7 | 深圳市鑫博兴塑胶有限公司 | 深圳市龙华新区龙华第五工业区11栋1楼 | 龙华区安监局 | 余俊贤 钱俊崇 | 1.机器设备（注塑机）日常维护点检记录缺失。2.安全出口指示牌及应急照明灯不符合要求（非灯光式） | 整改中 | 否
8 | 深圳市吉祥通数码科技有限公司 | 民治上塘宇丰工业区2栋3楼301号 | 龙华区安监局 | 黄锡山 林正权 | 1、仓库安全疏散通道堆放货物（现场整改）；2、生产车间安全出口指示标志失效（现场已经改）； | 已整改 | 否
9 | 深圳市欧诺远东计算机有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道民乐工业区雅星大厦508-509 | 龙华区安监局 | 黄锡山 房智锋 | 无隐患项 |  | 否
10 | 深圳市众旺机器设备有限公司 | 第五工业区南二巷原亚柏厂内2楼 | 龙华区安监局 | 陈育平 吴建谱 | 1.车间通道堆放货物。2.二楼车间货物超线摆放。3.工业风扇网罩间隙过大。4.未按规定开展2018年上半年安全生产事故应急演练 | 整改中 | 否
11 | 深圳市维嘉莉印刷包装有限公司 | 第五工业区3栋 | 龙华区安监局 | 陈育平 陈乃稳 | 1.办公室消防栓前堆放货物。2.办公室消防栓未进行定期检查。3.已开展安全生产主体责任会议。4.已开展2018年上半年安全生产事故应急演练。 | 整改中 | 否
12 | 深圳市尚合电子加工厂 | 深圳市宝安区民治街道上塘西头工业区8栋4楼 | 龙华区安监局 | 郑江珠 陈土生 | 1.仓库安全出口未按规定安装应急照明灯及出口指示牌；2.仓库货物摆放不符合“五距”要求（过高）；3.配电箱警示标志不符合相关标准要求；4.未组织开展本单位应急演练（上半年）。 | 整改中 | 否
13 | 深圳市赞科电器有限公司 | 深圳市龙华区工业路第五工业区电子产业园B栋207 | 龙华区安监局 | 张华城 谢栓 | 1.灭火器未进行定期检查且配置不合理（两个一组）。2.配电箱未粘贴安全警示标志。 | 已整改 | 否
14 | 深圳市新天地纸品有限公司 | 深圳市龙华区民治街道上塘西头工业区8栋1楼 | 龙华区安监局 | 余焕森 黄锡山 | 1.一楼通道堆放货物。2.工业风扇间隙过大。3.仓库部分货物放过高。4.部分灭火器过失效。5.未按规定开展2018年上半年安全生产事故应急演练。 | 已整改 | 否
15 | 深圳市展同电子有限公司 | 中华路龙联工业区32号D栋四楼 | 龙华区安监局 | 陈育平 郑江珠 | 1.机械设备维护保养记录缺失;2.打磨机防护盖缺失;3.灭火器未按规定定期检查。 | 已整改 | 否
16 | 深圳市亿信科源电子有限公司 | 宇丰工业区A区26栋 | 龙华区安监局 | 张机敏 董启茂 | 1.机器设备（波峰焊）日常维护保养记录缺失。2.机器设备（波峰焊）安全操作规程缺失。3.配电箱安全警示标志不符合要求。4.未按规定开展2018年上半年安全生产事故冷急演练。 | 已整改 | 否
17 | 深圳市科汇兴科技有限公司 | 罗屋围第三工业区B栋4楼 | 龙华区安监局 | 吴建谱 黄锡山 | 1.六楼仓库与办公室未使用防火门分隔。2.六楼仓库通道堆放货物。3.六楼仓库电源线裸露未套管。4.未按定开展2018年上半年安全生产事故应急演练 | 已整改 | 否
18 | 深圳市闽越电子有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道民田路36号2楼 | 龙华区安监局 | 余俊贤 陈土生 | 该公司已搬迁 |  | 否
19 | 深圳市鑫默思电子有限公司 | 民治大道317号东边商务大楼8028室 | 龙华区安监局 | 张文龙 陈土生 | 无隐患项 |  | 否
20 | 德爱电子(深圳)有限公司 | 民治布龙路南側 | 龙华区安监局 | 余俊贤 钱俊崇 | 1、未对企业员工进行安全教育和培训，并留下相关记录 | 已整改 | 否
21 | 深圳市绿荫实业有限公司 | 深圳市龙华区民治街道深惠科技园员工宿舍楼2栋101号 | 龙华区安监局 | 张华城 郑江珠 | 无隐患项 |  | 否
22 | 深圳市旗星印刷有限公司 | 第五工业区第7栋 | 龙华区安监局 | 陈乃稳 郑江珠 | 1.部分工业风扇网罩间隙过大。2.一楼出货区摆放办公台。3.二楼车间安全疏散通道堆放货物。4.已进行2018年上半年安全生产事故应急救援演练。5.该公司特种作业人员有持证上岗（电工、叉车师傅）。 | 已整改 | 否
23 | 深圳市欧诺远东计算机有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道民乐工业区雅星大厦508-509 | 龙华区安监局 | 余俊贤 陈育平 | 1、车间出口上方未安装应急照明灯。2、车间防火门安装方向不符合安全要求 | 已整改 | 否
24 | 政伸印刷(深圳)有限公司 | 深圳市龙华区民治街道宝银工业区 | 龙华区安监局 | 钟国军 谢栓 | 无隐患项 |  | 否
25 | 深圳市科锐尔自动化设备有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道泰明工业区二栋3楼 | 龙华区安监局 | 钟国军 林正权 | 1、仓库未制定防火责任人。2、仓库杂物摆放混乱。3、牛角扇间隙过大，未安装加密网。 | 已整改 | 否
26 | 深圳市路航电子有限公司 | 泰明工业区2栋6楼 | 龙华区安监局 | 魏文浩 余俊贤 | 1、仓库未制定防火责任人。 | 已整改 | 否
27 | 深圳市力盛源光电科技有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民治路西侧三宝工业区D栋三楼左侧 | 龙华区安监局 | 陈土生 张华城 | 1.车间通道堆放货物，堵塞通道;2.车间后门未按规定画线;3.车间灭火器前堆放杂物，圈占灭火器;4.车间后门未安装应急照明灯及安全出口指示牌。 | 已整改 | 否
28 | 深圳市众志五金制品有限公司 | 泰明工业区2栋3楼B区 | 龙华区安监局 | 吴建谱 钟国峰 | 无隐患项 |  | 否
29 | 深圳市鸿倡发实业有限公司 | 大和工业区 | 龙华区安监局 | 叶挺青、叶钟灵 | 1、一楼车间破碎机皮带轮转动部位无防护罩、明显处无警示标志及职业危害告知牌；2、一楼车间部分开关盒无盖板、部分开关插座未加固定；3、压延机等设备明显处无安全警示标志及安全操作规程；4、车间地面油污过多未清理。 | 已整改 | 否
30 | 深圳市龙华新区和兴业五金交电行 | 深圳市龙华新区民治街道横岭工业区三栋二楼 | 龙华区安监局 | 朱子华、桂春林 | 1、二楼仓库内多处灭火器无检点记录；2、二楼仓库货物堆放过高，不符合“五距”摆放要求。 | 已整改 | 否
31 | 深圳市致盛威达科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜大兴社区大二村合和科技园2栋2楼202 | 龙华区安监局 | 刘凌峰、张国红 | 1、多处乙级防火门未安装闭门器；2、生产车间贴片机开关未张贴安全警示标识；3、最里层车间存在生产车间、仓库、办公和生活“四合一”现象。 | 整改中 | 否
32 | 三莹照明科技（深圳）有限公司 | 深圳市宝安区观澜阵马坜村新岭工业区 | 龙华区安监局 | 孙汉林、刘凌峰 | 1、1楼仓库灭火器已报废；2、配电房外电缆凌乱未套管；3、压力表安全阀未进行检测；4、空压机皮带无防护罩；5、生产线超过30米中间未安装急停开关；6、工业酒精未张贴安全标签；7、安全生产管理制度未根据《深圳市生产经营单位主体责任规定》（308号令）要求进行修订；8、未签订2018年年度安全生产责任制；9、未制定2018年年度安全生产培训教育计划；10、无2018年安全生产隐患排查治理记录；11、无安全生产投入台账。 | 整改中 | 否
33 | 深圳市韵健科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区伟鹏达工业园B栋5楼 | 龙华区安监局 | 孙汉林、杨晓鹏 | 1、车间照明灯管低于2.4米以下的开关未安装末端漏保；2、车间擦拭作业人员未佩戴劳保用品（口罩、指套）；3、车间化学品（酒精、白电油）容器未张贴化学品标签；4、打包车间插座未安装地线；5、丝印房未安装可燃气体浓度报警器，排气扇位置安装错误，电气线路不防爆；6、丝印车间与其他车间未安装有效防火门；7、安全阀压力表未进行检测；8、安全生产管理制度未根据《深圳市生产经营单位主体责任规定》（308号令）要求进行修订。 | 整改中 | 否
34 | 深圳市未来超硬材料刀具有限公司 | 深圳市宝安区清吉路 | 龙华区安监局 | 霍松涛、朱子华 | 1、三楼车间配电箱无安全警示标志；2、磨刀机等设备无末端漏电保护开关及安全警示标志；3、部分插座电源线使用“花线”，未套管。 | 已整改 | 否
35 | 深圳澳特爱电子有限公司 | 库坑同富裕工业区盛德兰工业园B栋1、2楼Ａ栋2楼，办公楼4楼西侧 | 龙华区安监局 | 孙汉林、张国红 | 1、仓库防火门闭门器损坏；2、落地式电柜无屏保，无跨接，外壳未进行接地，柜体未离地5CM高；3、车间货物占用消防通道；4、车间风机未安装漏保；5、防爆柜静电地线安装错误；6、钻床底座未进行固定。 | 整改中 | 否
36 | 深圳市伊可芯科技有限公司 | 大浪办事处高峰社区鹊山云峰路3号49栋301 | 龙华区安监局 | 刘凌峰、孙汉林 | 执法人员在云峰路3号49栋301未发现深圳市伊可芯科技有限公司，由物业管理人员提供该企业在2016年已搬迁，目前云峰路3号49栋301由深圳市奥科为科技有限公司正在经营。 | 已搬迁 | 否
37 | 深圳市格耐电器有限公司 | 广东省深圳市龙华新区大浪办事处大浪社区新围华宁西路65号伟华达工业园Ｅ栋1层2层202、3－6层 | 龙华区安监局 | 桂春林、刘凌峰 | 执法人员对企业现场进行检查，企业已进行搬迁。 | 已搬迁 | 否
38 | 深圳市智雅塑胶模具有限公司 | 大水坑新塘村国泰工业园B栋1楼101 | 龙华区安监局 | 刘勤、刘凌峰 | 1.防爆柜紧邻吸烟区。使用饮料瓶盛装白电油; 2.加工产生的金属碎屑未及时清理，加工中心工人穿拖鞋，未配备防护眼镜和防噪声耳塞; 3.个别插座存在烧灼痕迹。 | 整改中 | 否
39 | 深圳市龙华新区观澜辛迪塑胶颜料行 | 深圳市龙华新区观澜街道大布巷对面一巷5号2楼 | 龙华区安监局 | 刘凌峰、黄熔 | 1、二楼临边区域未张贴警示标识；2、混料区域混料机电机线路开关和排风电机不防爆；3、混料机开关未安装漏保；4、混料间隔墙不符合防爆要求。 | 已整改 | 否
40 | 深圳市风云电池有限公司 | 河背工业区1号厂房综合楼一楼 | 龙华区安监局 | 刘凌峰、孙汉林 | 一、执法人员在该企业负责人黄煌煌陪同下检查了办公场所；二、由企业负责人提供了该企业营业执照复印件；三、执法人员现场检查发现该企业无生产车间，无仓库，办公场所未发现有安全隐患。 | 已搬迁 | 否
41 | 深圳市新亚金属制品有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处油松第六工业区1巷2号一楼 | 龙华区安监局 | 刘勤、刘现文 | 执法人员对现场进行检查，发现该企业已搬迁，且无法联系该企业法人。 | 已搬迁 | 否
42 | 深圳市坚翔化妆用品有限公司 | 观澜街道君子布君子布君新路50号2楼 | 龙华区安监局 | 桂春林、朱子华 | 1.成品仓库与生产车间未做防火分隔； 2.防爆柜通风口未打开，未接接地线； 3.原料仓内货物堆放杂乱，不符合五距要求，白炽灯下堆放大量纸箱等可燃物； 4.车间两个插座未接地线； 5.危化品未储存在专用仓库，未张贴安全标签。 | 整改中 | 否
43 | 深圳市海洱电子科技有限公司 | 桔塘社区新塘村76号金恒润工业园D栋5楼 | 龙华区安监局 | 刘勤、朱子华 | 1.酒精安全标签不符合规范； 2.防爆柜通风口未打开； 3.危化品使用岗位未张贴职业危害告知卡。 | 整改中 | 否
44 | 深圳市龙共实业有限公司 | 大水坑桔岭新村永达工业园F栋 | 龙华区安监局 | 黄熔、张国红 | 1、一楼纸箱车间内设置办公区，未做有效防火分隔；2、二楼车间部分机台电源线使用“花线”，多处电源插座无保护接地线；3、二楼车间部分消防通道堆放杂物；4、吹塑机作业人员使用铁壶盛装危化品中干水、且无安全标签，现场存放超过24小时用量；5、一台空压机及吹塑机无漏电保护开关。 | 已整改 | 否
45 | 深圳市静甫服装设计有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区民治民强社区东边工业园6栋四楼 | 龙华区安监局 | 张孟林、桂春林 | 1.现场未提供企业负责人及安全管理人员资格证书；2.未提供安全责任制及相关安全管理制度，无安全培训等相关记录；3.前后出口消防通道被货物占用，后门出口工作时间内上锁；4.设计部等部门出口处无消防应急照明及出口指示灯；5.车间内多处灭火器及消防栓前堆放货物；6.配电房堆放杂物且无应急照明灯，配电箱无盖板、无警示标志；7.灯光测试使用泡沫板作背影墙；8.样板房办公区与仓储区混用，未做有效防火分隔；9.一楼车间电衣车、落地空调未加装漏电保护开关；10.四楼小仓库及一楼货物摆放不符合“五距”要求。 | 已整改 | 否
46 | 深圳鸿德汇科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道华明路桦浩泰厂房1栋1-9层 | 龙华区安监局 | 刘凌峰、杨晓鹏 | 1、仓库与办公室安全出口疏散门内开；2、分条机凸轴无防护帽；3、冲床警示标识不符合现行国家标准；4、一楼消防栓内无水带枪头；5、3楼防爆柜通风口未打开，静电未接地，清洗剂使用胶桶盛装，未张贴安全警示标识；6、3楼电线槽破损；7、4楼空调机未装漏保，电源控制箱未安装屏保；8、烤箱炉排风口未使用铁质材料。 | 整改中 | 否
47 | 深圳市创思特自动化技术有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道章企路108C栋4楼 | 龙华区安监局 | 霍松涛、孙汉林 | 1.四楼前门主出口使用玻璃门且内开；2.仓库内设置办公台，且使用木质门；3.四楼生产车间焊锡工作岗位抽排风系统不良；4.仓库内灭火器单具摆放在地面，无点检记录。 | 已整改 | 否
48 | 深圳市初建科技有限公司 | 民治街道秋瑞大厦1308 | 龙华区安监局 | 朱子华、马征涛 | 1.办公场所明显处无禁烟防火标志； 2.办公室两处灭火器无月检记录；3.办公区多处电源插座无接地线；4.办公室落地空调周边堆放杂物。 | 已整改 | 否
49 | 深圳市科宇鑫电子有限公司 | 桔塘社区桔岭老村224号兆利花园厂房2楼东 | 龙华区安监局 | 黄熔、张国红 | 1、三楼电芯仓库排气扇线路套管不全，部分线路穿管使用铆接； 2、电芯仓库不良品与成品混放，且未做防护措施； 3、车间酒精瓶无安全标签，且放置在热风筒前面； 4、车间出口处防火门内填充纸板，且无闭门器； 5、后门出口处消防应急照明及出口指示灯未接电源； 6、仓库内物品未接“五距”要求摆放，多处开关、插座下堆放可燃材料。 | 已整改 | 否
50 | 深圳市蒲迅电池有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区联围街2号蒲迅楼一层 | 龙华区安监局 | 翟世明,谢立镇 | 1、场所内安全疏散通道堆放货物 | 整改中 | 否
51 | 深圳东方龙大通信有限公司 | 振潆泰工业区一栋4楼分 | 龙华区安监局 | 曾繁华,翟世明 | 1.未建立事故隐患排查治理制度；2.未制定生产安全事故应急救援预案；3未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 整改中 | 否
52 | 深圳市德瑞茵精密科技有限公司龙华分公司 | 硅谷动力清湖园17栋1楼 | 龙华区安监局 | 翟世明,黄志东 | 1、组装车间、仓库内设办公设备办公；2、仓库采用玻璃设分隔；3、组装车间、仓库、办公区未设置防火门。 | 整改中 | 否
53 | 深圳市国润机电设备有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处清湖社区硅谷动力清湖园A1栋厂房第一层B区 | 龙华区安监局 | 谢立镇,邱定南 | 1、加工车间、仓库部分通道被杂物占用；2、仓库内防爆柜周边对方杂物。 | 整改中 | 否
54 | 深圳市新柯尔科技有限公司 | 硅谷工业园A3栋1-2楼 | 龙华区安监局 | 翟世明,邱定南 | 1、背光车间安全疏散通道堆放货物；2、背光车间拉线电源线路裸露未套管。 | 整改中 | 否
55 | 深圳市远东纺织品有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处油松社区工业东路利金城6栋6楼 | 龙华区安监局 | 黄志东,陈洪星 | 1.生产车间外消防通道临时堆放货物。 | 整改中 | 否
56 | 深圳市赣龙实业有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道三联村龙观路北侧和平工业园1#厂房1-5楼 | 龙华区安监局 | 翟世明、张键 | 1、未按规定对特种作业人员进行安全教育培训 | 整改中 | 否
57 | 深圳市金美源实业有限公司 | 清华社区清龙路1号卫东龙工业园2栋3层307 | 龙华区安监局 | 章胜旗、曾繁华 | 1、未制定生产安全事故应急救援预案 | 整改中 | 否
58 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园 | 龙华区安监局 | 邱定南,章胜旗 | 一、A栋一楼生产车间吹膜机旁未设置防护栏；二、A栋印刷车间危险化学品临时存放点未制定危险化学品核查、登记记录。 | 整改中 | 否
59 | 深圳道可视科技有限公司 | 龙华新区硅谷动力清湖园A8栋4楼 | 龙华区安监局 | 谢立镇,黄智勇 | 1、生产车间与办公区之间的通道摆放货物；2、来料检测车间一处配电箱下方堆放杂物。 | 已整改 | 否
60 | 深圳市盈新恒电子科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪南路227号二楼 | 龙华区安监局 | 邱定南,章胜旗 | 已搬迁 |  | 否
61 | 深超光电（深圳）有限公司 | 深圳市龙华民清路北深超光电科技园A栋首层 | 龙华区安监局 | 章胜旗,陈洪星 | 1、H1号楼南侧一楼（出货码头）通道堆货堵塞。 | 整改中 | 否
62 | 深圳市美固科技有限公司 | 第四工业区中盛工业区A4栋一栋3楼 | 龙华区安监局 | 林跃辉,谢立镇 | 已搬迁 |  | 否
63 | 深圳市海能达电池有限公司 | 富联二区一栋3楼B | 龙华区安监局 | 黄智勇,林跃辉 | 1、该公司已经搬迁 |  | 否
64 | 深圳市恒骏隆科技有限公司 | /深圳市/龙华新区/龙华办事处/松和社区颖博工业区B栋三楼 | 龙华区安监局 | 谢立镇,黄智勇 | 1、安全出口堆放货物 | 整改中 | 否
65 | 深圳市奥威尔控制技术有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环一路天汇大厦六楼整层635室 | 龙华区安监局 | 林跃辉,邱定南 | 1、电源开关下方堆放货物。 | 已整改 | 否
66 | 深圳市蒲迅电池有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区联围街2号蒲迅楼一层 | 龙华区安监局 | 林跃辉,翟世明 | 1.未制定2018年度安全生产培训计划。 | 已整改 | 否
67 | 深圳市是源医学科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处民清路光辉科技园2栋厂房2单元2楼 | 龙华区安监局 | 邱定南,黄智勇 | 1.二楼仓库货物摆放不规范，不符合"五距"要求，且设电脑办公；2.电子仓库防火门不符合要求 | 已整改 | 否
68 | 深圳市美创电子商务有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道梅龙大道卫东龙科技大厦321室 | 龙华区安监局 | 邱定南,章胜旗 | 1.仓库内多处电线路裸露，未套管保护；2.仓库内电插座未接地线；3.仓库内使用不防爆电器设备（日光灯）；4.仓库未划线 | 已整改 | 否
69 | 深圳市吉泰不干胶制品有限公司 | 华苑路3号4楼401 | 龙华区安监局 | 邱定南,黄智勇 | 冲压车间、丝印车间安全出口门未设置符合等级的防火门；2、丝印车间白电油分装容器采用矿泉水瓶分装；3、丝印房、印刷车间油墨未设专用储存室存放 | 已整改 | 否
70 | 深圳市恒通鑫科技有限公司 | 边防医院后面 | 龙华区安监局 | 章胜旗,黄志东 | 1、二楼生产车间部分电源开关箱缺少保护盖 | 已整改 | 否
71 | 深圳市秋恒科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处华联社区和平工业园金星大厦厂房13楼B区 | 龙华区安监局 | 陈洪星,黄志东 | 1.仓库使用不防爆电器；2.仓库与办公区域使用玻璃门分隔。 | 已整改 | 否
72 | 深圳市虎渡河进出口有限公司 | 深圳市龙华新区大浪天诚路7号陶吓280栋2单元4楼（清湖科技园B栋1088） | 龙华区安监局 | 谢立镇,曾繁华 | 1.仓库内货物堆放不符合”五距“要求；2.仓库与生产车间使用木门分隔；3.未建立事故隐患排查治理制度等各项制度；4.未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。 | 已整改 | 否
73 | 深圳市微笑义齿有限公司 | 住所：深圳市龙华新区龙华街道清湖社区顺城基工业园A栋二楼东隔体 | 龙华区安监局 | 翟世明,张键 | 1、未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；2、未制定事故隐患排查治理制度等各项制度。 | 已整改 | 否
74 | 深圳市宝安区龙华艺新印刷厂 | 龙华区/龙华街道办事处/龙园社区第一工业区21栋 | 龙华区安监局 | 曾繁华,谢立镇 | 1.生产车间机器设备未安装漏电保护器；2.生产车间电箱下堆放货物。 | 已整改 | 否
75 | 深圳市浩博金科电子科技有限公司 | 龙华办事处河背工业区21栋6楼 | 龙华区安监局 | 林跃辉,张键 | 1、仓库未独立间隔。2、仓库未安装防火门间隔。3、未制定事故隐患排查治理制度。 | 已整改 | 否
76 | 深圳市鹰硕科技有限公司 | 深圳市龙华办事处雪岗北路东北侧B栋厂房403 | 龙华区安监局 | 黄智勇,邱定南 | 1、一处逃生通道堆放货物。2、危险化学品（酒精）出入库未定期更新。 | 已整改 | 否
77 | 深圳市精仕诚精密模具有限公司 | 牛湖君新路129号 | 龙华区安监局 | 陈俊豪，黄汉卿 | 1.磨床传动部位缺失防护罩；2.部分设备末端未安装漏电保护开关；3.配电箱下方堆放杂物；4.配电箱内无屏护板，安装不规范，箱门箱体未跨接地线；5.电源插座安装在可燃材料木板上；6.部分灭火器损坏； | 已整改 | 否
78 | 纽楷创电子科技（深圳）有限公司 | 观澜街道君龙社区环观南路10号D座6楼1号 | 龙华区安监局 | 钟文刚、龚常青 | 1.车间多处工作台电源线裸露未套管安装，且缺少地线；2.空压机末端未安装漏电保护装置；3.车间一处工作台使用裸（花）线做电源导线；4.车间配电箱内分开关无名称标识。 | 已整改 | 否
79 | 深圳市鼎丰新材料有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区13号宝三和B栋二楼 | 龙华区安监局 | 黄汉钦、陈奕锋 | 1、危化品未使用试剂瓶分装；2、压痕机未安装“双脚”保护装置；3、车间风扇使用花线；4、生产经营单位围仔有较大危险因素的电源开关盒设置明显的安全警示标志。 | 整改中 | 否
80 | 深圳市诺峰自动化设备有限公司 | 大水田A区宝运达工业区A栋厂房5层 | 龙华区安监局 | 黄汉卿 罗凯勇 | 1，车间部分电源盒保护盖缺失，2，四楼仓库电源插座装在可燃木板上，3，四楼仓库电源箱盒缺失保护盖并未跨接静电线，4，车间部分机械末端未装漏电保护开关，5，危险品随意堆放并无专人管理，6，车间部分机器未设置安全操作规程，7，储气罐压力表压力阀现场未提供检测报告 | 整改中 | 否
81 | 深圳明仕达照明有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道黎光居委深圳市中南港工业城G栋五楼 | 龙华区安监局 | 罗凯勇、郭伟雄 | 1.车间部分焊锡岗位未设置抽风装置；2.仓库多处电线裸露；3.波峰焊岗位作业现场助焊剂未设置防泄漏措施；4.电源开关下方堆放易燃品；5.防爆柜内危化品无安全标签、无（乙醇、助焊剂）安全技术说明书；6.车间配电箱未安装屏护板、箱门与箱体未做地线跨接；7.未做作业场所职业病危害因素检测。 | 整改中 | 否
82 | 深圳市普睿皮具有限公司 | 君子布环观南路10号F座三楼302号 | 龙华区安监局 | 陈锦润、龚常青 | 1.一处电源开关盒下方堆放杂物；2.部分使用危险化学品员工未佩戴口罩；3.盛装危化品的容器无名称标签。 | 已整改 | 否
83 | 致竑光电有限公司 | 库坑同富裕工业区 | 龙华区安监局 | 黄善文、陈爱勋 | 1、配电房摆放杂物，线路裸露；2、一楼杂物房消防栓被遮挡；3、车间使用饮用瓶分装危化品；4、危化品（油墨、溶剂）乱摆放，未设专人管理；5、多处配电箱未安装屏护板；6、三楼防爆柜未粘贴安全技术说明书；7、三楼机械设备未安装漏电保护开关，未做到“一机、一闸、一漏保”；8、三楼一处门使用泡沫材质，未达到防火等级；9、一楼仓库存放易燃品，未规范存放；10、一楼铁皮房内仓库货物堆放不符合“五距”要求；11、一楼测试房多个设备未安装末端漏电保护开关。 | 整改中 | 否
84 | 深圳卡琳娜化妆用具有限公司 | 大水田联荣达工业园B栋2楼 | 龙华区安监局 | 张寿强 陈奕锋 | 1、车间部分电源开关盒未设置警示标志；2、车间部分溶器瓶未设置警示标签；3、车间员工未佩戴防护用品；4、车间电箱箱体与箱门未跨接静电线；5、高周波设备安全防护不完善；6、丝印房未独立分隔（与高温场所在一起）；7、车间部分电源开关下方堆放可燃物；8、车间部分机械防护装置缺失；9、仓库货物堆放不符合墙距、柱距要求 | 整改中 | 否
85 | 深圳市思科瑞信息系统技术有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道泗黎路406号恒泰大成工业园A栋一楼 | 龙华区安监局 | 董善文、陈奕锋 | 1、车间电线乱拉乱接；2、多台焊机未安装漏电保护开关；3、车间危化品未使用试剂瓶分装；4、车间插座相邻接反；5、车间多处线路裸露。 | 整改中 | 否
86 | 深圳市伊布雅服饰有限公司 | 观澜牛湖吓围新村35栋5楼新才科技园牛湖A区 | 龙华区安监局 | 钟文刚,肖龙飞 | 1、该企业为纯办公场所 | 已整改 | 否
87 | 欧唐科技（深圳）有限公司 | 库坑大富工业区汇清科技园C栋1楼右侧 | 龙华区安监局 | 陈彦彬,陈锦润 | 1、消防栓被堵塞占用；2、碎料房、杂物房使用纸品门，未达到防火等级要求；3、杂物房灯具不防爆；4、车间使用饮料瓶装化学品；5、部分电源开关盒未张贴安全警示标示；6、砂轮机未设置保护盖；7、空压机输气管道、使用pvc材质。应更换镀锌铁管、螺牙连接。 | 整改中 | 否
88 | 深圳市申易达科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道石马径社区新湖路82号1栋2楼 | 龙华区安监局 | 陈爱勋，郭伟雄 | 1.仓库内设置办公桌；2.大功率风扇未加装放荒；3.极耳成型机未粘贴安全操作规程和未维护保养记录；4.电源开关下方电线未套管保护。 | 已整改 | 否
89 | 深圳市宏捷百鑫科技有限公司 | 君新路164号法尔达工业区A栋5楼 | 龙华区安监局 | 黄汉卿，刘景钦 | 1.储存危化品场所未配备洗眼器；2流水线无急停开关；3.危化品容器未入托盘处理；4.配电开关下方堆放货物；5.货物堵塞消防通道；6.未能提供苍叶人员安全教育培训记录；7.生产设备未制定安全操作规程； | 整改中 | 否
90 | 深圳市新玉化妆用具有限公司 | 龙华区观澜街道桂花社区惠民二路4号1..2.3.4楼 | 龙华区安监局 | 罗凯勇 陈彦彬 | 1、车间从业人员未佩戴符合国家或行业标准劳动防护用品（口罩）；2、车间危险化学品专用瓶未张贴安全警示标识；3、车间电源线私拉乱接，未套管；4、防爆柜未张贴MSDS技术说明书及联系人电话未作防静电接地；5、车间部分电源插座未加装地线保护；6、车间部分电源插座采用万能插排； | 整改中 | 否
91 | 深圳市贵庭机电设备有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道君子布环观南路17号 | 龙华区安监局 | 陈爱勋、张寿强 | 1.工业气瓶未设置防倾倒装置；2.卷闸门未设置防坠落装置；3.车间员工未佩戴劳动防护用品（耳塞、口罩）；4.电源箱内未设置二级漏电保护开关。 | 已整改 | 否
92 | 深圳市君新激光刀模厂 | 深圳市宝安区观澜街道石马径社区君新路胜顺产业园综合楼二楼 | 龙华区安监局 | 陈俊豪，黄汉卿 | 1.大功率风扇无防护网；2.机台设备未制定安全操作规程及维保记录；3.电源线未套管及部分套管材料不阻燃；4.灭火器配备不足；5.使用无极陈装置的砂轮机。 | 整改中 | 否
93 | 金电实业（深圳）有限公司 | 深圳市龙华区观澜广培社区金石路43号 | 龙华区安监局 | 黄旭锐，钟茂堂 | 1.部分员工未佩戴劳保用品；2.电源开关下方摆放杂物；3.电源开关未张贴安全警示标识；4.车床砂轮缺失防护罩；5.防爆柜防静电接地方式错误；6.危化品未入托盘放置。 | 已整改 | 否
94 | 深圳市和泰达电子科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道石马径社区石新路3000054号5楼 | 龙华区安监局 | 李伟雄，罗凯勇 | 1.车间配电箱下方堆放杂物；2.冲压作业人员未佩戴劳动保护用品（口罩耳塞）；3.车间和仓库混在一室，未用实体墙进行有效防火分隔；4.仓库内设置办公桌；5.职业危害场所未做2018年场地检测。 | 已整改 | 否
95 | 深圳市志达五金塑胶有限公司 | 库坑华朗嘉工业园4栋1、2楼右 | 龙华区安监局 | 陈景润、钟茂堂 |  | 已搬迁 | 否
96 | 深圳市华科五金制品有限公司 | 华荣工业区3栋2\3楼西 | 龙华区安监局 | 黄汉卿、刘景钦 | 1、2楼东边安全出口未安装应急照明灯及疏散指示标志；2、品检室工作台下方电源线裸露，未套管安装；3、一楼安全出口卷帘门无防坠落保护装置；4、一楼车间部分电源开关盒无防护盖板；5、一楼车间一处电源插座未固定安装，且缺少地线；6、车间灭火器未设置在灭火箱内、托架或挂钩上；7、车间部分防火门闭门器损坏。 | 已整改 | 否
97 | 深圳市通成伟实业有限公司 | 牛湖村大水田工业区 | 龙华区安监局 | 罗凯勇 郭伟雄 | 该企业生产车间、仓库已搬空 | 已搬迁 | 否
98 | 深圳市百利宝电子有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道章阁社区大富工业区佳华工业厂区A2栋4楼 | 龙华区安监局 | 陈俊豪、郭伟雄 | 该企业现场正在搬迁：1、车间电源箱下堆放杂物；2、车间配电柜安置工作台，无防护栏。 | 已整改（企业已整体搬迁） | 否
99 | 深圳明开红木家具有限公司 | 牛湖高尔夫大道127号 | 龙华区安监局 | 肖龙飞,董善文 | 1、地拖线使用不符合安全规范；2、大功率风扇电线使用不符合安全要求；3、手持电动工具使用不符合安全要求；4、设备电源线箱未按规定安装接地保护线；5、砂轮机使用符合安全规范；6、除静电接地线使用不规范；7、弯料机安全防护装置不规范；8、木工车间员工未佩戴劳保用品（口罩）；9、打孔机未张贴安全警示标志 | 已整改 | 否
100 | 深圳市普翔电子科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道泗黎路中南港工业城G栋4楼421室 | 龙华区安监局 | 陈锦润、罗凯勇 | 1.仓库货物堆放不符合“五距”要求；2.焊锡岗位金属工作台外壳未接地；3.防爆柜无危化品存放清单 | 已整改 | 否
101 | 深圳市国富星华包装制品有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道盈丰路8-10号C栋一楼 | 龙华区安监局 | 陈彦彬，董善文 | 1.未见7月份吸塑机点检记录；2.车间内堆放过多杂物。 | 已整改 | 否
102 | 深圳市益祥华普科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜贵湖街7号一楼 | 龙华区安监局 | 肖龙飞 董善文 | 1、车间部分机械设备未作金属外壳接地；2、车间部分电源线私拉乱接，未套管保护；3、普通物料仓库采用纸皮夹心门；4、车间部分机械设备传动轮缺失保护罩。 | 已整改 | 否
103 | 深圳市龙华区观澜鑫虹桥电源厂 | 深圳市龙华区观澜街道观光路1145号2栋4楼 | 龙华区安监局 | 董善文 吴奕霖 | 1、车间机械设备脚踏开关缺失保护罩；2、车间生产流水线采用万能插排；3、普通物资仓未使用实体砖墙分隔到顶。 | 已整改 | 否
104 | 深圳市大智光电显示技术有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道库坑社区泗黎路硅谷动力第三园区130号A3栋厂房6三层B1面 | 龙华区安监局 | 董善文,陈锦润 | 1、电线乱拉乱接；2大功率风扇未加装防护网 | 已整改 | 否
105 | 深圳市弘海红木家具有限公司 | 南岳工业区 | 龙华区安监局 | 钟茂堂，龚常青 | 1部分电源开关无漏电保护装置；2.电源线存在接驳；3.员工使用不符合国家或者行业标准的防护口罩；4.锯床无防护罩；5.产尘设备电机不防爆未及时清理粉尘；6.设备电源开关固定在木板上使用；7.大功率风扇无防护罩 | 已整改 | 否
106 | 深圳市创赢未来包装实业有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1160号101 | 龙华区安监局 | 陈锦润、吴奕霖 | 1.车间电线裸露；2.漏电保护开关无防护罩；3.仓库灯具不防爆；4.空压机放在室内未单独存放。 | 已整改 | 否
107 | 深圳市天风电机有限公司 | 观澜街道君龙社区环观南路10号901-2 | 龙华区安监局 | 黄旭锐、郭伟雄 | 1.含浸房排气扇电源开关盒和真空浸洗机开关盒两处未设置安全 警示标志；2.告浸房、烤箱、防爆柜设置在同一场所，未独立设置；3.含浸房排气扇电机、电气开关、线路不防爆；4.车间私拉乱接电源线，且未套管安装；5.车间多处消火栓堵塞；6.车间配电箱下方堆放杂物；7.车间配电箱内分开关无名称标识；8.车间使用可乐瓶盛装危险化学品；9.仓库货物堆放过高，不符合‘五距’要求；10.仓库防火墙，防火门均不符合防火要求（无实体墙分割、未安装以及防火门）；11.办公室空调电源插头有烧焦痕迹，且缺少接地线；12.防爆柜未连接地线且无危险化学品清单，职业危害告知卡及MSDS | 已整改 | 否
108 | 深圳市红富良电子科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道第六工业区惠民一路33号2楼 | 龙华区安监局 | 钟茂堂，陈彦彬 | 1.车间与办公室之间未装防火门；2.车间排风扇防护罩间隙过大；3.车间焊锡作业，未做员工职业健康体检 | 整改中 | 否
109 | 深圳市协利达机电有限公司 | 黎光中南港工业城F栋6楼 | 龙华区安监局 | 陈彦彬、陈爱勋 | 1.车间焊锡岗位员工未佩戴劳动防护用品（口罩）；2.电源开关盒未张贴警示标志；3.消防通道被货物堵塞。 | 已整改 | 否
110 | 深圳市初旭新能源科技有限公司 | 观澜大坪社区佳怡工业区7号金来旺科技园B栋三楼 | 龙华区安监局 | 肖龙飞，刘景钦 | 1.仓库未使用“乙级”以上防火门；2.仓库货物摆放不符合“五距”要求；3.焊锡岗位未安装抽排风系统,员工未佩戴符合国家标准的劳保用品(口罩);4.电源插座设置在木板上；5.浸油机未安装漏电保护开关；6.烤箱设置不符合防爆要求；7.浸锡岗位未张贴安全警示标志和职业病危害告知卡 | 整改中 | 否
111 | 深圳市洛丝时代科技有限公司 | 深圳市龙华新区桂花社区观光路1231号美泰科技园壹号厂房北座贰楼 | 龙华区安监局 | 陈奕锋 钟文刚 | 1、车间生产流水线采用万能插排；2、车间危险化学品专用瓶未张贴安全标识；3、车间防爆柜未张贴MSDS技术说明书及联系人电话；4、车间部分热收缩机未加装抽排风装置。 | 已整改 | 否
112 | 深圳市运宝莱光电科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区梅观高速路东侧鸿信工业园6号厂房1、2楼 | 龙华区安监局 | 肖龙飞、陈爱勋 | 1、高温实验箱金属外壳无地线。 2、部分电线未穿管。 3、危化品仓库金属门窗、金属件未进行等电位联接接地。 4、部分电源开关盒未张贴安全警示标志。 | 已整改 | 否
113 | 深圳市龙华区观澜汇峰园纸箱经营部 | 深圳市龙华区观澜街道大布巷恒兴园5号一层 | 龙华区安监局 | 董善文、吴奕霖 | 1、大功率风扇存在接驳现象。 2、电线存在裸露，未穿管保护。 | 已整改 | 否
114 | 深圳市奔铖五金制品有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道泗黎路大布巷鸿联鹰科技园D栋1楼 | 龙华区安监局 | 刘景钦、黄旭锐 | 1、电源开关盒下方堆放杂物。 2、大功率风扇存在接驳现象。 3、普通物质仓库灯具采用日光灯照明。 4、电源开关盒未张贴安全警示标志。 | 已整改 | 否
115 | 深圳市弘流明光电科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜大布巷社区泗黎路286—1号B栋4楼东边 | 龙华区安监局 | 刘景钦、张寿强 | 1、危化品防爆柜通风 口未开启，无防静电措施。 2、配电箱下方堆放杂物。 3、酒精专用瓶未张贴标志。 4、部分插座未接地线保护。 5、电源开关盒未张贴安全警示标志。 | 已整改 | 否
116 | 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道库坑社区同富裕工业区6号厂房AB栋第六楼层 | 龙华区安监局 | 肖龙飞、陈奕锋 | 1、工作台铁架线路裸露，未套管保护到位；2、消防栓周边堆放货物；3、多处电箱下方堆放杂物；4、疏散通道存放货物，堵塞消防通道；5、酒精未使用专用试剂瓶分装；6、焊锡岗位员工未佩戴符合国家标准劳保用品（口罩）；7、插座安装在木板上；8、积分球未安装漏电保护开关，未做到“一机、一闸、一漏保”。 | 已整改 | 否
117 | 深圳市乐源纸品包装有限公司 | 库坑同富裕工业区101 | 龙华区安监局 | 李伟雄、钟文刚 | 1、电线乱拉乱接；2、安全出口未安装应急灯、未粘贴安全出口标志；3、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 已整改 | 否
118 | 深圳市龙华新区观澜鸿泰木器加工厂 | 观澜街道凌屋工业路四号B栋一楼 | 龙华区安监局 | 李伟雄、钟茂堂 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
119 | 深圳奥嘟比科技有限公司 | 桂花路366号五楼501号 | 龙华区安监局 | 罗凯勇，陈奕锋 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
120 | 深圳市资源金科技有限公司 | 观澜章企路108号联星工业区C栋一楼、二楼 | 龙华区安监局 | 罗凯勇，陈奕锋 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
121 | 深圳科未来科技有限公司 | 桂花创裕金地大1000380号厂房1楼 | 龙华区安监局 | 吴亦霖，钟茂堂 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
122 | 深圳市酷圣石科技有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道桂花社区品顺路105号金来旺工业园厂房502 | 龙华区安监局 | 龚常青，张寿强 | 1.防火门闭门器缺失；2.仓库未划线；3.防爆柜未张贴MSDS，职业危害告知卡；4.2.4米以下照明灯具采用普通开关；5.涂胶员工未戴口罩，使用电吹风; | 已整改 | 否
123 | 深圳市隆昌电机有限公司 | 金谷动力科技园2栋5楼 | 龙华区安监局 | 罗凯勇 董善文 | 1.从业人员未佩戴符合国家或行业标准劳保用具，2.流水线工作台电源插座火零线接反，3.防爆柜外壳未接地线，通风口并未打开，无MSDS安全技术说明书，4.危险品未用指定溶器盛放，5.绕线机设备末端未装漏电保护开关，6.仓库内不符合五距要求，7.车间内部分电源线裸露未套管处理，8.低于2.4m工作台安装日光灯未做金属外壳接地保护，9.部分作业场所未设置职业危害告知卡 | 整改中 | 否
124 | 亿曼丰科技（深圳）有限公司 | 深圳市龙华新区观澜横坑环观中路69号 | 龙华区安监局 | 刘昶麟,汪宏 | 1.外贸仓库通道未标线；2.维修部钻床员工违规佩戴线手套；3.外观检验带电工作台铁架部分未接地 | 整改中 | 否
125 | 枫讯塑胶五金制品有限公司 | 牛轭岭批发部铁皮 | 龙华区安监局 | 黄桂明,邓翠芬 | 2018年8月22日，观湖街道执法中队到该企业进行双随机执法，经现场核查该企业已搬迁 | 已整改 | 否
126 | 深圳市富士科电子有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道新田新樟路42号科达思工业区C栋7楼 | 龙华区安监局 | 陈小龙,汪宏 | 1.电源箱下堆放货物。 | 整改中 | 否
127 | 深圳市嘉马五金插头有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道樟坑径上围工业路7号 | 龙华区安监局 | 陈国平,邓志远 | 该企业无生产，为纯办公场所。 | 已整改 | 否
128 | 华盛飞金属制造有限公司 | 腾龙工业区104号1楼 | 龙华区安监局 | 陈国平,叶英龙 | 1、危险化学品存放不符合安全生产要求；2、消防栓前被货物圈占。 | 整改中 | 否
129 | 深圳市众一塑胶制品有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道南大富社区河南新村215号-4栋-楼 | 龙华区安监局 | 陈小龙,叶英龙 | 1.未做职业病检测报告；2.生产车间灭火器配备不足及货物堵塞灭火器；3.生产车间部分电线未套管保护；4.电箱安装在木板上。 | 整改中 | 否
130 | 凯迪鑫电子科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜金龙湖社区牛轭岭村237号二楼 | 龙华区安监局 | 刘昶麟,陈文达 | 1.电线乱拉乱接无套管；2.电箱下堆放杂物；3.大功率风扇无防护；4.部分插座未接地线；5.危险品防爆柜摆放不符合安全要求。（ | 整改中 | 否
131 | 深圳市金元皮具手袋有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道新田公坑廊工业区海德威2栋四楼 | 龙华区安监局 | 万可明,唐飞 | 1.安全生产培训记录缺失。2.仓库里面地面未划分明显通道。（ | 已整改 | 否
132 | 深圳市冠利鑫橡胶制品有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道老村社区港龙公司00035栋（1楼） | 龙华区安监局 | 陈昱皓,万可明 | 1.未建立安全生产各项规章制度。2.车间插座未接地线。3.部分设备未安装漏电保护开关。4.车间作业人员未佩戴符合行业标准的劳保用品。5.风扇防护罩缝隙过大。（ | 已整改 | 否
133 | 深圳市中通创安科技有限公司 | 观澜街道大和社区大和村596号怡力科技园A栋3梯2楼 | 龙华区安监局 | 宋增,陈小龙 | 1.车间部分电线未套管；2.车间货物堆放过高；3.防爆柜未静电接地及未建立出入库登记本。 | 整改中 | 否
134 | 深圳市攀登时代新材料有限公司 | 深圳市宝安区观澜高新园区博群工业园第二、三栋 | 龙华区安监局 | 陈昱皓,林耿宇 | 1.生产车间员工未佩戴符合国家标准《劳动防护用品配备标准（试行）》规定的劳动防护用品;2.仓库未安装防爆灯（3栋）;3.仓库部分应急灯未接通电源（3栋）;4.仓库电箱未安装跨接底线且无屏保板，电箱下堆放杂物（3栋）;5.仓库电气未作防爆处理，氧气瓶未固定存放（1栋）。 | 整改中 | 否
135 | 致远机电有限公司 | 上围工业区A栋2楼 | 龙华区安监局 | 刘昶麟,汪宏 | 1.货物装卸口无张贴明显的安全警示标志；2.部分机械设备未做维修保养记录；3.部分机械设备无漏电保护开关；4.部分电源箱箱体与箱盖未用地线跨接；5.大功率风扇无接地处理，线路未套管，未加密网保护。（ | 整改中 | 否
136 | 深圳市爱普瑞斯印刷包装有限公司 | 横坑河东441号（联合美华） | 龙华区安监局 | 陈伟聪,邓翠芬 | 1.我观湖中队执法人员于2018年7月30日到该企业进行生产安全检查，经检查该企业并未设立生产车间。（ | 已整改 | 否
137 | 爱洁传送系统（深圳）有限公司 | 龙华新区观澜街道南大富社区环观中路223号B栋1楼101 | 龙华区安监局 | 邓志远,刘昶麟 | 1.备用电源前堆放杂物；2.二楼总配电箱无“二级”漏电保护；3.部分员工未佩戴符合国家标准的劳动保护用品；4.危险品承装器皿未张贴标签且器皿不符合国家标准。（ | 整改中 | 否
138 | 瑞和祥包装制品有限公司 | 腾龙工业区59号B栋3楼 | 龙华区安监局 | 宋增,林耿宇 | 2018年7月30日，观湖街道执法中队到该企业进行双随机执法，经现场核查该企业已搬迁 | 已整改 | 否
139 | 益鑫源纸品有限公司 | 新田社区维业诚工业园A栋二楼 | 龙华区安监局 | 陈伟聪,陈志聪 | 1、货物对方未按五距堆放；2、仓库未安装防爆灯；3、出货口未张贴警示；4、纸碎料未及时清理。( | 整改中 | 否
140 | 深圳市荣法手袋工艺品有限公司 | 深圳市龙华区观澜南大富社区环观中路284号C栋4楼B | 龙华区安监局 | 陈文达,陈国平 | 1、从业人员未戴符合国家行业标准的劳保用品；2、电源线路乱拉乱接；3、部分电源箱周围无安全警示标志；4、仓库未按要求“划线”。（ | 整改中 | 否
141 | 科达思电子有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道新田社区新樟路42号（原197号）B栋三楼 | 龙华区安监局 | 廖志城,林耿宇 | 1.车间内灭火器摆放不均匀；2.灭火器未按时检查登记；3.车间内安全出口应急灯确缺失。 | 已整改 | 否
142 | 深圳市东明炬创电子有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道大和社区环观南路105号金雄达科技园B栋4楼、B栋6楼、G栋2楼 | 龙华区安监局 | 何嘉敏,叶英龙 | 1.B栋4楼部分危化品容器未张贴明显的安全警示标志；2.焊锡岗位缺少佩戴劳保用品警示标志；3.丝印房未整体防爆，排风扇安装距离过高，未安装可爆燃浓度气体报警装置；4.未建立应急预案，且未备案。（以 | 整改中 | 否
143 | 深圳市格林升科技有限公司 | 金倡达工业园J栋3楼 | 龙华区安监局 | 陈志聪,黄桂明 | 1.生产车间无作区域划线。2.临时放货区域使用普通日光灯无防爆处理。3.电源底下堆放杂物。（ | 已整改 | 否
144 | 深圳市中利科技有限公司 | 上坑社区牛角龙工业区 | 龙华区安监局 | 陈志聪,唐飞 | 1、部分电线乱拉乱接，未套管。( | 已整改 | 否
145 | 深圳鹏金诚电子科技有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道新田汇鸿源工业区厂房D栋406-408 | 龙华区安监局 | 陈国平,叶英龙 | 1、作业人员未佩戴符合国家行业标准的劳保用品；2、未完善2018年企业安全生产管理制度。（ | 整改中 | 否
146 | 深圳市源宏升电子科技有限公司 | 大水坑桔岭新村金灿达工业园A栋二楼 | 龙华区安监局 | 杨伟森、李宏桃 | 1.二楼生产车间部分电源插座未接地保护；2.二楼生产车间部分电源线路裸露，未套管保护；3.二楼生产车间部分货物随意堆放堵塞消防栓。 | 整改中 | 否
147 | 深圳市华侯盛世印刷有限公司 | 章阁社区塘前工业区1600091号102 | 龙华区安监局 | 曾嘉亮、黄国辉 | 1.一楼生产车间随意堆放货物堵塞安全疏散通道；2.一楼印刷车间员工未佩戴劳动防护用品（口罩）。 | 已整改 | 否
148 | 深圳市亿成五金制品有限公司 | 桔塘社区桔岭老村福前路436号金和瑞颐泉工业园A栋2楼204 | 龙华区安监局 | 曾嘉亮、刘杭科 | 1.砂轮机防护罩缺失；2.生产车间安全警示标识不足。 | 已整改 | 否
149 | 深圳市华湘联五金制品有限公司 | 茜坑老村万地工业园6栋3楼 | 龙华区安监局 | 杨伟森、杨能鹏 | 1.三楼生产车间部分电源线路乱拉乱接，未套管保护；2.三楼生产车间部分机械设备皮带轮未安装保护罩；3.三楼生产车间大功率风扇未设置密网保护罩；4.三楼包装车间工作台电源线路裸露，且电源插座相零接反；5.三楼仓库随意堆放货物堵塞安全疏散通道；6.该公司未进行2018年度生产场所职业病危害因素定期检测。 | 整改中 | 否
150 | 深圳市鸿强鑫贸易有限公司 | 章阁社区宝观科技园E栋5F | 龙华区安监局 | 李宏桃、陈远飞 | 1.四楼生产车间两米以下工作台未静电接地；2.四楼生产车间电源开关盒下随意堆放可燃材料，不符合安全要求。 | 已整改 | 否
151 | 深圳市创伟达包装制品有限公司 | 大水坑大一村177号 | 龙华区安监局 | 曾嘉亮、黄国辉 | 1.一楼生产车间安全疏散出口未安装安全出口警示标识；2.一楼生产车间货物随意堆放堵塞安全疏散通道；3.一楼生产车间部分电源开关盒保护盖缺失；4.一楼生产车间部分电源控制箱未安装保护面板。 | 已整改 | 否
152 | 深圳市鑫德鑫模具钢材有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道新城福庭工业区15栋1楼101 | 龙华区安监局 | 陈坚华、李宏桃 | 1.一楼生产车间货物随意堆放堵塞安全疏散通道；2.一楼生产车间部分电源控制箱未安装保护面板；3.一楼生产车间金属带锯床灯具电源线裸露未套管保护；4.一楼生产车间部分金属带锯床皮带轮未安装保护罩；5.一楼生产车间部分电源插座未接地线；6.未按照规定进行应急预案备案。 | 已整改 | 是
153 | 深圳市捷达通智能科技有限公司 | 茜坑新城社区福庭工业区5栋3楼一侧 | 龙华区安监局 | 陈耀培、罗兆麟 | 1.五栋三楼生产车间电源排插未接地线保护；2.五栋三楼生产车间电源控制箱箱门未设置地线跨接。 | 已整改 | 否
154 | 深圳市荣邦光纤设备制造有限公司 | 新城社区田背工业区观澜大道130号 | 龙华区安监局 | 陈耀培、陈志成 | 1.三楼生产车间电源开关插座未接地线保护；2.三楼生产车间使用花线，存接驳现象；3.三楼生产车间电源控制开关盒未张贴安全警示标识（当心触电）；4.三楼生产车间机械设备均无张贴安全操作规程。 | 整改中 | 否
155 | 深圳弘元电子科技有限公司 | 桔塘社区桔岭新村269号祥和园工业园E栋2楼 | 龙华区安监局 | 余金麟、钟彩华 | 1.仓库灯具下方摆放货物。 | 整改中 | 否
156 | 深圳市弘康裕科技有限公司 | 竹园工业区十九栋 | 龙华区安监局 | 曾嘉亮、莫雪宁 | 通过现场检查发现该企业已搬迁。 | 该企业已搬迁 | 否
157 | 深圳市悦众翔科技有限公司 | 福民狮径悦兴路49号2栋1楼（达成工业区） | 龙华区安监局 | 罗兆麟、黄志航 | 1.一楼生产车间部分冲床双手按钮不同步；2.一楼生产车间工作台电源开关未接地线；3.一楼墙面排风扇未设置防护网；4.一楼生产车间机械设备未张贴安全操作规程。 | 已整改 | 否
158 | 宏桥纳米科技（深圳）有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道竹青工业区 | 龙华区安监局 | 陈志成、陈坚华 | 1.一层杂物仓库部分开关插座线路设置不规范；2.一层成品仓库未按照规定划设安全标线。 | 已整改 | 否
159 | 深圳市创立维电子科技有限公司 | 章阁社区章阁科技园D栋5F右面 | 龙华区安监局 | 刘杭科、曾嘉亮 | 1.车间内两处工作台照明灯未接地保护，使用花线乱拉乱接；2.流水线地线使用缠绕接线方式。 | 已整改 | 否
160 | 深圳市雅尼威视科技有限公司 | 章阁社区松源创新科技城D栋4F西边后面 | 龙华区安监局 | 黄国辉、罗兆麟 | 在松原创新科技园管理处工作人员李贵斌陪同下检查核实，该企业已搬迁 | 该企业已搬迁 | 否
161 | 深圳市荣鑫华线材有限公司 | 大水坑新塘村国泰工业园A栋2楼202 | 龙华区安监局 | 黄志航、黄国辉 | 1.二楼生产车间部分电源插座未接地线；2.二楼生产车间立式注塑机双手同步按钮失效。 | 已整改 | 否
162 | 深圳市龙华新区鸿利源塑料五金厂 | 深圳市龙华新区观澜街道樟坑径下围工业区茂源工业园A3栋一楼 | 龙华区安监局 | 陈志成、黄志航 | 1.一楼生产车间安全出口上方未设置应急照明灯和安全指示标志；2.一楼生产车间擦拭岗位危险化学品分装容器不符合安全标准；3.一楼碎料房存在电线裸露乱拉乱接现象；4.一楼碎料房杂物未清理。 | 已整改 | 否
163 | 深圳市天勤达显示技术有限公司 | 大一村兴汉工业园A区B栋4楼404 | 龙华区安监局 | 黄运忠、钟彩华 | 1.焊锡岗位员工未佩戴符合标准的防护口罩；2.生产车间一处安全出口应急照明灯未接入电源。 | 已整改 | 否
164 | 朗士光电科技（深圳）有限公司 | 茜坑新城社区竹村观澜大道56-2号二楼 | 龙华区安监局 | 陈耀培、刘杭科 | 1.二楼生产车间配电箱无屏护板，箱体与箱门无静电跨接； 2.二楼生产车间带电工作台未安装漏电保护开关； 3.二楼生产车间配电箱箱体外电线裸露，下方堆放可燃物资。 | 已整改 | 否
165 | 深圳市柒芯辉光电有限公司 | 大水坑桔岭老村2300254号科利邦工业园A栋5楼西侧 | 龙华区安监局 | 余金麟、黄志航 | 1.五楼西侧所有仓库灯具不防爆；2.五楼西侧仓库配电箱无安装屏护板，箱门未做地线跨接；3.五楼西侧楼梯口堆放杂物；4.五楼西侧车间安全出口消防应急灯已损坏。 | 整改中 | 否
166 | 深圳市一鑫橡塑模具有限公司 | 章阁社区金和瑞工业园B栋5楼 | 龙华区安监局 | 余金麟、冼耀行 | 1.五楼生产车间注塑机炮台未张贴安全警示标志（当心高温）；2.五楼生产车间存电线乱拉乱接现象；3.五楼仓库安全出口未安装安全出口指示标志及应急照明灯；4.五楼碎料区未张贴危害告知卡。 | 已整改 | 否
167 | 深圳市喜来喜自行车有限公司 | 深圳市龙华新区观澜桔塘社区荣富路9号 | 龙华区安监局 | 钟彩华、曾嘉亮 | ：三楼生产车间两处安全出口上方未安装安全出口指示灯。 | 已整改 | 否
168 | 深圳市金柏昂科技有限公司 | 深圳市龙华区大水坑桔岭老村福前路436号金和瑞颐泉工业园A栋3楼302-3 | 龙华区安监局 | 李宏桃、余金麟 | 1.三楼生产车间烤箱未安装漏电保护开关；2.三楼生产车间切割机未安装漏电保护开关；3.三楼生产车间货物随意堆放堵塞安全疏散通道。 | 整改中 | 否
169 | 深圳市宝得模具制品有限公司 | 深圳市宝安区龙华大浪社区浪口河坑工业园B区九栋一楼分隔体（南） | 龙华区安监局 | 杨远辉石元知 | 1、机械设备（多处）末端未安装漏电保护开关。2、车间插座开关未接地线。3、车间配电箱（多处）未张贴安全警示标志及未安装屏护板且箱门与箱体未作跨接。4、车间与仓库混合使用。未设实体墙专仓存放。5、车间（多处）货物堵塞疏散通道。6、车间应急出口照明灯配置不足。7、起重机吊钩缺失防护装置。8、仓库未使用砖墙分隔到顶，且未安装乙级防火门。9、生产场所使用明火作业，未采取防护措施。 | 整改中 | 否
170 | 深圳市赛比尔科技有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道大浪金城园5栋7楼 | 龙华区安监局 | 李进添 吴明明 | 1、 仓库安全出口未配消防应急指示灯；2、 仓库有部分电线外露，未使用不燃套管保护；3、 仓库设办公台及办公设备，存在“二合一”现象；4、 仓库电气（日光灯）未作防爆处理；5、 货物乱堆放，堵塞安全通道。 | 整改中 | 否
171 | 深圳市大明印刷有限公司 | 浪口社区华霆路62号龙达工业园E栋1-2楼 | 龙华区安监局 | 许爱关石元知 | 1、电箱下对方货物，须清理。2、货物乱堆放，堵塞疏散安全通道。 | 整改中 | 否
172 | 深圳市大阪科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道美宝路黄麻埔工业区第二栋 | 龙华区安监局 | 杨放辉 许爱关 | 1、生产车间工作拉线未安装漏电保护开关；2、未为员工（钻床）提供符合国家要求的劳保用品（护目镜）；3、机械设备末端未安装漏电保护开关；4、机械设备（主飞轮）未安装保护罩。 | 整改中 | 否
173 | 深圳华旭益数码科技有限公司 | 龙华新区大浪浪荣路华新锐明工业园B栋三楼 | 龙华区安监局 | 彭胜勇 许伟彬 | 1、回流焊未张贴警示标志，操作规程，保养记录；2、焊锡岗位未佩戴劳保用品（口罩）；3、仓库未安装防火门。 | 整改中 | 否
174 | 深圳市兴凯力科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道华宁路（西）恒昌荣（星辉）工业园第B栋第4层B区 | 龙华区安监局 | 吴明明 杨放辉 | 1、仓库存在办公电脑壹台；2、加热台未安装排风系统，未佩戴劳保用品（口罩），未张贴高温警示标志。 | 整改中 | 否
175 | 深圳市恒莱鑫科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区浪口工业区62栋（顺城基J栋）5楼东分隔体 | 龙华区安监局 | 黄祖德 钟汉林 | 1、仓库部分电线外露未完全套管保护。2、焊锡台未安装排烟装置。3、焊锡作业场所未粘贴职业危害告知卡。 | 整改中 | 否
176 | 深圳市中和隆鑫科技有限公司 | 上横朗华锦锋科技园2栋5楼半层 | 龙华区安监局 | 许伟彬石元知 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
177 | 深圳市鹏立鑫科技有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区用胜工业区105号301 | 龙华区安监局 | 杨放辉 邓国鸿 | 1、 车间设备末端未安装漏电保护开关；2、 车间部分电线外露，未使用不燃套管保护；3、 小型超声机防护装置不符合要求；4、 车间货物乱堆放，堵塞安全通道。 | 整改中 | 否
178 | 深圳市新天彩自动化科技有限公司 | 同富裕工业区7栋4楼401 | 龙华区安监局 | 幸小东石元知 | 1、 该公司办公场所设工作台打包，存在“二合一”现象； 2、 仓库、办公场所未划安全通道线。 | 整改中 | 否
179 | 深圳市美雅时表业有限公司 | 华宁路颐丰工业园11栋3楼 | 龙华区安监局 | 彭胜勇 曾令才 | 1、生产车间、仓库、安全通道未划分标识线；2、仓库门为木质门。 | 整改中 | 否
180 | 深圳市鼎浩兴科技有限公司 | 龙华新区大浪办事处浪口社区大浪南路西侧英泰工业区C栋（A区3栋厂房）3层。 | 龙华区安监局 | 彭胜勇 庞海锋 | 1.生产车间设置办公桌办公存在“二合一”现象，责令立即撤离；2.生产车间安全出口处堆放货物堵塞，影响疏散逃生；3.配电箱下方堆放货物；4.部分点焊员工未佩戴劳保用品（护目镜）。 | 整改中 | 否
181 | 深圳市龙华新区大浪鸿利电子厂 | 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华荣路利強发工业区3栋4楼 | 龙华区安监局 | 彭宇新 许爱关 | 1.生产车间安全通道货物乱堆放，堵塞疏散通道；2.仓库锌锰碱性电池超量存放。 | 整改中 | 否
182 | 深圳市杰高数控科技有限公司 | 大浪街道同胜社区白云山新村国大工业园厂房10中分隔体 | 龙华区安监局 | 幸小东 古少年 | 1、车间部分电箱下方堆放杂物，须清理；2、车间电箱未张贴安全警示标志；3、部分CNC车床未张贴维修保养记录。 | 整改中 | 否
183 | 深圳市时令数码科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华兴路凯杰达工业区第二栋三楼 | 龙华区安监局 | 许爱关 饶慧彬 | 1、生产场所及楼梯间安全出口未安装防火门。2、从业人员未佩戴劳保用品（口罩）。3、胶水车间未按规定职业危害检测。4、生产车间设办公台须搬迁。 | 整改中 | 否
184 | 深圳市华盈木器制品有限公司 | 深圳市大浪街道布龙路雀山新村工业园 | 龙华区安监局 | 李进添 曾令才 | 1、车间部分电箱未张贴警示标志；2、部分设备未张贴警示标志；3、部分安全出口未安装出口标志及应急照明灯。 | 整改中 | 否
185 | 深圳市中泰坤华塑胶有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道下岭排宝坤科技园B栋五楼南 | 龙华区安监局 | 彭育文 陈业明 | 1、消防通道摆放货物；2、丝印车间电气未作防爆处理；3、车间消防栓破损一处。 | 已整改 | 否
186 | 深圳市联华盛电子有限公司 | 宝柯工业园20栋3-4楼 | 龙华区安监局 | 黄祖德彭宇新 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
187 | 深圳市鼎兴盛五金机械有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道宝坤科技工业园4栋一楼 | 龙华区安监局 | 邓国鸿 幸小东 | 1、车间与办公混合使用存在“二合一”；2、未为车间从业人员提供符合国家标准的劳保用品（口罩）；3、车间吊钩未安装锁扣保护。 | 已整改 | 否
188 | 深圳市长佳印刷包装有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道华昌路华富工业园第3栋1-3层 | 龙华区安监局 | 彭宇新 幸小东 | 1.生产车间部分配电箱未作屏护挡板；2.一楼双色机手轮盘未安装保护罩；3.二楼打包机无安全操作规程和定期维修保养记录；4.二楼辅料仓库内设置办公桌办公须撤离；5.二楼打包临时货物堆放区上方灯具（日光灯）未作防爆处理。 | 已整改 | 否
189 | 深圳市桦冠嘉印刷有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区英泰工业区英泰路143号第一栋二楼 | 龙华区安监局 | 李进添 杨放辉 | 1.生产车间安全通道（一处）货物乱堆放，堵塞疏散通道；2.生产车间配电箱未作地线跨接，无安全警示标志；3.生产车间废弃纸品堆积过多未及时清理。 | 已整改 | 否
190 | 深圳市美雅时表业有限公司 | 华宁路颐丰工业园11栋3楼 | 龙华区安监局 | 杨放辉 彭胜勇 | 1、部分配电箱未设警示标志；2、办公区域货物堆放超量；3、仓库与办公区域混合使用。 | 已整改 | 否
191 | 深圳市卓越网络有限公司 | 星辉工业园A栋4楼半 | 龙华区安监局 | 罗雨锋 彭胜勇 | 1、该单位消防通道未划分标识线；2、仓库货物堆放不符合“五距”要求。 | 整改中 | 否
192 | 深圳市宇纳机械加工设备有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区创业路14号万俊科技园1栋101 | 龙华区安监局 | 吴海志 钟汉林 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
193 | 深圳市旭日通光电有限公司 | 同胜龙泉科技园A区C栋厂房五楼 | 龙华区安监局 | 彭宇新饶慧彬 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
194 | 深圳市小金熊搬家有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪同富屯工业区6栋305 | 龙华区安监局 | 彭胜勇 庞海锋 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
195 | 深圳市龙华新区大浪引导电子厂 | 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华旺路经盛工业区5栋七楼 | 龙华区安监局 | 杨放辉黄祖德 | 1、 车间老化架未独立设置；2、 车间用饮料瓶分装危化品（酒精）；3、 五楼车间焊锡区部分员工未佩戴劳保用品，且未张贴职业危害告知卡；4、 小仓库电气（日光灯）未作防爆处理；5、 车间有少量锂电池未专仓存放。 | 整改中 | 否
196 | 深圳市安耐佳科技有限公司 | 明坤达工业园5栋 | 龙华区安监局 | 庞海锋 曾令才 | 1.一楼碎料车间安全出口指示标志及应急照明灯配置不足；2.一楼楼梯口处货物乱堆放须清理；3.三楼电源箱下方堆放货物须清理。 | 已整改 | 否
197 | 深圳市视达优科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华旺路金瑞中核高科技工业园厂房第4栋2层 | 龙华区安监局 | 彭育文彭宇新 | 1、 车间有部分电线外露未使用不燃套管保护；2、 焊锡区未张贴职业危害告知卡（焊锡）。 | 整改中 | 否
198 | 深圳市华柏锐科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道同胜社区三合小区石妹工业厂房B栋一楼分隔体之二 | 龙华区安监局 | 彭育文 胡辉 | 1.生产车间安全通道未划分标识线；2.铣床员工未佩戴劳保用品（护目镜）。 | 已整改 | 否
199 | 深圳市强力达不锈钢紧固件有限公司 | 大浪华宁西路星辉科技工业园3号综合办公大 | 龙华区安监局 | 饶慧彬 杨远辉 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
200 | 深圳市宝安区大浪比赛芬电子厂 | 东龙兴科技园3栋301号东 | 龙华区安监局 | 彭胜勇杨远辉 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
201 | 深圳市雄信腾飞科技有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道兴强工业区A栋2楼201 | 龙华区安监局 | 彭育文 吴海志 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
202 | 深圳市睢阳鑫电子材料科技有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道龙观快速102号厂房二楼 | 龙华区安监局 | 彭胜勇 许爱关 | 1、安全出口门使用玻璃门，须换为防火门；2、电箱未张贴安全警示标志；3、机械设备未张贴安全操作规程及维修保养记录。 | 整改中 | 否
203 | 深圳市和固达实业有限公司 | 三合新村瑞兴科技园A栋A座4楼 | 龙华区安监局 | 古少年 彭宇新 | 1、焊锡作业人员未佩戴劳保用品（口罩）；2、工业风扇间隙过大，须加密；3、危险化学品未设防爆柜存放管理；4、部分设备电源末端未安装漏电保护开关。 | 整改中 | 否
204 | 安维精艺皮草（深圳）有限公司 | 大浪街道高峰社区创艺路16号厂房4层A区 | 龙华区安监局 | 彭宇新 许伟彬 | 1、车间未划分安全疏散通道标识线；2、烤箱电源末端未安装漏电保护开关；3、车间安全出口门使用木门，须换为防火门；4、烤箱未见考评。 | 整改中 | 否
205 | 深圳市郙程精密模具有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道安丰工业园B2栋一楼A区 | 龙华区安监局 | 李进添 钟汉林 | 1.磨刀机未安装独立漏电保护开关；2.铣床未粘贴维修保养记录。 | 整改中 | 否
206 | 深圳市明牌照明科技有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区石凹村第二工业区10号2层 | 龙华区安监局 | 黄祖德 钟汉林 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
207 | 深圳市国宏鑫塑胶模具有限公司 | 石凹第二工业区第二栋1楼 | 龙华区安监局 | 杨远辉 彭胜勇 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否
208 | 深圳市泽浦塑胶五金有限公司 | 石观鸿德工业园B栋3楼 | 龙华区安监局 | 杨放辉 吴明明 | 1、生产车间与仓库混合使用存在“二合一”；2、空压机放置于电源箱下方，须调整；3、车间毛边机设备未按规定安装漏电保护开关。 | 整改中 | 否
209 | 深圳市金凯尔科技有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道元芬工业区光多耀产业园A栋401 | 龙华区安监局 | 李进添 许爱关 | 1.车间拉线末端未安装漏电保护开关；2.临时堆放区灯具未作防爆处理。 | 整改中 | 否
210 | 深圳市奥普迈科技有限公司 | 大浪元芬工业区3栋四楼 | 龙华区安监局 | 胡辉 吴海志 | 已搬迁 | 已搬迁 | 否

## Sheet1
序号 | 执法检查编号 | 企业名称 | 地址 | 行业主管分类 | 执法部门 | 执法计划名称 | 执法计划日期 | 执法人员 | 检查日期（2018-X-X） | 检查情况（发现隐患问题） | 整改情况（已整改、整改中、未整改) | 是否立案
29 | SSJ-深龙华15727 | 深圳市鸿倡发实业有限公司 | 大和工业区 | C26橡胶和塑料制品企业 | 龙华区安监局 | 2018年8月双随机执法计划 | 2018-08-01至2018-08-31 | 叶挺青、叶钟灵 | 2018-08-08 | 1、一楼车间破碎机皮带轮转动部位无防护罩、明显处无警示标志及职业危害告知牌；2、一楼车间部分开关盒无盖板、部分开关插座未加固定；3、压延机等设备明显处无安全警示标志及安全操作规程；4、车间地面油污过多未清理。 | 已整改 | 否
30 | SSJ-深龙华15724 | 深圳市龙华新区和兴业五金交电行 | 深圳市龙华新区民治街道横岭工业区三栋二楼 | F0637家用电器及电子产品专门零售；五 | 龙华区安监局 | 2018年8月双随机执法计划 | 2018-08-01至2018-08-31 | 朱子华、桂春林 | 2018-08-08 | 1、二楼仓库内多处灭火器无检点记录；2、二楼仓库货物堆放过高，不符合“五距”摆放要求。 | 已整改 | 否
31 | SSJ-深龙华15725 | 深圳市致盛威达科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜大兴社区大二村合和科技园2栋2楼202 | C50计算机、通信及其他电子设备制造企业 | 龙华区安监局 | 2018年8月双随机执法计划 | 2018-08-01至2018-08-31 | 刘凌峰、张国红 | 2018-08-17 | 1、多处乙级防火门未安装闭门器；2、生产车间贴片机开关未张贴安全警示标识；3、最里层车间存在生产车间、仓库、办公和生活“四合一”现象。 | 整改中 | 否
32 | SSJ-深龙华15726 | 三莹照明科技（深圳）有限公司 | 深圳市宝安区观澜阵马坜村新岭工业区 | C41金属制品企业 | 龙华区安监局 | 2018年8月双随机执法计划 | 2018-08-01至2018-08-31 | 孙汉林、刘凌峰 | 2018-08-21 | 1、1楼仓库灭火器已报废；2、配电房外电缆凌乱未套管；3、压力表安全阀未进行检测；4、空压机皮带无防护罩；5、生产线超过30米中间未安装急停开关；6、工业酒精未张贴安全标签；7、安全生产管理制度未根据《深圳市生产经营单位主体责任规定》（308号令）要求进行修订；8、未签订2018年年度安全生产责任制；9、未制定2018年年度安全生产培训教育计划；10、无2018年安全生产隐患排查治理记录；11、无安全生产投入台账。 | 整改中 | 否
33 | SSJ-深龙华15722 | 深圳市韵健科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区伟鹏达工业园B栋5楼 | C50计算机、通信及其他电子设备制造企业 | 龙华区安监局 | 2018年8月双随机执法计划 | 2018-08-01至2018-08-31 | 孙汉林、杨晓鹏 | 2018-08-21 | 1、车间照明灯管低于2.4米以下的开关未安装末端漏保；2、车间擦拭作业人员未佩戴劳保用品（口罩、指套）；3、车间化学品（酒精、白电油）容器未张贴化学品标签；4、打包车间插座未安装地线；5、丝印房未安装可燃气体浓度报警器，排气扇位置安装错误，电气线路不防爆；6、丝印车间与其他车间未安装有效防火门；7、安全阀压力表未进行检测；8、安全生产管理制度未根据《深圳市生产经营单位主体责任规定》（308号令）要求进行修订。 | 整改中 | 否
34 | SSJ-深龙华15723 | 深圳市未来超硬材料刀具有限公司 | 深圳市宝安区清吉路 | C41金属制品企业 | 龙华区安监局 | 2018年8月双随机执法计划 | 2018-08-01至2018-08-31 | 霍松涛、朱子华 | 2018-08-09 | 1、三楼车间配电箱无安全警示标志；2、磨刀机等设备无末端漏电保护开关及安全警示标志；3、部分插座电源线使用“花线”，未套管。 | 已整改 | 否
35 | SSJ-深龙华15601 | 深圳澳特爱电子有限公司 | 库坑同富裕工业区盛德兰工业园B栋1、2楼Ａ栋2楼，办公楼4楼西侧 | C50计算机、通信及其他电子设备制造企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 孙汉林、张国红 | 2018-07-20 | 1、仓库防火门闭门器损坏；2、落地式电柜无屏保，无跨接，外壳未进行接地，柜体未离地5CM高；3、车间货物占用消防通道；4、车间风机未安装漏保；5、防爆柜静电地线安装错误；6、钻床底座未进行固定。 | 应该8.6日前整改 | 否
36 | SSJ-深龙华15600 | 深圳市伊可芯科技有限公司 | 大浪办事处高峰社区鹊山云峰路3号49栋301 | C50计算机、通信及其他电子设备制造企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 刘凌峰、孙汉林 | 2018-07-31 | 执法人员在云峰路3号49栋301未发现深圳市伊可芯科技有限公司，由物业管理人员提供该企业在2016年已搬迁，目前云峰路3号49栋301由深圳市奥科为科技有限公司正在经营。 |  | 否
37 | SSJ-深龙华15599 | 深圳市格耐电器有限公司 | 广东省深圳市龙华新区大浪办事处大浪社区新围华宁西路65号伟华达工业园Ｅ栋1层2层202、3－6层 | C41金属制品企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 桂春林、刘凌峰 | 2018-07-13 | 执法人员对企业现场进行检查，企业已进行搬迁。 |  | 否
38 | SSJ-深龙华15592 | 深圳市智雅塑胶模具有限公司 | 大水坑新塘村国泰工业园B栋1楼101 | C26橡胶和塑料制品企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 刘勤、刘凌峰 | 2018-07-13 | 1.防爆柜紧邻吸烟区。使用饮料瓶盛装白电油; 2.加工产生的金属碎屑未及时清理，加工中心工人穿拖鞋，未配备防护眼镜和防噪声耳塞; 3.个别插座存在烧灼痕迹。 | 应该2018-07-23前整改完 | 否
39 | SSJ-深龙华15597 | 深圳市龙华新区观澜辛迪塑胶颜料行 | 深圳市龙华新区观澜街道大布巷对面一巷5号2楼 | C26橡胶和塑料制品企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 刘凌峰、黄熔 | 2018-07-11 | 1、二楼临边区域未张贴警示标识；2、混料区域混料机电机线路开关和排风电机不防爆；3、混料机开关未安装漏保；4、混料间隔墙不符合防爆要求。 | 已整改 | 否
40 | SSJ-深龙华15595 | 深圳市风云电池有限公司 | 河背工业区1号厂房综合楼一楼 | C50计算机、通信及其他电子设备制造企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 刘凌峰、孙汉林 | 2018-07-12 | 一、执法人员在该企业负责人黄煌煌陪同下检查了办公场所；二、由企业负责人提供了该企业营业执照复印件；三、执法人员现场检查发现该企业无生产车间，无仓库，办公场所未发现有安全隐患。 |  | 否
41 | SSJ-深龙华15593 | 深圳市新亚金属制品有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处油松第六工业区1巷2号一楼 | C41金属制品企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 刘勤、刘现文 | 2018-07-13 | 执法人员对现场进行检查，发现该企业已搬迁，且无法联系该企业法人。 |  | 否
42 | SSJ-深龙华15594 | 深圳市坚翔化妆用品有限公司 | 观澜街道君子布君子布君新路50号2楼 | C09纺织企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 桂春林、朱子华 | 2018-07-27 | 1.成品仓库与生产车间未做防火分隔； 2.防爆柜通风口未打开，未接接地线； 3.原料仓内货物堆放杂乱，不符合五距要求，白炽灯下堆放大量纸箱等可燃物； 4.车间两个插座未接地线； 5.危化品未储存在专用仓库，未张贴安全标签。 | 应该2018-08-07前整改完 | 否
43 | SSJ-深龙华15591 | 深圳市海洱电子科技有限公司 | 桔塘社区新塘村76号金恒润工业园D栋5楼 | C50计算机、通信及其他电子设备制造企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 刘勤、朱子华 | 2018-07-27 | 1.酒精安全标签不符合规范； 2.防爆柜通风口未打开； 3.危化品使用岗位未张贴职业危害告知卡。 | 应该2018-08-07前整改完 | 否
44 | SSJ-深龙华15596 | 深圳市龙共实业有限公司 | 大水坑桔岭新村永达工业园F栋 | C14造纸和纸制品企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 黄熔、张国红 | 2018-07-05 | 1、一楼纸箱车间内设置办公区，未做有效防火分隔；2、二楼车间部分机台电源线使用“花线”，多处电源插座无保护接地线；3、二楼车间部分消防通道堆放杂物；4、吹塑机作业人员使用铁壶盛装危化品中干水、且无安全标签，现场存放超过24小时用量；5、一台空压机及吹塑机无漏电保护开关。 | 已整改 | 否
45 | SSJ-深龙华15590 | 深圳市静甫服装设计有限公司龙华分公司 | 深圳市龙华区民治民强社区东边工业园6栋四楼 | F0637家用电器及电子产品专门零售；五 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 张孟林、桂春林 | 2018-07-09 | 1.现场未提供企业负责人及安全管理人员资格证书；2.未提供安全责任制及相关安全管理制度，无安全培训等相关记录；3.前后出口消防通道被货物占用，后门出口工作时间内上锁；4.设计部等部门出口处无消防应急照明及出口指示灯；5.车间内多处灭火器及消防栓前堆放货物；6.配电房堆放杂物且无应急照明灯，配电箱无盖板、无警示标志；7.灯光测试使用泡沫板作背影墙；8.样板房办公区与仓储区混用，未做有效防火分隔；9.一楼车间电衣车、落地空调未加装漏电保护开关；10.四楼小仓库及一楼货物摆放不符合“五距”要求。 | 已整改 | 否
46 | SSJ-深龙华15588 | 深圳鸿德汇科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道华明路桦浩泰厂房1栋1-9层 | C14造纸和纸制品企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 刘凌峰、杨晓鹏 | 2018-07-11 | 1、仓库与办公室安全出口疏散门内开；2、分条机凸轴无防护帽；3、冲床警示标识不符合现行国家标准；4、一楼消防栓内无水带枪头；5、3楼防爆柜通风口未打开，静电未接地，清洗剂使用胶桶盛装，未张贴安全警示标识；6、3楼电线槽破损；7、4楼空调机未装漏保，电源控制箱未安装屏保；8、烤箱炉排风口未使用铁质材料。 | 应该2018-07-26整改完 | 否
47 | SSJ-深龙华15587 | 深圳市创思特自动化技术有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道章企路108C栋4楼 | C50计算机、通信及其他电子设备制造企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 霍松涛、孙汉林 | 2018-07-10 | 1.四楼前门主出口使用玻璃门且内开；2.仓库内设置办公台，且使用木质门；3.四楼生产车间焊锡工作岗位抽排风系统不良；4.仓库内灭火器单具摆放在地面，无点检记录。 | 已整改 | 否
48 | SSJ-深龙华15598 | 深圳市初建科技有限公司 | 民治街道秋瑞大厦1308 | F0637家用电器及电子产品专门零售；五 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 朱子华、马征涛 | 2018-07-09 | 1.办公场所明显处无禁烟防火标志； 2.办公室两处灭火器无月检记录；3.办公区多处电源插座无接地线；4.办公室落地空调周边堆放杂物。 | 已整改 | 否
49 | SSJ-深龙华15589 | 深圳市科宇鑫电子有限公司 | 桔塘社区桔岭老村224号兆利花园厂房2楼东 | C50计算机、通信及其他电子设备制造企业 | 龙华区安监局 | 2018年7月双随机执法计划 | 2018-07-01至2018-07-31 | 黄熔、张国红 | 2018-07-05 | 1、三楼电芯仓库排气扇线路套管不全，部分线路穿管使用铆接； 2、电芯仓库不良品与成品混放，且未做防护措施； 3、车间酒精瓶无安全标签，且放置在热风筒前面； 4、车间出口处防火门内填充纸板，且无闭门器； 5、后门出口处消防应急照明及出口指示灯未接电源； 6、仓库内物品未接“五距”要求摆放，多处开关、插座下堆放可燃材料。 | 已整改 | 否