附件：

垃圾回收中转站督导抽查发现隐患清单

观澜街道：

| 序号 | 名称 | 隐患描述 | 隐患代表照片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库坑围仔新村垃圾移动站 | - 1.控制箱未张贴警示标志 |  |

福城街道：

| 序号 | 名称 | 隐患描述 | 隐患代表照片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大水坑垃圾转运站 | - 1.插座安装在水槽下面，容易引发漏电； |  |
|  |  | - 2.疏散指示标志和应急灯均无接电； |  |
|  |  | - 3.房间堆放杂物； |  |
|  |  | - 4.房间部分插座损坏未及时修复； |  |
|  |  | - 5.灭火器无点检记录； |  |
|  |  | - 6.控制箱无警示标志。 |  |

龙华街道：

| 序号 | 名称 | 隐患描述 | 隐患代表照片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙观路垃圾转运站 | - 1.二、三楼均未配备灭火器； |  |
|  |  | - 2.无人员值守。 |  |