附件：

安全隐患清单

| 名称 | 所属街道 | 隐患描述 | 隐患照片 | 隐患类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 景乐平安住宿店 | 龙华街道 | 1、房间未配置防毒面具未张贴禁止吸烟标识 | 微信图片_20190322102138 | 其他隐患 |
| 2、私拉乱接使用花线 | 2 | 电气线路 |
| 3、消防通道无疏散标识 | 3 | 消防隐患 |
| 4、未安装地线 | 4 | 电气线路 |
| 5、逃生窗上锁 | 5 | 消防隐患 |
| 6、房间内抽烟现象普遍 | 6 | 其他隐患 |
| 君乐旅馆 | 龙华街道 | 1、零火线序错误 | 22 | 电气线路 |
| 2、未接地线 | 33 | 电气线路 |
| 3、灭火器未点检 | 44 | 消防隐患 |
| 4、电线裸露 | 55 | 电气线路 |
| 5、消防通道堵塞 | 66 | 消防隐患 |
| 6、遮挡疏散标识 | 77 | 消防隐患 |
| 7、房间未配置防毒面具未张贴禁止吸烟标识 | 88 | 其他隐患 |
| 8、消防楼梯口堆放可燃物 | 99 | 消防隐患 |
| 9、电箱未张贴警示标识 | 222 | 电气线路 |
| 10、消防通道无疏散标识 | 10 | 消防隐患 |
| 佟博旅馆 | 龙华街道 | 1、房间未配置防毒面具未张贴禁止吸烟标识 | 1 | 其他隐患 |
| 2、私拉乱接使用花线 | 22 | 电气线路 |
| 3、疏散标识损坏 | 3 | 消防隐患 |
| 4、未安装地线 | 4 | 电气线路 |
| 5、零火线序错误 | 7 | 电气线路 |
| 6、天花板破损 | 8 | 其他隐患 |
| 7、灭火器未点检 | 99 | 消防隐患 |
| 8、房间内抽烟 | 8888888888 | 其他隐患 |
| 老刘住宿店 | 龙华街道 | 1、房间未配置防毒面具，未张贴禁止吸烟标识道 | 2222222222 | 其他隐患 |
| 2、消防通道无疏散标识 | 6666 | 消防隐患 |
| 3、未安装地线 | 77777777777777777 | 电气线路 |
| 4、烟感安装错误 | 9999999999999999999 | 消防隐患 |
| 5、灭火器未点检 | 789 | 消防隐患 |
| 家鑫旅馆 | 龙华街道 | 1、房间未配置防毒面具，未张贴禁止吸烟标识 | 22 | 其他隐患 |
|  |  | 2、烟感安装错误 | 33 | 消防隐患 |
|  |  | 3、消防通道堵塞 | 44 | 消防隐患 |
|  |  | 4、灭火器未点检 | 66 | 消防隐患 |
|  |  | 5、未安装地线 | 99999999999999999999999999 | 电气线路 |