附件

龙华街道清湖社区城中村二次装修安全隐患清单

龙华街道

| 序号 | 名称 | 所属街道 | 隐患类型 | 隐患描述 | 隐患类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清湖新村东四巷6号 | 龙华街道 | 安全管理 | 高处作业人员未使用安全带 | 一般隐患 |
| 2 | 清湖新村东五巷11号 | 龙华街道 | 安全管理 | 施工现场未张贴《龙华区零星工程安全风险告知书》和《龙华区零星工程安全检查标准（负面清单）》等危险因素告知 | 一般隐患 |
| 3 |  |  | 安全管理 | 现场施工人员未佩戴安全帽 | 一般隐患 |
| 4 |  |  | 安全管理 | 施工作业现场临边洞口无防护 | 一般隐患 |
| 5 | 清湖新村西八巷3号 | 龙华街道 | 电气安全 | 施工作业现场临时配电箱未设置安全警示标志 | 一般隐患 |
| 6 |  |  | 安全管理 | 施工现场未张贴《龙华区零星工程安全风险告知书》和《龙华区零星工程安全检查标准（负面清单）》等危险因素告知 | 一般隐患 |
| 7 |  |  | 安全管理 | 施工现场多处脚手架连墙件被拆除 | 一般隐患 |
| 8 |  |  | 安全管理 | 施工现场作业人员使用简易自制木梯 | 一般隐患 |
| 9 | 清湖新村西七巷3号 |  | 安全管理 | 施工现场未张贴《龙华区零星工程安全风险告知书》和《龙华区零星工程安全检查标准（负面清单）》等危险因素告知 | 一般隐患 |
| 10 |  |  | 消防安全 | 施工现场灭火器未定期点检 | 一般隐患 |
| 11 |  |  | 电气安全 | 施工作业现场临时配电箱未设置安全警示标志 | 一般隐患 |
| 12 |  |  | 安全管理 | 施工现场多处脚手架连墙件松脱，安装不符合要求 | 一般隐患 |
| 13 |  |  | 电气安全 | 施工现场临时接线板地线脱落 | 一般隐患 |
| 14 |  |  | 安全管理 | 高处喷涂作业人员未佩戴安全带 | 一般隐患 |
| 15 |  |  | 安全管理 | 施工现场作业人员使用简易自制木梯 | 一般隐患 |
| 16 | 清湖新村西七巷4号 |  | 电气安全 | 施工作业现场临时配电箱未设置安全警示标志 | 一般隐患 |
| 17 |  |  | 安全管理 | 施工现场未张贴《龙华区零星工程安全风险告知书》和《龙华区零星工程安全检查标准（负面清单）》等危险因素告知 | 一般隐患 |
| 18 |  |  | 电气安全 | 施工现场使用单层绝缘线 | 一般隐患 |
| 19 | 清湖新村西十二巷3号 |  | 安全管理 | 施工现场未张贴《龙华区零星工程安全风险告知书》和《龙华区零星工程安全检查标准（负面清单）》等危险因素告知 | 一般隐患 |
| 20 |  |  | 安全管理 | 施工现场多处脚手架连墙件被拆除 | 一般隐患 |
| 21 |  |  | 安全管理 | 高处作业人员未佩戴安全带 | 一般隐患 |