附件4

龙华区城中村小区物业管理分级服务

指导标准编制说明

近年来，龙华区将引入规范物业管理、整合城中村管理资源作为重点工作。随着城中村物业管理行业的发展，物业管理作为一种服务商品已经为广大城中村居民所接受。 但由于城中村的硬件差、居住人员复杂的特殊性，一些深层次的问题逐渐暴露出来，如服务收费和服务标准相匹配的问题，其中一个很重要的原因，是目前的城中村物业管理实践中缺乏可操作性的物业服务标准，对物业服务进行衡量和评价。

为规范我区物业管理服务标准，保障城中村居民和物业服务的合法权益，根据国家、省相关法律法规和标准，深圳市2011年颁布的《深圳市物业管理通用规范》等文件，结合我区城中村物业管理的实际情况，我们制定了《龙华区城中村物业管理分级服务指导标准》（以下简称“《指导标准》”，现将编制情况说明如下。

一、本指导标准为指导性标准，供我区城中村小区和物业服务企业在签订物业服务合同、约定物业服务标准等过程中予以参考。

二、本指导标准根据服务内容、服务要求和设施设备配置等情况分为综合管理、房屋及设施设备管理、安全管理、清洁管理、绿化管理以及精神文明建设等六项，等级从高到低，最高为一级、最低为三级。

三、确定服务标准时，由城中村小区和物业服务企业按公开公平公正的原则，分别选择各服务项目的一个等级组合确定。在选择服务项目等级时，综合管理项目所选的等级不得高于所选的清洁管理项目等级，也不得高于所选的安全管理项目等级。

四、本指导标准不设立收费标准，不作为城中村小区与物业服务企业签订物业服务合同时核定物业管理费的依据。各城中村小区在核定物业管理收费标准的时候可参考原深圳市物价局和深圳市国土资源和房产管理局在2007年颁布的《深圳市住宅物业管理服务收费指导标准》，以及宝安区印发的《宝安区“村改居”物业服务收费指导标准》。建议我区城中村小区在选聘物业服务企业的时候采用酬金制的收费办法。酬金制的计算方法见附件。

五、本指导标准在制订的过程也参考了龙华区民治街道办《城中村物业管理考核标准》等相关标准。

龙华区城中村小区物业管理分级服务指导标准

| 项目 | 服务 等级 | 基本 要求 | 服务内容 | 参考收费标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 《深圳市住宅物业管理服务收费指导标准》（多层） | 《宝安区“村改居”物业服务收费指导标准》 |
| 综合 管理 | 一级 | 基本要求： - 合同签订：签订物业服务合同，双方权利义务关系明确； - 工作值班：管理处24小时有人值班。 其它说明： - 综合管理包含以下成本项目：管理服务人员人工费用、用于物业管理的固定资产折旧及办公费用、社区文化体育活动费用等； - 分级服务要求有一至两条达不到标准的，收费标准应适当下调；有三条或以上达不到标准的，按低一级标准收费。 - 管理人员指小区物业管理处除工程、绿化、清洁卫生、保安等操作层以外的所有人员。 | - 人员配备：项目管理人员人均管理建筑面积在35000㎡（非入栋40000㎡）以下（含本数，下同），每年不少于100课时的岗位技能培训； - 服装统一：管理人员服装统一、仪表整洁、挂牌上岗、行为规范； - 证照齐全：营业执照、停车场许可证等证照齐全。 - 制度健全：小区物业管理建立各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。各类办事制度和流程要公示。物业管理档案资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索； - 财务管理：物业服务企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定。物业管理费标准、项目和收费流程要进行公示。 - 投诉处理：建立通讯录，设立并公示服务电话、服务场所和值班时间，接受房主和租户投诉；对房主和租户的求助、咨询即时处理，对房主和租户的投诉在1天内予以答复； - 意见征询：建立回访制度，每季度至少一次以书面、电话方式征询房主和租户对物业管理服务的意见，满意率达到80%以上。 - 门前三包：与街道办相关部门签订市容和环境卫生辖区管理责任书，并督促落实执行；自觉遵守“门前三包”各项规定。 | 0.49\㎡ | 0.25\㎡ |
|  | 二级 |  | - 人员配备：项目管理人员人均管理建筑面积在40000㎡（非入栋45000㎡）以下（含本数，下同），每年不少于60课时的岗位技能培训； - 服装统一：管理人员服装统一、仪表整洁、挂牌上岗、行为规范； - 证照齐全：营业执照、停车场许可证等证照齐全。 - 制度健全：小区物业管理尽量建立和完善各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法。各类办事制度和流程要公示。物业管理档案资料要进行分类管理。 - 财务管理：物业服务企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定。物业管理费标准、项目和收费流程要进行公示。 - 投诉处理：建立通讯录，设立并公示服务电话、服务场所和值班时间，接受房主和租户投诉；对房主和租户的求助、咨询即时处理，对房主和租户的投诉在2天内予以答复； - 意见征询：建立回访制度，每半年至少一次以书面、电话方式征询房主和租户对物业管理服务的意见，满意率达到75%以上。 - 门前三包：与街道办相关部门签订市容和环境卫生辖区管理责任书，并督促落实执行；自觉遵守“门前三包”各项规定。 | 0.39\㎡ | 0.20\㎡ |
|  | 三级 |  | - 人员配备：项目管理人员人均管理建筑面积在50000㎡（非入栋55000㎡）以下（含本数，下同），每年不少于40课时的岗位技能培训； - 服装统一：管理人员服装统一、仪表整洁、挂牌上岗、行为规范； - 证照齐全：营业执照、停车场许可证等证照齐全。 - 制度健全：小区物业管理尽量建立和完善各项管理制度，并制定具体的落实措施和考核办法。各类办事制度和流程要公示。物业管理档案资料要进行分类管理。 - 财务管理：物业服务企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定。物业管理费标准、项目和收费流程要进行公示。 - 投诉处理：建立通讯录，设立并公示服务电话、服务场所和值班时间，接受房主和租户投诉；对房主和租户的求助、咨询即时处理，对房主和租户的投诉要予以答复； - 意见征询：建立回访制度，每年至少一次以书面、电话方式征询房主和租户对物业管理服务的意见，满意率达到70%以上。 - 门前三包：与街道办相关部门签订市容和环境卫生辖区管理责任书，并督促落实执行；自觉遵守“门前三包”各项规定。 | 0.26\㎡ | 0.16\㎡ |
| 房屋及设备设施管理 | 一级 | 基本要求： - 线路管理：小区的各种线路能规范管理，无乱接乱拉的现象。 - 装修管理：房主或租户的装修签订装修协议，并进行日常监管，有监管记录； - 供水供电：对小区内的供电供水设备进行日常的保养和维护，保证设备的正常运行。 - 电梯管理：对于由房主自行安装的电梯，能进行登记和监管，包括电梯型号、有无维护保养、维保单位资质和执照，协助处理电梯突发事件。 - 监控设备：小区出入口、停车场、公共场所等重点部位装有闭路监控设备。对小区内的监管设备进行维护管理，保证正常运行。 - 消防设备：小区内配备各类灭火器材，建立应急义务消防队。 其它说明： - 房屋和设备设施运行维护包含如下成本项目：设备设施维护人工费用、材料费用、公共电费； - 分级服务要求有一条达不到标准的，收费标准应适当下调；有两条或以上达不到标准的，按低一级标准收费。 工程人员指设备设施管理、操作、维护人员。 | - 人员配备：工程人员人均管理建筑面积为50000（非入栋55000㎡）㎡以下； - 设备档案：各类设备设施配有专人管理；建立各类设备设施的运行档案，记录齐全；各类设备设施的标志清晰、明确，对小区内有危险、隐患的部位设置安全防范、警示标识或维护设施；对可能发生的各种突发设备故障有应急预案，并进行演练； - 设备完好：各类设备设施的完好率达到90%以上；共用部位、停车场等照明系统的完好率达到90%以上； - 消防设备：加强对消防系统的检查保养，消防栓、灭火器、报警功能巡查每周不少于一次；消防泵启动每季度不少于一次； - 业主报修：24小时受理业主或非业主使用人报修，急修2小时内到现场处理，一般修理3天内处理； - 外观整洁：室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损；路面全部硬底化，路面基本平整。道路通畅，井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行小区道路、场地保持基本平整，不积水；划线合理、清晰，路牙线完好规范，合理设置车辆减（限）速带； - 排水管理：窨井不漫溢，窨井盖无缺损，保证排水管道通畅；水箱、蓄水池盖保持完好并加锁，每季度定期清洗一次，污水排放符合基本要求。 | 0.16\㎡ | 0.10\㎡ |
|  | 二级 |  | - 人员配备：工程人员人均管理建筑面积为55000（非入栋60000㎡）㎡以下； - 设备档案：各类设备设施配有专人管理；建立各类设备设施的运行档案，记录齐全；各类设备设施的标志清晰、明确，对小区内有危险、隐患的部位设置安全防范、警示标识或维护设施；对可能发生的各种突发设备故障有应急预案； - 设备完好：各类设备设施的完好率达到85%以上；共用部位、停车场等照明系统的完好率达到85%以上； - 消防设备：加强对消防系统的检查保养，消防栓、灭火器、报警功能巡查每两周不少于一次；消防泵启动每半年不少于一次； - 业主报修：24小时受理业主或非业主使用人报修，急修4小时内到现场处理，一般修理4天内处理； - 外观整洁：室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损；路面全部硬底化，路面基本平整。道路通畅，井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行小区道路、场地保持基本平整，不积水；划线合理、清晰，路牙线完好规范； - 排水管理：窨井不漫溢，窨井盖无缺损，保证排水管道通畅；水箱、蓄水池盖保持完好并加锁，每半年定期清洗一次，污水排放符合基本要求。 | 0.15\㎡ | 0.08\㎡ |
|  | 三级 |  | - 人员配备：工程人员人均管理建筑面积为60000（非入栋65000㎡）㎡以下； - 设备档案：各类设备设施配有专人管理；建立各类设备设施的运行档案，记录齐全；各类设备设施的标志清晰、明确，对小区内有危险、隐患的部位设置安全防范、警示标识或维护设施； - 设备完好：各类设备设施的完好率达到80%以上；共用部位、停车场等照明系统的完好率达到80%以上； - 消防设备：加强对消防系统的检查保养，消防栓、灭火器、报警功能巡查每月不少于一次；消防泵启动每年不少于一次； - 业主报修：24小时受理业主或非业主使用人报修，急修5小时内到现场处理，一般修理5天内处理； - 外观整洁：室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损；路面全部硬底化，路面基本平整。道路通畅，井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行小区道路、场地保持基本平整，不积水； - 排水管理：窨井不漫溢，窨井盖无缺损，保证排水管道通畅；水箱、蓄水池盖保持完好并加锁，每年定期清洗一次，污水排放符合基本要求。 | 0.14\㎡ | 0.07\㎡ |
| 安全 管理 | 一级 | 基本要求： - 应急预案：有火警、水警、警情、台风等应急预案； - 小区巡逻：加强对小区的巡逻，保安人员定期到指定区域巡逻； - 安全标识：危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施； - 车辆管理：机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记，非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序； 其它说明： - 公共秩序维护成本包含如下项目：公共秩序维护人员人工费用、安防设备设施购置费用及维护费用等； - 分级服务要求有一至二条达不到标准的，收费标准应适当下调；若有三条或以上达不到标准的，按低一级标准收费。 - 保安人员指保安主管、保安员。 | - 人员配备：按要求配置保（治）安员，按照每6000㎡（非入栋6500㎡）至少配1名保安员，同时做到不缺岗不缺位，24小时值班，各类管理制度完善；保安人员上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装； 对保安人员的培训及实操全年不少于100课时； - 停车规范：停车位规范清晰，机动车辆及非机动车辆停泊有序。对进出车辆进行管理和疏导，车辆停放有序。人员出入口有岗亭，车辆出入口有道闸经营性停车场要求主要出入口100%安装视频采集系统，实现车辆识别，有专职人员24小时巡视和协助停车事宜；停车场24小时有专人管理。 - 应急报告：将突发事件报告给其它有关部门及房主单位值班领导，并作好报警准备；情况处理完毕后，做好登记，根据需要配合公安部门的调查取证。 - 工作交接：做好交接班工作，认真填写值班记录。值班记录中应详细注明当班的值班情况、突发事件的处置经过及结果、系统的运行情况及监控设施检查情况； - 消防演习：每半年组织有房主和租户参与的消防演习不少于一次 ； - 小区巡逻：加强对小区的巡逻，保安人员每隔四小时到指定区域巡逻一次；对居住满一年的业主或非业主使用人或住户，熟悉率达到90%以上； | 0.39\㎡ | 0.35\㎡ |
|  | 二级 |  | - 人员配备：按要求配置保（治）安员，按照每6500㎡（非入栋7000㎡）至少配1名保安员，同时做到不缺岗不缺位，24小时值班，各类管理制度完善；保安人员上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装； 对保安人员的培训及实操全年不少于80课时； - 停车规范：停车位规范清晰，机动车辆及非机动车辆停泊有序。对进出车辆进行管理和疏导，车辆停放有序。人员出入口有岗亭，车辆出入口有道闸经营性停车场要求主要出入口100%安装视频采集系统，实现车辆识别，有专职人员24小时巡视和协助停车事宜； - 应急报告：将突发事件报告给其它有关部门及房主单位值班领导，并作好报警准备；情况处理完毕后，做好登记，根据需要配合公安部门的调查取证。 - 工作交接：做好交接班工作，认真填写值班记录。值班记录中应详细注明当班的值班情况、突发事件的处置经过及结果、系统的运行情况及监控设施检查情况； - 消防演习：每年组织有房主和租户参与的消防演习不少于一次 ； - 小区巡逻：加强对小区的巡逻，保安人员每隔六小时到指定区域巡逻一次；对居住满一年的业主或非业主使用人或住户，熟悉率达到80%以上； | 0.33\㎡ | 0.28\㎡ |
|  | 三级 |  | - 人员配备：按要求配置保（治）安员，按照每7000㎡（非入栋7500㎡）至少配1名保安员，同时做到不缺岗不缺位，24小时值班，各类管理制度完善；保安人员上岗时佩戴统一标志，穿戴统一服装； 对保安人员的培训及实操全年不少于60课时； - 停车规范：停车位规范清晰，机动车辆及非机动车辆停泊有序。对进出车辆进行管理和疏导，车辆停放有序。人员出入口有岗亭，车辆出入口有道闸经营性停车场要求主要出入口100%安装视频采集系统，实现车辆识别，有专职人员24小时巡视和协助停车事宜； - 应急报告：将突发事件报告给其它有关部门及房主单位值班领导，并作好报警准备；情况处理完毕后，做好登记，根据需要配合公安部门的调查取证。 - 工作交接：做好交接班工作，认真填写值班记录。值班记录中应详细注明当班的值班情况、突发事件的处置经过及结果、系统的运行情况及监控设施检查情况； - 消防演习：每年组织有房主和租户参与的消防演习不少于一次 ； - 小区巡逻：加强对小区、项目的巡逻，保安人员每隔八小时到指定区域巡逻一次；对居住满一年的业主或非业主使用人或住户，熟悉率达到70%以上； | 0.26\㎡ | 0.22\㎡ |
| 清洁 管理 | 一级 | 基本要求： - 清洁管理：清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围，实行标准化保洁； - 广告监管：小区无乱张贴广告、乱悬挂横幅现象，整体良好。 其它说明： - 清洁卫生服务成本项目包括：清洁卫生人员人工费用、垃圾清运费、除四害消杀费等； - 分级服务要求有一条达不到标准的，收费标准应适当下调；有二条或以上达不到标准的，按低一级标准收费。 - 清洁卫生人员指清洁卫生管理人员、清洁工。 | - 人员配备：清洁卫生人员按不高于人均管理建筑面积（小区面积）6000㎡（非入栋6500㎡）配置； - 清洁服务：楼道、停车场、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于一次，无明显暴露垃圾，无卫生死角，目视地面、绿地干净，地面垃圾滞留不超过2小时； - 乱摆乱卖：小区无超门店摆卖、超门店经营、乱摆卖等现象。小区无乱搭建；无乱设灯箱横幅广告现象。小区主干道、巷道无乱堆放杂物现象。 - 垃圾收集：垃圾收集点周围环境整洁，不影响小区整体环境；垃圾设施设备无残缺、破损，外表干净；有专人负责清运打扫。垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀。 - 清洁监管：有专人对清洁进行监督管理。并与街道办、工作站保持密发联系。 - 消杀管理：灭蚊、灭蟑螂等消杀工作每月不少于一次。 | 0.18\㎡ | 0.30\㎡ （含绿化费用） |
|  | 二级 |  | - 人员配备：清洁卫生人员按不高于人均管理建筑面积（小区面积）6500㎡（非入栋7000㎡）配置； - 清洁服务：楼道、停车场、道路、绿地等公共部位的清洁每两天不少于一次，无明显暴露垃圾，无卫生死角，目视地面、绿地干净，地面垃圾滞留不超过3小时； - 乱摆乱卖：小区无超门店摆卖、超门店经营、乱摆卖等现象。小区无乱搭建；无乱设灯箱横幅广告现象。小区主干道、巷道无乱堆放杂物现象。 - 垃圾收集：垃圾收集点周围环境整洁，不影响小区整体环境；垃圾设施设备无残缺、破损，外表干净；有专人负责清运打扫。垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀。 - 清洁监管：有专人对清洁进行监督管理。并与街道办、工作站保持密发联系。 - 消杀管理：灭蚊、灭蟑螂等消杀工作每两月不少于一次。 | 0.16\㎡ | 0.24\㎡ （含绿化费用） |
|  | 三级 |  | - 人员配备：清洁卫生人员按不高于人均管理建筑面积（小区面积）7000㎡（非入栋7500㎡）配置； - 清洁服务：楼道、停车场、道路、绿地等公共部位的清洁每两天不少于一次，无明显暴露垃圾，无卫生死角，目视地面、绿地干净，地面垃圾滞留不超过3小时； - 乱摆乱卖：小区无超门店摆卖、超门店经营、乱摆卖等现象。小区无乱搭建；无乱设灯箱横幅广告现象。小区主干道、巷道无乱堆放杂物现象。 - 垃圾收集：垃圾收集点周围环境整洁，不影响小区整体环境；垃圾设施设备无残缺、破损，外表干净；有专人负责清运打扫。垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀。 - 清洁监管：有专人对清洁进行监督管理。并与街道办、工作站保持密发联系。 - 消杀管理：灭蚊、灭蟑螂等消杀工作每季度不少于一次。 | 0.13\㎡ | 0.20\㎡ （含绿化费用） |
| 绿化 管理 | 一级 | 基本要求： 绿化种植：在政府部门的协助下，能在小区种植部分花草树木，做好日常维护管理工作。 其它说明： - 园林绿化成本主包括如下项目：园林绿化人员人工费用、材料费用、公共水费； - 分级服务要求有一条达不到标准的，收费标准应适当下调；有二条或以上达不到标准的，按低一级标准收费。 | - 病虫防治：做好病虫害防治工作，绿地无改变使用用途和破环、践踏、占用现象。至少每季度做一次杀虫工作； - 绿化服务：绿地无纸屑、烟头、石块等杂物，草坪生长良好，及时补种；花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况，及时修剪整形；基本无杂草；乔、灌木、攀缘植物每季度修剪三次以上，乔、灌木树冠完整，形态优美，花、灌木开花结果，各种植被生长茂盛，无枯枝、缺枝； - 花卉摆放：一年有四次以上花卉、景点布置。 | 0.08\㎡ | 此项费用已包含在清洁费用里 |
|  | 二级 |  | - 病虫防治：做好病虫害防治工作，绿地无改变使用用途和破环、践踏、占用现象。至少每半年做一次杀虫工作； - 绿化服务：绿地无纸屑、烟头、石块等杂物，草坪生长良好，及时补种；花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况，及时修剪整形；基本无杂草；乔、灌木、攀缘植物每季度修剪二次以上，乔、灌木树冠完整，形态优美，花、灌木开花结果，各种植被生长茂盛，无枯枝、缺枝； - 花卉摆放：一年有三次以上花卉、景点布置。 | 0.07\㎡ | 此项费用已包含在清洁费用里 |
|  | 三级 |  | - 病虫防治：做好病虫害防治工作，绿地无改变使用用途和破环、践踏、占用现象。至少每年做一次杀虫工作； - 绿化服务：绿地无纸屑、烟头、石块等杂物，草坪生长良好，及时补种；花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况，及时修剪整形；基本无杂草；乔、灌木、攀缘植物每季度修剪一次以上，乔、灌木树冠完整，形态优美，花、灌木开花结果，各种植被生长茂盛，无枯枝、缺枝； - 花卉摆放：一年有二次以上花卉、景点布置。 | 0.06\㎡ | 此项费用已包含在清洁费用里 |
| 精神 文明 | 一级 | 无 | - 定期宣传：小区内有宣传栏，每季度至少开展一次宣传活动；小区内各宣传栏定期更新； - 公益活动：采用海报、横幅、倡议书等方式进行各类公益宣传、组织举办文娱活动、配合政府要做好相关宣传活动； - 社区文化：每年组织四次以上的社区文化活动。 | 无 | 无 |
|  | 二级 |  | - 定期宣传：小区内有宣传栏，每半年至少开展一次宣传活动；小区内各宣传栏的定期更新； - 公益活动：采用海报、横幅、倡议书等方式进行各类公益宣传、组织举办文娱活动、配合政府要做好相关宣传活动； - 社区文化：每年组织三次以上的社区文化活动。 | 无 | 无 |
|  | 三级 |  | - 定期宣传：小区内有宣传栏，每年至少开展一次宣传活动；小区内各宣传栏的定期更新； - 公益活动：采用海报、横幅、倡议书等方式进行各类公益宣传、组织举办文娱活动、配合政府要做好相关宣传活动； - 社区文化：每年组织二次以上的社区文化活动。 | 无 | 无 |
| 说明： 1、《深圳市住宅物业管理服务收费指导标准》：原深圳市物价局和深圳市国土资源和房产管理局在2007年颁布，适用范围为深圳市区域内高层和多层住宅，本标准参加的为多层收费指导标准。 2、《宝安区“村改居”物业服务收费指导标准》：由宝安区住房和建设局在2014年颁布，适用范围为宝安区行政区域内城中村小区。 3、入栋管理是指物业管理范围包括楼栋内的楼梯、消防通道等公共区域；非入栋是指物业管理范围未涉及楼栋范围内。 |  |  |  |  |  |

附件：

酬金制计算表（城中村适用）

一、预算收入

按照《城中村物业服务合同》约定的“物业管理服务费”各项组成进行年度测算，形成项目的物业管理服务费总额。

| 构成类型 | 构成明细 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物业服务费收入 |  |  | 预期缴费比例___% |
| 车位管理服务费 | 月卡停车费 |  |  |
|  | 临时停车费 |  |  |
| 经营业务收入 | 广告费 |  |  |
|  | 场地租金 |  |  |
|  | 商业活动收益 |  |  |
|  | 其他 |  |  |
| 项目临时性收入 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

二、预算支出细目

预算支出是乙方根据工作计划，预计从事业管理活动中发生的各项直接支出，包括以下项目：

1 、乙方员工定岗定薪及相应工资、社保与福利费[]

| 部门 | 岗位 | 人数 | 任职资格 | 人均薪酬 （含福利） | 费用合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 经理 |  |  |  |  |  |
|  | 助理经理 |  |  |  |  |  |
| 综合 管理 | 综合主管 |  |  |  |  |  |
|  | 财务 |  |  |  |  |  |
|  | 采购 |  |  |  |  |  |
| 客户 服务 | 客服主管 |  |  |  |  |  |
|  | 礼宾前台 |  |  |  |  |  |
|  | 文化专员 |  |  |  |  |  |
| 工程 管理 | 工程主管 |  |  |  |  |  |
|  | 配电技术员 |  |  |  |  |  |
|  | 给排水技术员 |  |  |  |  |  |
|  | 综合维修 |  |  |  |  |  |
| 秩序 维护 | 秩序维护主管 |  |  |  |  |  |
|  | 秩序班长 |  |  |  |  |  |
|  | 监控中心岗 |  |  |  |  |  |
|  | 楼层巡逻岗 |  |  |  |  |  |
|  | 外围巡逻岗 |  |  |  |  |  |
|  | 轮休顶岗 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、外包业务预算费用

| 外包业务 | 总费用 | 费用明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯维保（全保/半保） |  | 【 】元（包括电梯年检【 】元、日常维保【 】元、远程监控系统运行【 】元） |  |
| 消防维保 |  |  |  |
| 清洁卫生 |  | 【 】元（包括保洁服务【 】元、垃圾清运【 】元） |  |
| 水箱清洗 |  |  |  |
| 化粪池清理 |  |  |  |
| 绿化养护 |  |  |  |
| 消杀 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

3、 物业管理区域内秩序维护费用

| 项目 | 费用合计 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 门禁卡、停车卡制作发放 |  | 可以成本价回收 |
| 各类标识制作安装 |  |  |
| 各项管理手册印刷发放 |  |  |
| 其他 合计 |  |  |

- 4、维修费用

| 项目 | 费用合计 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 物业小修 | 【 】元（包括零星工程预算、物料费用） | 物业费支出 |
| 物业大中修 |  | 维修金支出 |
| 其他 |  |  |
| 合计 |  |  |

- 5、能耗费用

物业管理区域共有部位和设施设备用水、用电应当安装独立的水、电等计量器具计费。参照往年的能耗费用支出情况，能耗费用预算为：【      】元。

- 6、固定资产折旧

固定资产的折旧方案为：                                           。

- 7、物业共有部位、设施设备的公众责任保险费用

| 项目 | 费用合计 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 公众责任险 |  |  |
| 公共财产险 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 |  |  |

- 8、乙方的管理酬金

乙方管理酬金提取按[每月/每季度]执行，提取比例按以下第【  】种方式进行：

a、固定酬金：乙方按【  】元/年的标准计提管理酬金。

b、比例酬金：乙方按物业服务费预算【收入或支出中较低一项】的【  】%的提取管理酬金。

9、甲方（房主组织）工作费用[]

| 项目 | 费用合计 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 津贴 |  |  |
| 办公及活动经费 |  |  |
| 法律服务费用 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 合计 |  |  |

10、物业管理服务费的审计费用

预算年度内，甲方委托专业审计机构对物业管理服务费或有关费用的收支情况进行   次审计，审计费用总预算为人民币     元。

- 11、其他费用：             。

[?] 各小区人员编制和岗位设置情况各有不同，需要视实际情况增删。人员薪酬也可以按照其实际工作量进行约定，鼓励减员增效、提高个人薪酬节省总体薪酬。