附件7

龙华区应急管理局2021年“双随机”联合抽查结果汇总公示表

| 序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查人员 | 抽查结果 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日海智能科技股份有限公司观澜分公司 | 1.不同种类粉尘是否共用一套除尘系统。 2.干式除尘系统是否规范。 3.除尘系统巷道使用情况。4.是否规范防范点燃源措施。 5.是否规范制定粉尘清理制度，是否落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。 | 龙华区应急管理局 | 王瀚尘、赖嘉杰 | 1、空压机房使用泡沫彩钢板； 2、部分防火门闭门故障； 3、个别应急照明安装部位过低。 | 责令限期整改 |