附件：

龙华区卫计局9月份双随机市抽被抽取单位一览表

| 移交单位名称 | 单位地址 | 发现问题 | 是否立案处罚 | 追踪情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳健安医院 | 深圳市龙华新区民治大道沙吓工业区169号 | 1、医疗机构未在污水外排处设置污水计量装置、污水比例采样器和在线监测设备； 2、医院污水消毒设备未取得卫生许可批件或产品安全评价合格报告。 | 否 | 1、按照《医疗废物管理条例》第四十六条第（四）项责令其整改，现已整改到位；2、按照《医疗废物管理条例》第四十六条第（一）项责令其整改,现已整改到位。 |
| 深圳市龙华新区大浪实验学校 | 深圳市龙华新区大浪办事处永乐路48号 | 1、未能提供《学校卫生检测报告》； 2、该学校保健医生未能提供学校卫生专业知识和急救技能培训合格证； 3、该单位未能提供管道直饮水卫生许可证。 | 否 | 1、经核实，该学校能提供2016年度《深圳市龙华新区疾病预防控制中心卫生检测报告》，此报告有效期两年；2、经核实，该学校校医有参加区教育局联合区卫计局举办的龙华区2017年中小学卫生专业知识培训；3、经核实，该学校采用的饮用水类型是净水设备。能提供由深圳市立昌丰环保科技有限公司出具的纳滤直饮水设备用户服务指南（2011年9月1日），其生产工艺流程：自来水→石英砂过滤器→活性炭过滤器→精滤→高压泵→纳滤→水箱，未发现有循环管道输送系统工艺。 |
| 深圳市进华国际影城有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道人民路264号（深圳得莱斯义乌商贸城）四楼 | 未能提供法律与卫生知识培训记录和考核合格相关证明 | 否 | 按照《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第(二)项责令其整改,现已整改到位。 |