龙华区固定资产投资项目节能

验收工作指南（试行）

为贯彻落实国家、省、市关于控制能源消费总量和强度的工作部署，加强节能审查闭环管理，从源头杜绝能源浪费，提高能源利用效率，参考《深圳市发展和改革委员会关于印发<深圳市发展和改革委员会固定资产投资项目节能审查验收工作操作规程（试行）>的通知》（深发改〔2017〕1212号）及国家能源中心编制的《固定资产投资项目节能验收工作指南（2018年本）》，制定本指南。

# 一、验收对象

由深圳市发展和改革委员会节能审查的龙华区范围内固定资产投资项目，或由龙华区发展和改革局节能审查的固定资产投资项目。

# 二、验收内容

本指南所指的固定资产投资项目节能验收，是指项目建成投入试生产后，对项目建设内容、能源消耗量、节能措施落实等情况进行检查、验收的工作。具体内容如下：

（一）建设方案

以节能审查意见批复时确定的项目建设规模、总平面布置、主要用能工艺（工序）以及辅助和附属生产工序为依据，对照项目施工和竣工资料，进行实地查验，验收项目建设方案是否发生重大变更，是否满足节能审查要求。

（二）用能设备

以节能审查意见批复时确定的主要用能设备等的数量、型式、效率或能效等级等为依据，对照供货合同、设备铭牌、设备一览表等资料，现场查验设备运行情况，验收项目的用能设备是否落实节能审查要求。

（三）节能技术和管理措施

以节能审查阶段提出的节能技术措施为依据，对照项目施工和竣工资料，进行实地查验，验收项目的节能技术措施是否落实节能审查要求；以节能审查阶段提出的节能管理措施为依据，对照项目的能源管理机构设置、制度建设、人员配备等情况是否落实节能审查要求。

（四）能源计量器具

以《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）等相关计量标准为依据，对照项目能源计量器具一览表，进行实地查验，验收项目的能源计量器具配备是否满足相关标准要求。

（五）能效水平

以节能审查意见批复时确定的项目主要能效指标或主要工序（装置）能效指标，对照项目的性能试验数据或运行数据等，验收项目的主要能效指标是否落实节能审查要求。

（六）能源消费量

依据项目实际建成情况，测算或根据全年数据准确计算本年度实际项目年度综合能源消费总量，验收项目能源消费量情况是否满足节能审查要求。有煤炭消费减量替代要求的耗煤项目，验收煤炭消费替代情况是否满足节能审查要求。

# 三、验收要求

# （一）能够提供项目的性能试验数据或运行数据，能够根据阶段数据测算或根据全年数据准确计算实际项目年度综合能源消费总量。

# （二）项目建设单位申请验收前，应先自查节能审查政策的落实情况并编制自查报告。

# 四、验收流程

（一）网上申请验收

登录“广东政务服务网”切换地区和部门，选择广东省-深圳市-龙华区-龙华区发改局，点击公共服务，点击“固定资产投资项目节能验收”在线申办，按要求上传验收申请材料。（目前平台尚未完善，个单位可将相关验收材料加盖公章后报送龙华区发改局审核。电子版材料发送至龙华区发展和改革局政务邮箱：lhfgstb@szlhq.gov.cn，或纸质版材料通过邮政快递到深圳市龙华区龙华街道富康行政服务行政办公区。）

（二）网上资料预审

1.预审不通过的予以退回，并一次性告知退回原因；

2.预审通过的，正式予以受理。

（三）项目现场验收

1.龙华区发展和改革局组织第三方机构开展项目现场验收，由第三方机构编制并出具节能验收报告，节能验收报告作为节能验收意见的主要依据；

2.项目现场验收包括听取汇报、审阅材料、提问答询、现场查验、会商研究及出具专家意见等环节。

（四）出具验收意见

龙华区发展和改革局根据节能验收报告出具节能验收意见。根据专家意见需进行整改的，应在整改完成并经专家复审后再出具节能验收意见。

# 五、验收材料

（一）网上申请验收材料

1.节能验收申请表；

2.节能验收自查报告；

3.节能审查批复文件；

4.承诺书。

以上材料均需加盖公章扫描PDF电子文档，需要在“广东省政务服务网”申报环节上传。

（二）项目现场验收查验材料

1.项目立项、环境影响评价材料；

2.节能审查主管部门批准的项目节能报告、可行性研究报告或项目申请报告；

3.项目设计图纸、方案设计文件、各专业计算书、竣工图纸、竣工验收报告、绿色建筑节能专项验收（若有）、绿色建筑评价（若有）；

4.主要设备台账和设备说明书或检测报告；

5.节能技术措施落实情况相关证明材料，如节能措施方案设计等；

6.能源计量器具台账、采购合同（若有）；

7.节能管理措施文件等。

以上材料需要在现场验收环节准备一份供专家查验，原则上有则必须提供。如专家需要复审的，根据需要提供相关材料电子文档。

# 六、验收意见

（一）对项目建设内容、工艺设备、节能措施等内容符合节能审查意见相关要求，实际项目年综合能源消费总量未超过节能审查意见规定的10%(含)的项目，准予通过节能验收。

（二）对项目建设内容、工艺设备等内容基本符合节能审查意见相关要求，实际项目年综合能源消费总量超过节能审查意见规定的10%(不含)至20%(含)之间，且节能措施基本落实的项目，原则上准予通过节能验收并投入生产，但需对有关问题在规定的期限内进行整改, 整改期限原则上不超过3个月。

（三）因项目建设内容、工艺设备等内容发生重大改变，实际项目年综合能源消费总量超过节能审查意见规定的20%(不含)以上、单位产品能耗(电耗)超过限额标准、采用国家明令禁止或淘汰设备的项目,不予通过节能验收。

# 七、验收时限

区发展和改革局在正式受理后20个工作日内完成项目节能验收工作(不含现场验收评审及建设单位整改时间）。

本验收工作指南由龙华区发展和改革局负责解释。

附件：1.承诺书

2.龙华区固定资产投资项目节能验收申请表

3.固定资产投资项目节能审查意见落实情况自查报告（模板）

附件1：

承诺书

我单位承诺对所提供的《XXXX项目节能审查意见落实情况自查报告》中所有内容与本项目实际建设情况相符，若有不符或隐瞒，我单位承担全部法律责任。

特此承诺！

项目建设单位（盖章）：

日                期：

附件2：

龙华区固定资产投资项目节能验收申请表

填表日期：    年   月   日

| 企业名称（盖章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 法人代表 |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 建设地址 |  |
| 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 | 所属行业 |  |
| 计划总投资（万元） |  | 实际总投资（万元） |  |
| 开工日期 | 年 月 | 试生产日期 | 年 月 |
| 审批/核准/备案文号 |  | 节能审查批复文号 |  |
| 节能报告编制单位 |  |
|  | 设计方案 | 实际实施 |
| 主要建设内容及其规模 |  |  |
| 主要建设方案或生产工艺 |  |  |
|  | 设计方案 | 实际实施 |
| 用能品种及数量（含耗能工质） | 品种 | 单位 | 数量 | 品种 | 单位 | 数量 |
| 合计（tce） (折算成标煤) | 当量值: 等价值: | 当量值: 等价值: |
| 节能措施落实情况 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |
| 项目单位对项目建设的总体评价 |  |

附件3：

项目名称

节能审查意见落实情况

自查报告

建设单位名称：

建设单位负责人：（签字）

建设单位联系方式：

年     月     日

项目节能验收自查人员

|  | 姓名 | 专业 | 职务/职称 | 联系电话 | 工作职责 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目自查 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目自查组成员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务单位项目负责人（若有） |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务单位项目成员（若有） |  |  |  |  |  |  |

# 一、项目建设单位概况

## 1、项目建设单位名称、法定代表人、项目联系人及联系方式。

## 2、项目建设单位总体情况介绍。

# 二、项目概况

1、项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容。

2、项目开工、竣工等工程进展情况；现阶段生产负荷或产能产量情况；项目年综合能源消费量等。

3.项目节能审查意见批复情况。

4.项目实施过程中如有变更的，需要说明变更内容及原因、是否符合节能审查有关要求。

# 三、项目建设方案

以节能报告及节能审查意见确定的总平面布置、工艺技术和建设方案（包括主装置、辅助和附属设施）为依据，对照项目设计、施工和竣工技术等资料，明确落实情况。

# 项目建设方案对比表

| 建设方案 | 工艺（工序）名称 | 节能审查方案 | 实施情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

# 四、主要耗能设备及其能效水平

以节能审查阶段确定的设备型式、效率、能效等级等为依据，要对照实际采用耗能设备的技术协议、供货合同、设备铭牌等资料，明确耗能设备实际能效水平。

## 主要耗能设备能效水平对比表

| 工艺/用能系统 | 设备名称 | 安装地点 | 节能审查要求 | 实施情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式/型号 | 能效值/能效等级 | 型式/型号 | 能效值/能效等级 |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

# 五、节能措施

以节能审查阶段提出的节能措施和建议为依据，对照项目设计、施工和竣工技术资料，明确各项节能措施落实情况。

## 节能措施落实情况对比表

| 类型 | 序号 | 节能审查确定节能措施 | 项目实际实施方案 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能技术措施 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 节能管理措施 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

# 六、计量器具配备

以《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）和行业相关计量标准为依据，对照项目能源计量器具的配备情况，分析判断项目的落实情况。

## 计量器具配备落实情况对比表

| 能源种类 | 节能审查/标准要求配备率 | 实际配备率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 | 用能单位 | 主要次级用能单位 | 主要用能设备 |  |
| 电力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固态能源 | 煤炭 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 液态能源 | 原油 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 气态能源 | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 载能工质 | 水 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、项目能效水平

以节能审查环节确定的总体能效、主要工序（装置）能效为依据，对照项目性能试验或额定工况运行数据和国家/行业能效标准，明确落实情况。

## 项目能效指标对比表

| 能效指标 | 单位 | 审查意见批复值 | 性能试验值/运行值 | 标准先进值（引用标准） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 八、项目年综合能源消费量

根据节能审查阶段确定项目综合能源消费量和项目实际年综合能源消费量填写。

| 名称 | 能源消费种类 | 计量单位 | 节能审查批复值 | 实际消费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实物量 | 折标系数 | 折标准煤 | 实物量 | 折标系数 |
| 输入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 输出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 综合能源消费量 | -- |  | 当量值 |  | 当量值 |  |
|  |  |  | 等价值 |  | 等价值 |  |