简上体育综合羽毛球场地硬件设施优化提升项目需求书

- 项目目标

- 简上体育综合体自开馆以来，深受市民喜欢，随着羽毛球运动的市民日益增多，专业羽毛球爱好者也对场地设施要求更高，因原设计灯具为采用无防眩目的顶装LED垂直照射灯，运动时容易产生炫光，造成刺眼，影响运动体验，且该类型灯具存在维护及更换难度大、危险系数高、维护成本高、能耗高等弊端。另外，羽毛球馆四周为玻璃幕墙，白天太阳直射，也会产生炫光。为完善场馆设施设备，优化场馆管理，节能降耗，需简上体育综合体羽毛球场地硬件设施进行优化提升。

- 二、项目内容

- 项目清单：

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防眩目球馆专用灯 | - 照度：750Lux/片场 - 功率：100W - 色温：6500K - 材质：镀锌支架+高分子透光板 - 适用: 羽毛球馆专用 | 片场 | 29 | 包含但不限于安装及高空作业施工服务，配件及满足运营的软硬件服务。羽毛球馆高度14.4米，无法使用高空车 |
| 2 | 遮光隔断 | - 高度为2.7米双面不透光 | 米 | 130 |  |
| 3 | 玻璃幕墙遮光幕布 | - 50米x11.2米， 遮光95% | 平方米 | 560 |  |

- （二）项目要求：

- 1.供应商所提供的产品型号、技术规格、技术参数、材质、数量等必须与约定一致的全新、完好、未使用的原装产品，并在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。否则，项目需求方有权拒绝接收产品。

- 2.供应商提供的报价包含但不限于其所承担的税费、产品价款、运输费、安装费、人工费以及合理的利润等，该报价作为一经确定中标即为合同采购价。项目需求方按照财政集中支付程序办理费用支付的手续。

- 3.供应商提供的产品经项目需求方验收后若出现质量问题，需无条件配合项目需求方进行更换，产品质保期不少于1年。

4.供应商实施期限：供应商实施期限:签订合同后1.5个月内完成交付及安装,经采购人验收合格。(具体以合同签订为准)，如遇不可控原因（包括但不限于战争、自然灾害、其他重大流行性疾病等情况）可由双方协商完成时间。

5.供应商投标材料需注明产品规格参数，如未按要求提供或产品参数不一致则该投标材料无效。

三、报价限额：49.522万元

四、供应商的资质要求

（1）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（2）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况;

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

- 六、选定供应商方法

综合评分法

- 七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人

- 为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 技术能力 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 50分 | 30分 |

（三）评分标准

1.商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分20分 | 同类项目经验（10分） | 投标人综合实力 | 自2021年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个同类业绩（提供相关证明材料，原件备查），每提供1项得5分，提供2项（含）以上得满分，没有得0分。 |
|  | 诚信评价 （10分） | 企业须提供《诚信承诺函》。 | 根据《深圳市政府采购投标人诚信管理暂行办法》相关规定，投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。（须提供《诚信承诺函》，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

2.技术部分

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术能力40分 | 实施方案 （30分） | 策划总体方案、实施方案 | 投标人应根据采购文件服务需求内容,针对本项目编制详细的项目实施方案、项目组织实施等。对方案进行综合评分，综合评价优30-23分；良22-15分；中14-8分；差7-0分。 未提供不得分 |
|  | 质量保障措施及方案 （20分） | 对本项目提供质量保证措施，方案内容须包括：按时按质交付完成服务保证措施 | 投标人需针对本项目提供质量保证措施，方案内容须包括：按时按质交付完成服务保证措施。对此进行综合评分，综合评价：优得20-16分；良得15-11分；中得10-7分；差5-0分。 未提供不得分。 |

3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

（四）供应商提供资料清单

- 1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

3.项目报价清单（加盖公章）

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）

注：供应商需邮寄5份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“XX项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140

收件人：吴先生