- 2024年电气设备运维保养项目方案

- 一、方案目标

版画基地（博物馆）共有5台变压器，其中两台1000kVA变压器、一台500kVA箱式变压器位于版画基地，两台800kVA变压器位于版画博物馆。为保障版画基地（博物馆）供电系统正常运行，避免发生电力故障，保证变压器的安全性及长期稳定性，现拟采购2024年电气设备运维保养服务，对版画基地（博物馆）的变压器、高压柜、电容器、低压柜、直流馈电屏等电气设备进行定质、定时、定量、定点运维保养。

- 二、时间安排

- 2024年1月28日至2024年10月27日

- 三、内容及要求

- 内容清单

| 1.版画基地两台1000kVA变压器运维保养内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备类别 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总价不高于（元） | 备注 |
| 1 | 变压器 | 1000kVA | 台 | 2 | 34300 | 1次/每2月 |
| 2 | 10kV电缆进线 | 3*120mm2 | 段 | 5 |  |  |
|  |  | 3*300mm2 |  |  |  |  |
| 3 | 高压柜 |  | 面 | 10 |  |  |
| 4 | 电容柜 |  | 面 | 2 |  |  |
| 5 | 低压柜 |  | 台 | 12 |  |  |
| 6 | 直流馈电屏 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2.版画基地一台500kVA箱式变压器运维保养内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备类别 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总价不高于（元） | 备注 |
| 1 | 变压器 | 500kVA | 台 | 1 | 10650 | 1次/每2月 |
| 2 | 10kV电缆进线 | 3*120mm2 | 段 | 2 |  |  |
|  |  | 3*300mm2 |  |  |  |  |
| 3 | 高压柜 |  | 面 | 4 |  |  |
| 4 | 低压柜 |  | 台 | 3 |  |  |
| 3.版画博物馆两台800kVA变压器运维保养内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备类别 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 总价不高于（元） | 备注 |
| 1 | 变压器 | 800kVA | 台 | 2 | 30050 | 1次/每2月 |
| 2 | 10kV电缆进线 | 3*120mm2 | 段 | 4 |  |  |
|  |  | 3*300mm2 |  |  |  |  |
| 3 | 高压柜 |  | 面 | 6 |  |  |
| 4 | 低压柜 |  | 台 | 16 |  |  |
| 5 | 直流馈电屏 |  | 台 | 1 |  |  |

- 维保材料与配件

- 1.在服务期内，所有维保工具、维保内容中需用到的正常维保易损易耗配件（1000元以下）及工作所需的消耗材料均由供应商负责。

- 2.供应商需提供日常维护所需配件及材料的价格明细表，保证价格清单中的价格应为市场价。如经调查核实供应商所供配件价格高于同品牌同等级市场价，供应商承诺按差价扣除相关费用。

- 3.更换配件优先使用原厂正牌产品，不得以次充好，不得分装分拆，使用代用材料时需征得采购方同意。

- 应急（紧急）维修要求

- 1.运行期间，供应商在接到应急（紧急）维修电话或通知后，维修人员应在1小时内赶到现场排除故障；如遇交通堵塞，应先通过电话指导采购方人员进行封闭处理，并在两小时内赶到现场排除故障。

- 2.采购方如有重大活动，供应商应提前测试，及时修复故障，保证电气设备正常运行，提供技术人员现场支持服务。

- 3.供应商提供24小时电话咨询服务，避免因通讯不畅，造成服务不到位。

- 安全文明服务要求

- 1.维修人员应具备相关的常识和专业知识，采取必要措施，保证安全文明地施工、检修。

- 2.维保期间内不得影响采购方的正常办公活动，如有个别可能影响办公的服务内容，须事前通知，并经采购方同意后方可实施。

- 3.维保期间的高空作业，供应商须做好相应的防护措施，供应商对自身维保人员的安全负责，采购方免责。

- 4.维保期间产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理，供应商的设备工具自行负责整理。

- 5.在维保区域内不得做有关违法乱纪的犯罪行为或违反采购方相关管理规定。

- 其他要求

- 供应商开展巡查、维保、维修工作，应制作详细规范的巡查、维保、维修表格，记录巡查维保的内容、时间、运行情况等，并形成报告交给采购方，建立资料管理档案。

- 四、报价限额

7.5万元。

备注：本服务费用包括但不限于人工费（含工资、奖金、补助、五险一金、培训费、补偿金等）、材料费（含机械设备折旧费、维修费、物料费等）、项目管理费用、法定税费等本项目实施所涉及的一切费用，1000元以内的配件免费更换。

- 五、选定供应商方法

综合评分法

- 六、评分要求

- （一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- 评分权重

| - 评分内容 | - 技术部分 | - 商务部分 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 40分 | - 20分 | - 40分 |

- （三）评分标准

- 1.技术部分

| 评审内容 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目方案评分40分 | 实施方案（20分） | 在投标文件中详细说明项目实施方案，本项最高得20分。 | 维保方案是否全面、内容具体、科学合理、针对性强 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 （5分） | 在投标文件中详细说明项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议（内容须包含重难点分析、应对措施、合理化建议等），本项最高得5分。 | 维保方案是否全面、内容具体、科学合理、针对性强 |
|  | 质量保障措施及方案 （5分） | 在投标文件中详细说明质量保障措施（内容须包含按时按质交付完成服务保证措施等），本项最高得5分。 | 措施内容是否全面、具体、科学合理、针对性强、操作性强 |
|  | 人员配备方案 （10分） | 1.拟派出1名项目经理（该项最高得4分）： （1）有注册机电专业一级建造师得2分（该项最高得2分）； （2）具有机电相关专业本科及以上得2分，具有机电相关专业专科得1分（该项最高得2分）。 2.团队其他人员（该项最高得6分）： （1）具有电力工程类中级工程师职称得2分（该项最高得2分）； （2）具有高压电工作业证书得2分（该项最高得2分）； （3）具有低压电工作业证书得2分（该项最高得2分）。 注意：多人同个证书按一个证书得分。 | 人员须为投标人自有员工，提供相关人员资质证书复印件及开标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同）或与投标人签署的劳动合同（或劳动关系证明） |

- 2.商务部分

| 评审内容 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分20分 | 同类项目业绩 （10分） | 具有近三年承接电气设备维保项目的业绩，每提供一项以往类似项目个案得5分。 本项最高得分为10分。 | 提供中标通知书及合同复印件，原件备查。 |
|  | 诚信承诺函 （5分） | 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得5分。 | 提供《诚信承诺函》，按招标文件格式要求提供，不提供不得分。 |
|  | 服务承诺书和违约承诺书 （5分） | 投标人根据采购文件服务需求内容，针对本项目作出服务承诺及违约承诺。提供者得5分，否则不得分。 | 提供《服务承诺书和违约承诺书》，不提供不得分。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

- 3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*40分。

- 4.供应商提供资料清单

- （1）营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

- （2）法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

- （3）项目报价清单（加盖公章）；

- （4）评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）。

- 注：供应商需邮寄7份密封纸质版投标资料至本单位。

- 地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

- 电话：0755-23338140

- 收件人：吴先生