民治体育公园2024年物业管理服务

采购项目需求书

- 项目目标

民治体育公园位于民治街道民治大道和民康路交汇口东南角，总用地面积约3.7万平方米，其中绿化面积约2.59万平方米，占比约70%。园区范围内配套文体设施包括标准11人制真草足球场1片、篮球场4片、康体设施、儿童活动区、休闲活动区共2400平方米以及健身步道600米，另含地下停车场2层。规划发展科拟先行启动民治体育公园物业管理服务招采工作，选定具有专业管理经验和技术能力的物业保障主体协助我局及民治体育公园现场运营管理单位完成项目移交及开放期间相关物业管理工作，配合运营管理单位解决各类问题、提升现场品质、降低运营风险，营造温馨和谐的健身氛围，该项目服务周期为一年。

- 项目内容

（一）物业管理的范围和内容：

1.公共设施的检查、日常维修：物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施(道路、室外上下水管道、沟渠、池、井、绿化、路灯等)的维修、养护和管理；

2.投标方进场履行服务时需组织人员与现场运营管理单位一同对施工工艺与安全性、场地与场地设施、照明供电系统、消防设施设备、安全监控系统、给排水系统及地下停车场等重点区域开展项目运营检查工作，将发现的问题进行记录并跟进整改，质保期内如有需要原施工方配合整改的问题及时上报。

3.机电设备的巡查、运行、维护、保养：物业范围内公共配套设施、设备，包含但不限于给排水系统、高低压配电、后备电源设备、照明、消防设施设备、电梯管理及年检和运行服务；本物业规划红线内的属配套共用服务设施（室内外灯具、水龙头等）的维修、养护和管理；

4.清洁卫生：物业范围内的办公场地、地下停车场、公共场地、道路等日常清洁，主要包括园区步道、绿化带、运动场地等公共用房及洗手间的厕纸、洗手液、擦手纸的检查、更换，垃圾收集、清运；

5.绿化、草坪养护及消杀管理：室外绿化及园林景观、绿化的日常管养，包括修剪施肥、浇水、补种绿化（每月施肥三次以上，春夏秋每半月修剪一次，冬季每45天修剪一次）及公共区域的四害消杀；

6.治安保卫：主要包含公共区域的场地安全巡查、人员进出管控、停车场日常管理、安防值班、公共秩序管理及防火、防盗、防暴的安全保卫应急处置工作，对停车场、全民健身场地等园区重点区域进行日常安保巡查，确保每两小时1次；

7.后勤服务：物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等电话接线及各类信息的收集、处理和反馈、管理档案、资料的整理、日常维修管理、节能降耗管理、停车场的管理及法规和政策规定的由物业管理公司管理的其他事项。

8.足球场养护：针对民治体育公园足球场实际情况，拟定年度养护计划，并按照专业的养护方法做好相关保障工作，具体球场养护工作包括但不限于场地划线、灌溉、施肥、修剪、通气、填砂、病虫害草防治等，确保足球场的草坪能达到对外开放标准状态。

9.运营保障：配合采购方及现场运营管理服务单位做好相关运营保障工作，包含但不限于项目接收前期施工质量、设备运行等相关检查，运营开放期间各项设备的日常维修维护，配合开展各项安全、应急、消防演练（年度举办不低于4次）等相关运营保障工作，并为现场运营管理服务单位提供办公场地及相关配套设施（如办公室、卫生间）。

（二）物业管理标准及要求

1、物业管理总体服务标准及要求：物业管理服务严格执行国家相关法律法规、项目需求书、委托管理合同的有关规定按照ISO9001、ISO14001、国家治安管理条例等标准实施专业化管理。建立完善的物业管理服务治安保卫流程及制定物业管理发展规划及现场操作工作计划，有计划、有检查，采购单位满意率达95%以上；

2、主要物业服务标准及要求

（1）设备设施维护管理

物业零修、急修及时率98％以上，维修合格率100％，并建立维修回访制度且记录完整；公用设施整洁，公用楼梯、通道无堆放杂物及违章占用等；提供切实可行的运行管理、维护保养、维修的实施方案和各种措施；制定设备安全运行管理、岗位责任制、定期巡视检查、操作规程及监督检查制度，建立岗位责任制，并严格执行。做到科学管理、正确使用，精心维护，备齐备件，及时维修；实行24小时值班制度，保证设备良好，运行正常，无重大管理责任事故；设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生；负责电梯、消防等设备的日常运行维护及年检年审费用；建立设备台帐和档案，项目齐全，目录清晰，技术资料齐全。管理完善，可随时查阅；物业范围内的所有项目（包括设备、设施易损、易耗材料费用，含配电设施、照明灯具[包括办公室内]、给排水等）的维修或配件购置，单个维修或配件购置费用在500元以下（含500元），由中标物业管理公司承担和实施，采购单位有权对上述收费项目及标准进行审核和监督。

（2）清洁、卫生及绿化管理要求

负责做好物业范围内所有的公共区域等部位的卫生清洁、保洁、垃圾清运及现场管理。具体包括：楼梯、消防设施、户外运动康体设施、配电房、设备房、绿化、各类沟井与管道、道路、停车场等，以及其它未列明、但包含上述指定范围以内的场所及设施用具；

负责红线范围以内所有室内外绿化、楼顶绿化带的养护、修剪造型、施肥、浇水、除杂草、松土、杀虫、杂物清除等管理。根据植物生长习性、种植环境等因素制定科学养护流程及制度，加强巡视，发现植物枯萎或缺水时须立即更换或补给养分，保证及时施肥、修剪，做好病虫害防治、消杀；

（3）治安保卫管理要求

制定完善有效的治安保卫工作计划及制度，依法维护办公场所的日常办公、安全保卫、消防安全的正常工作秩序；加强人员出入登记管理工作及车辆进出、停放秩序管理工作；严格执行24小时值班制度，认真做好各项监控系统管理和值班工作，迅速处置突发事件、确保机关安全；协助有关部门处理好各项应急指挥处置工作，依法维护各项现场秩序，依法妥善解决各种社会治安问题。

（4）项目人员要求

现场工作人员不低于8人/月，含项目负责人、工程、保洁、安保等岗位，工作人员需持相关上岗资质证书（电工证、保安员证、消防设施操作员证等）且具备有相关工作经验，负责物业项目管理、日常维修、停车场管理、安全保卫、场地巡查、绿化保洁、草坪养护等工作。

中标单位人员工应按岗位要求统一着装、规范言行，注意仪容仪表；在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购单位对中标人现场工作人员有直接指挥权；中标不得擅自改动红线内所有房屋、管线、设备等的位置和用途，如需改动应报现场运营单位审核、批准后执行；中标人对所录用人员要严格政审，保证录用人员符合国家法律法规上岗要求且无犯罪记录；

（5）其他

中标人不得将本物业管理项目分包给其他单位；中标单位如因管理不善、疏忽、失误等原因造成采购单位的损失，要恢复原状或赔偿原价损失；中标单位负责保障服务区域内各项清洁保洁用品、卫生间清洁保洁用品及日常用品（包括办公室垃圾袋、洗手间厕纸、檫手纸、洗手液、香球、垃圾袋等）、易耗品；春节、端午、国庆等法定节假日加班及人员留守值班，采购单位不另行支付费用。

- 商务要求

- 1.服务要求

- 本项目服务期限为合同签订后12个月。

- 2.服务地点

- 深圳市龙华区民治街道民治体育公园。

- 3.付款期限和方式

- 合同款项以实际中标价格按月据实结算，采购人按财政支付程序支付，因国库支付系统原因延迟到账的，不计为违约责任。

- 4.违约责任

- 投标方若未按本项目约定履行义务，或如因乙方原因造成运营服务达不到甲方管理目标或直接造成甲方经济损失的，甲方有权按照本合同约定要求乙方按照合同总额3%支付违约金，违约金可直接在下一次月结费用中直接扣除。同时，甲方有权要求乙方限期整改，在限期时间内没有整改，甲方有权解除合同。如造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

- 四、报价限额：96.00万元，其中各项目报价不得超过对应单项限额

| 民治体育公园2024年物业管理服务预算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 费用 （万元/月） | 年度费用 （万元） | 备注 |
| 1 | 物业管理服务费 | 5.59 | 67.08 | 提供不少于8人的物业服务团队，负责项目管理，强弱电及消防设备的运行保障及维修维护，场地保洁（含地下停车场、室外运动场地、绿化管养、消杀、办公区及公共卫生间的清洁工作），治安保卫（含人员进出管控、停车场日常管理、场地安全巡查、安全保卫应急处置工作），其他后勤管理（含物业管理档案的整理及日常维修管理）。 |
| 2 | 日常运维管理费 | 2.41 | 28.92 | 包含但不限于公共配套设施、设备的日常运行维护及维保服务（给排水管道、高低压配电、照明、消防设施设备、电梯、空调通风系统及单价低于500元（含500元）的低值易耗品维修及更换），标准11人制足球场草坪养护（日常草坪修剪、施肥、养护并根据运营开放需求进行场地划线等相关保障工作） |
| 3 | 费用合计（万元） |  | 96.00 |  |

五、供应商的资质要求

1.在中国境内注册的独立法人或其他组织 （提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书、资质证书等扫描件）；

2.参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

六、选定供应商方法

公开征集——综合评分法

七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 综合实力 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 30分 | 40分 |

（三）评分标准

1.商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力评分30分 | 同类项目业绩（10分） | 相关案例 | （一）评审内容： 投标人自2020年1月1日至投标截止时间前（以合同签订时间为准），具有物业管理的业绩的，每提供一个得5分，最高得10分； （二）评分标准： 1.要求同时提供合同关键信息（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）注：同一项目连续续签的不重复计分。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 |
|  | 拟安排的项目团队成员情况（10分） | 执行团队人员的相关资质能力 | （一）评审内容： 1.拟派项目团队成员要求： （1）项目团队成员中具有特种设备操作人员证书（高压电工作业、低压电工作业），每提供一个得2分，本项最多得4分。 （2）项目团队成员中保安人员需持有相关从业证书（保安员证），每提供一个得2分，本项最多得2分。 （4）项目团队成员具有二级或以上建造师（市政或园林专业），每提供一个得2分，本项最多得4分。 （二）评分标准： 1.提供职称证书等证明文件的扫描件或复印件； 2.项目团队成员必须为投标人自有员工。投标人需提供用人合同关键页； 4.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，不得分。 |
|  | 服务承诺书和违约承诺书(5分） | 服务承诺与违约承诺 | （一）评审内容： 投标人应根据采购文件服务需求内容,针对本项目的服务承诺与违约承诺，承诺内容须包括： 1.活动项目不符合违约承诺。 2.活动时间延误时的违约承诺。 3.人员按照招标文件及投标承诺配置的违约承诺。 4.服务期内外的服务承诺等。 （二）评分标准 根据投标文件编制响应评审内容情况评分，响应的承诺书一份得2.5分，本项最高得5分。 |
|  | 诚信评价（5分） | 诚信评价 | （一）评审内容： 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 （二）评分标准： 提供《诚信承诺函》，按招标文件格式要求提供，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任，本项最高得5分。 |

注：不提供证明文件或提供的证明文件不合格者，不得分。

2.综合实力部分

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合实力30分 | 实施方案（15分） | 对本项目物业管理提供具体的实施方案 | - 评审内容 - 根据投标服务方案进行评审，具体考察内容如下： 1.包含有具体服务内容、工作措施及方法。 2.包含有工作流程及进度安排。 3.包含有具体人员岗位安排计划。 4.因项目草坪及绿化占比大，方案内需包含就已有11人制足球场真草草坪及公园绿化提出合理化养护及节能降耗方案，包含绿化节水灌溉措施分析及相应保障方案； （二）评分标准 响应评审内容程度评分标准要求： 1.方案内容全面；2.方案内容具体；3.方案内容科学合理；4.方案内容针对性强；5.方案内容可操作性强。 优评分标准：满足以上四项标准要求的评价为优，加12-15分； 良评分标准：满足以上三项标准要求的评价为良，加9-11分； 中评分标准：满足以上二项标准要求的评价为中，加6-8分； 差评分标准：满足以上一项标准要求的评价为差，加0-5分； |
|  | 项目重点难点分析、风险分析及合理化建议（15分） | 结合本项目存在的重点难点进行分析 | - 评审内容 - 考察投标人对项目实施的重点和难点分析，及提出的相应风险解决方案和措施情况： 1.包含有针对本项目的重点难点内容分析，并提出相应建议。 2.包含有本项目中可能出现的风险情况分析内容，并提出相应解决方案。 3.因公园停车场内含公共设备污水处理厂，在项目实施过程中涉及共用区域及设施，风险分析需包含安全风险评估分析及沟通解决方案情况，结合各自运营特点提出安全风险分析内容，并提出相应解决方案。 （二）评分标准 响应评审内容程度评分标准要求： 1.方案内容全面； 2.方案内容具体； 3.方案内容科学合理；4.方案内容针对性强；5.方案内容可操作性强。 优评分标准：满足以上三项标准要求的评价为优，加10-15分； 良评分标准：满足以上二项标准要求的评价为良，加6-9分； 中评分标准：满足以上一项标准要求的评价为中，加1-5分； 差评分标准：未按标准要求提供的评价为差，得0分； |

3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*40分。

（四）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

3.项目报价清单（加盖公章）

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）

注：供应商需邮寄7份密封纸质版投标资料至本单位。

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140

收件人：吴先生