上麟府文化活动室图书馆空调专线电缆改造

项目需求书

- 项目目标

根据《深圳市“图书馆之城”建设规划（2021-2025）》第三条第四点要求，应探索多种形式的公共图书馆建设、管理和运营模式，促进图书馆设施多元供给，提升管理服务效能，推动各街道、社区图书馆达标建设和提档升级，打造市民提升文明素养的沉浸式阅读空间。

加强文化基础设施建设，持续提升各级图书馆馆舍条件、设施环境，对充分发挥图书馆社会教育功能，完善我区基层阅读服务体系，保障公共文化服务的专业性、适用性有积极作用，助力深圳市“图书馆之城”建设，不断提升市民文化素质。上麟府文化活动室基础配套用电量仅可供文化活动室日常办公及照明使用，现将文化活动室场地作为图书馆使用，办公及照明等日常用电需求增加，原线路剩余用电负荷已无法满足图书馆所需空调安装条件，开展空调专线电缆改造是保障图书馆空调系统顺利接入的前期准备工作，对于营造适宜阅读氛围、提高读者的阅读体验等方面都具有重要意义。

上麟府文化活动室位于民治街道龙塘社区建设东路与腾龙路交汇处，建筑面积为2302.47㎡，目前已完成简易装修，为完善上麟府文化活动室图书馆配套服务设施，提升读者阅读体验，确保空调顺利接入，现申请对图书馆空调专线电缆进行施工改造，包括电缆、配电箱、室内电缆桥架等设备的采购及安装，以满足空调接入需求。

二、项目内容

（一）项目要求：

1.基本要求说明：

1.1投标单位根据空调专线电缆改造图纸及工程项目需求书制定详细的施工方案和经费预算，并加盖公章；

1.2投标单位负责施工期间的各项安全管理工作；

1.3具体规格要求：

详见上麟府图书馆空调专线电缆改造改造项目明细

2.按照图书馆空调用电接入需求，根据配电平面图，对图书馆空调专线电缆进行施工改造，包括电缆、配电箱、室内电缆桥架等设备的采购及安装，以满足空调接入需求；

3.工程验收结束，施工单位需汇总验收资料及质保资料给甲方存档。

4.投标人提供的报价包含但不限于其所承担的税费、产品价款、运输费、安装调试费、包装费、人工费以及本项目需求涉及的一切费用等。此项目为包干制，由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价，如施工过程中存在预算清单未列明事项（含施工及工程材料）均有中标单位负责；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，项目需求方按照财政集中支付程序办理费用支付的手续。

5.本项目均以审核后供应商所提供的施工方案及完工后各项设施的实际使用功能为标准进行验收。在质保期内，正常使用状态下出现的质量问题，供应商需免费进行维修维护。

- 三、报价限额：18.00万元，其中各项目报价不得超过对应单项限额。

四、供应商的资质要求

（1）在中国境内注册的独立法人或其他组织，具备电气工程专业承包二级资质或建筑机电安装工程专业承包三级资质要求（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书、资质证书等扫描件）；

（2）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

（4）投标单位项目负责人必为投标人本单位的工作人员，持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书及其他建筑行业相关资质。

五、选定供应商方法

公开征集——最低价法

六、评分要求

（一）评分规则

采取最低价法，报价最低的投标人为本项目中标人。出现相同价格的，则应由采购监督小组告知相应供应商，让其再次报价，直至选出最低价供应商。

（二）供应商提供资料清单

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）

3.项目报价清单（加盖公章）

注：供应商需邮寄7份密封纸质版投标资料至本单位。

地址：深圳市龙华区维雅德大厦富康行政办公区

电话：0755-23338140

收件人：吴 工