## Sheet1
上麟府文化活动室图书馆空调专线电缆改造预算明细
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元）
1 | 电力电缆 | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 240 | 电力电缆WDZB-YJV-4*150+1*70 | m | 100 | 640 | 64000
|  | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 电力电缆WDZB-YJV-4*35+1*16 | m | 140 | 199 | 27860
|  | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 35 | 电力电缆WDZB-YJV-4*25+1*16 | m | 105 | 130 | 13650
|  | 水平铜芯电力电缆敷设(截面mm2以下) 10 | 电力电缆WDZB-YJV-5*10 | m | 65 | 60 | 3900
2 | 配线 | 动力线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 6 | 导线BV-6 | m | 2200 | 8 | 17600
|  | 照明线路敷设(铜芯)导线截面(mm2以内) 4 | 导线BV-4 | m | 570 | 7 | 3990
3 | 配电柜 | 低压电容器柜安装[315A抽屉柜] | 315A抽屉柜 | 台 | 1 | 6500 | 6500
4 | 配电箱 | 成套配电箱安装 暗装(半周长m) 1.5[配电箱800*500*350] | 配电箱(半周长1.5m以内) | 台 | 5 | 2200 | 11000
5 | 桥架 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800 | 桥架300*150 | m | 150 | 210 | 31500
6 | 合计（元） |  |  | 180000