# 深圳市龙华区发展和改革局2024-2025年区级救灾物资仓储管理服务项目

招标书

深圳市龙华区发展和改革局

2024年8月

# 深圳市龙华区发展和改革局2024-2025年区级救灾物资仓储管理服务项目招标书

一、项目概况

（一）项目名称：深圳市龙华区发展和改革局2024-2025年区级救灾物资仓储管理服务项目

（二）项目预算金额：45.91万元（人民币）

（三）服务期限：12个月

（四）招标单位：深圳市龙华区发展和改革局

二、服务内容

（一）仓库维护管理服务

仓库面积530.51平方米，仓库维护管理的主要内容包括物资存储空间范围内的建筑设施管养维护、清洁、搬运器械等日常耗材管养以及物资短途装运费用。

1.仓库建筑设施维护:对库房及门、窗、照明、通风、用电、钥匙等设备的日常管养及维修、仓库基本维护工作。

2.仓库清洁服务：对仓库进行日常清洁服务。

3.日常耗材费用：包括机械使用燃油费以及水费、电费等。

4.物资短途装运费用：包括短途物资转运、搬运、运输等费用。

（二）救灾物资管理服务

目前龙华区区级救灾物资仓库储备物资包括防潮垫、毛巾被、棉被、帐篷等共13类，共计5942件，救灾物资管理主要内容包括做好物资入库、出库、验收及盘点等物资管理工作，同时，对物资上财产保险。

1.物资入库、出库及盘点工作：为保证物资质量的入库验收、出库管理、物资盘点统计等。

2.物资清洁费用：对物资进行清洁。

3.保险费用：对救灾储备物资配置全额年度综合财产保险。

（三）智能化及专业设备管养。鉴于仓库配备烟感、摄像头、喷淋装置、RFID等信息化设备，需及时对仓库内的射频、监控等设备进行定期检查和保养。

（四）消防安全检查。根据仓库安全巡查表，每月对仓库消防安全情况进行检查，每半年进行1次消防全面检查，包括消防死角、消防隐患等，每年进行一次消防安全演练。

（五）安全设施养护。确定安全重点部位，设置明显的标志，同时对配电区域、消防通道及独立消防设备养护等。

（六）货架加固。仓库目前存储525个折叠床，需要对仓库堆放的折叠床货架进行加固养护，消除安全隐患。

（七）物资防霉变。每季度开展物资晾晒工作，防止物资霉变。

（八）虫蚁防治。防止仓库内的物资被虫害和鼠患所侵扰，采取防虫防鼠措施，包括使用物理和化学方法，预防和祛除虫、蚁、鼠等有害生物，加强仓库的卫生和安全。

（九）物资调运应急演练。物资调运演练旨在检验和提高组织机构和人员在紧急情况下的相应能力，包括物资调运组织协调、信息传递、资源调配等方面的能力。

（十）制作救灾物资相关文本材料，编写救灾物资入库、出库等程序，物资简易用法及注意事项。

三、投标人资质要求

（一）投标人应承诺履行区级救灾物资相关仓储管理制度执行仓库日常管理工作。

（二）投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件或复印件并加盖公章）。

（三）投标人参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函加盖公章，格式自拟）。

（四）至投标截止时间，申请人未在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及深圳市政府采购监管网（zfcg.sz.gov.cn）官网中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供相关截图并加盖公章）。

四、评分方式

（一）评分规则

采取综合评分标准，分数最高的报价或投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 商务能力 | 仓库管理能力 | 人员配备 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15分 | 45分 | 20分 | 20分 |

（三）评分标准

1.商务能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务能力15分 | 资质覆盖（5分） | 机构业务范围涉及“应急领域”或“仓储范畴”。 | 提供营业执照、经营范围复印件 |
|  | 经验 （5分） | 投标人近三年（以中标通知书发放时间或者合同签订时间为准）承担过相关项目业绩。 | 需分项目提供相关佐证材料 |
|  | 信誉 （5分） | 符合国家法规政策关于诚信管理的要求，至投标截止时间，投标人没有在信用中国网（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或深圳市政府采购监督管理网（zfcg.sz.gov.cn）或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。 | 1.投标人需提供相关截图作为佐证材料。2.投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的不得分。 |

2.仓库管理能力

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓库基本管理能力 45分 | 服务方案(25分） | （一）评分内容 1.服务方案应包含仓库维护管理服务和救灾物资管理服务。 2.服务方案应包含智能化及专业设备管养服务。 3.服务方案应包含消防安全检查服务。 4.服务方案应包含安全设施养护服务。 5.服务方案应包含货架加固服务。 6.服务方案应包含物资防霉变服务。 7.服务方案应包含虫蚁消杀相关服务。 8.服务方案应包含物资调运应急演练。 9.服务方案应包含文本制作服务。 （二）评分标准 1.满足上述要求且评价为优，得100% 2.满足上述要求且评价为良，得80% 3.满足上述要求且评价为中，得70% | 提供服务方案 |
|  | 应急演练 （10分） | （一）评分内容 1.应急演练相关经验，包括消防演练、物资调配演练等。 2.演练工作计划。 3.应急演练突发情况应对措施。 （二）评分标准 1.投标人提供以往开展的应急演练经验，最高得40% 2.演练工作计划被评为优获得30%、良得20%、中得10%。 3.应急演练突发情况应对措施，被评为优得30%；良得20%；中得10%。 | 提供演练相关经验证明材料，演练工作计划，演练突发情况应对措施 |
|  | 虫蚁消杀（5分） | （一）评分内容 1.虫蚁消杀相关工作经验 （二）评分标准 2.开展过虫蚁消杀等相关工作得100%。 | 提供虫蚁消杀相关工作经验证明材料 |
|  | 服务承诺（5分） | （一）评分内容 服务承诺函 （二）评分标准 投标者按要求签订服务承诺，得100% | 服务承诺需包括但不限于： 1.承诺按要求完成本年度仓库管理服务。 2.承诺配合救灾物资调运、搬运等救灾物资配送工作。 3.承诺按合同要求履约。 4.承诺按甲方合理要求提供其他仓库相关服务。 |

3.人员配备

| 项目 |  |  | 得分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员配备20分 | 拟安排的项目负责人情况 （10分） | （一）评分内容 项目负责人相关工作经验或负责过相关项目。 （二）评分标准 项目负责人能力评价（包含从业经验及项目经验），项目负责人是否有相关从业经验或项目经历，工作经验3年以上或承担过2个以上项目视情况加分。 | 提供负责过的仓库管理项目合同或公司出具的工作证明材料。 |
|  | 拟安排的项目主要团队成员情况 （10分） | （一）评分内容 拟安排团队成员情况 （二）评分标准 1.团队成员是否有4人以上（含项目负责人），5人以上可视情况加分。 2.投标公司的团队是否具有应急管理、应急领域技术专利，包括发明、实用新型软件著作权等。 | 提供自有员工证明材料，专利证书扫描或复印件 |

- 4.报价

投标报价不得超过项目预算金额。以投标人所报的有效报价中最低价作为基准报价。各投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*20分。

五、投标时间、地点及联系方式

（一）投标文件递交截止时间：北京时间2024年8月8日下午18:00，逾期未投标将不再受理。

（二）投标及邮寄地址：深圳市龙华区龙华街道清泉路7号富康行政服务办公区19层A1902，深圳市龙华区发展和改革局办公室。

（三）联系方式：李工 0755-23338416

六、投标文件递交内容

（一）投标单位简介、投标人营业执照及相关证照（提供加盖公章的复印件，原件备查）。

（二）法定代表人证明书及授权委托书（原件加盖公章）。

（三）法定代表人及受委托人身份证复印件（复印件加盖公章）。

（四）项目方案及报价单（原件加盖公章）。

（五）投标人相关领域项目经验证明材料（复印件加盖公章）。

（六）投标人未纳入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况，就以上事项提供声明函（原件加盖公章，格式自拟）。

（七）投标及履约承诺函原件（格式见附件）。

（八）住所地不在深圳的投标人应提供营业场所证明原件。

（九）投标人认为有必要提供的其它材料。

投标文件一式五份，整套材料密封并加盖骑缝章，封面注明投标人的名称、地址、联系人及手机号码。

七、重要提示

投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

（一）未在规定时间内将投标文件送达规定地点的。

（二）投标人不具备投标资格要求，或未提交相应资格证明材料。

（三）投标文件未按规定密封、签字、盖章。

（四）投标文件无法确定代表人签字或无法确定代表人有效授权委托的。

（五）报价总价高于预算金额的。

（六）同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定有效报价的。

（七）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标单位不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标单位不能证明其报价合理性的。

（八）所投服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求。

（九）法律、法规规定的其他情形

投标及履约承诺函

我单位承诺：

一、依法缴纳税收和社会保障资金，参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。

二、参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动的情况；

三、参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单，同时主动接受监督管理部门由此给予的相关处罚。

四、如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及在投标中所作的一切承诺履约。

五、我单位已认真阅读本项目需求，并承诺按时递交标书。

六、我单位承诺不非法转包或分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺单位：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

联系电话：

日期：	年	月	  日