附件

龙华区2025年度新能源汽车充电设施安全检查技术服务项目

招

标

书

深圳市龙华区发展和改革局

2025年1月

龙华区2025年度新能源汽车充电设施安全

检查技术服务项目招标书

一、项目概况

（一）项目名称：龙华区2025年度新能源汽车充电设施安全检查技术服务项目。

（二）服务期限：自合同签订之日起，至服务项目完成（2025年2月至2025年11月）。

（三）项目预算：预算金额最高不超过73.12万元。

二、项目内容

（一）确定检查对象。以龙华区所有新能源汽车充电场站为检查对象，采用安全抽查的形式，全年累计检查不少于170座充电场站，站内充电桩每种型号抽查不少于2台（如单个场站内仅有一种型号则抽查4台），重点检查快速充电站、新建场站、前期安全排查风险隐患较为突出的充电场站，并形成检查清单。

（二）确定检查标准。专业机构根据《深圳市新能源汽车充电设施安全检查工作导则（2024年版）》等文件要求，同时根据国家标准和地方标准的要求，独立、客观、公正地开展龙华区新能源汽车充电设施安全检查及复查工作。

（三）开展检查工作。检查分为初查、复查，上下半年各开展一次初查、复查，检查内容包括整体安全检查、用电安全检查、充电系统检查、消防安全检查、储能系统安全检查等5部分，使用专业设备对充电设施进行检测，并结合现场发现的重大危险源、重点隐患对充电场站进行安全风险等级评估。

（四）形成相关成果。专业机构协助龙华区发展和改革局对我区新能源汽车充电设施开展安全检查工作，形成本次安全检查结果、风险分析及整改、监管建议，形成安全检查报告并提交给龙华区发展和改革局。我局将检查报告反馈至各有关部门，各有关部门依职责督导运营企业按时整改，形成“专业查隐患，企业抓整改，部门抓督促”的抽查整改模式；专业机构以复查的方式确定隐患整改情况并对复查结果进行梳理、分析，并对开展过程中发现的充电场站问题隐患情况进行研究，提出进一步促进龙华区新能源汽车充电设施领域体制机制健全完善的工作建议，形成阶段性安全检查复查报告并提交给龙华区发展和改革局。

三、项目技术要求

（一）应遵循国家颁布的有关法律、法规及政策要求，符合相关的技术规范和标准。

（二）严格按照项目需求，组建安全工程、土木工程、环境工程、化工等行业领域相关专业人员组成的项目团队，并保障人员的连续性和稳定性。

（三）事前做好充分调研，制定工作计划、工作方案等，保证工作有章可循，并按照工作目标分解工作任务，保障高效完成各项任务。

（四）按照成果交付要求，倒排工期，细化工作任务，责任到人。及时召开成果讨论及进度沟通协调会，有问题及时反馈、及时沟通、及时解决。

（五）严格把控最终成果质量，定期开展阶段性成果审查，根据各方意见修改完成后再提交，保障所有成果顺利交付。

四、项目成果交付要求

（一）《龙华区新能源汽车充电设施安全检查清单》（一式两份）

（二）《龙华区2025年度上半年新能源汽车充电设施安全检查工作报告（正文部分）》（一式两份）

（三）《龙华区2025年度上半年新能源汽车充电设施安全检查复查工作报告（附录部分）》（一式两份）

（四）《龙华区2025年度下半年新能源汽车充电设施安全检查工作报告（正文部分）》（一式两份）

（五）《龙华区2025年度下半年新能源汽车充电设施安全检查复查工作报告（附录部分）》（一式两份）

（六）《现场安全检查工作照等佐证材料》

五、项目保密要求

中标人应当对其在项目开展过程中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，建立并实施相应的保密措施，具体保密要求如下：

（一）中标人不得利用所获取、掌握的采购人及其他政府部门的任何保密内容从事采购人及其他政府部门授权工作以外的任何事情，不得披露、允许第三方使用。

（二）中标人按照采购人要求完成项目后，须立即将项目成果提交采购人存档，未经采购人许可，不得向第三方披露。

（三）中标人应建立相应的保密制度，明确项目开展过程中各环节的保密性要求，确保相关资料和信息的保密性。

六、投标资格要求

具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书等法人证明扫描件）。

具有中国合格评定国家认可委员会颁发的CNAS认可证书；

（三）参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函及官网查询记录证明，可在国家企业信用信息公示系统等官网进行自查）。

七、投标时间、地点及联系人

（一）投标时间：2025年1月13日至2025年1月15日（以正式发布为准），每日上午9:00-12:00，下午2:00-6:00（节假日除外）。逾期未投标将不再受理。

（二）投标地点：深圳市龙华区龙华街道清泉路7号富康行政服务办公区20楼B2004-2，深圳市龙华区发展和改革局能源与循环经济科办公室。

（三）联系人及电话：刘思浩，0755-23338422。

八、投标文件递交内容

（一）投标单位简介、投标人营业执照及相关证照（提供加盖公章的复印件，原件备查）。

（二）法定代表人证明书及授权委托书（原件加盖公章）。

（三）法定代表人及受委托人身份证复印件（复印件加盖公章）。

（四）项目方案及报价单（原件加盖公章）。

（五）投标人相关领域/项目经验证明材料（复印件加盖公章）。

（六）投标人无重大违法记录声明函（原件加盖公章，格式自拟）。

（七）投标及履约承诺函原件（格式见附件）。

（八）住所地不在深圳的投标人应提供营业场所证明原件。

（九）投标人认为有必要提供的其它材料。

投标文件一式五份，整套纸质材料密封并加盖骑缝章，封面注明投标人的名称、地址、联系人及手机号码。

九、重要提示

投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：

（一）未在规定时间内将投标文件送达规定地点的。

（二）投标人不具备投标资格要求，或未提交相应资格证明材料。

（三）投标文件未按规定密封、签字、盖章。

（四）投标文件无法定代表人签字或无法定代表人有效授权委托的。

（五）分项报价或投标总价高于预算金额（最高投标限价）的。

（六）同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价的。

（七）评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标单位不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，投标单位不能证明其报价合理性的。

（八）所投服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求的。

（九）法律、法规规定的其他情形。

十、评标方法

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的报价或投标人为本项目中标人。

评分权重

评分内容	商务能力	技术能力	人员配备	报价
分值	20分	30分	30分	20分
评分标准

1.商务能力

项目	得分依据
商务能力评分20分	资质

(5分)	1.具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证等证书覆盖相关安全技术咨询服务的，每提供一项得1分，本项满分3分；

2.具有CMA检验检测机构资质认定证书，得2分。

3.本项满分5分。	提供有效的证书复印件并加盖投标人公章。
经验

（10分）	1.自2021年1月1日至今（以合同签订时间或中标通知书落款时间为准），承担过政府部门委托的新能源汽车充电设施行业安全检查技术服务相关项目，每提供一个得2分，最高得6分。

2.获得过省及以上的表彰奖励情况证明的，每提供一个得 2分，最高得4分。

3.本项满分10分。	提供有效证明文件复印件并加盖投标人公章。
诚信管理情况（5分）	符合国家法规政策关于诚信管理的要求，至投标截止时间，投标人没有在信用中国网或中国政府采购网或深圳市政府采购监督管理网或深圳公共资源交易中心市区政府采购统一平台或“国家企业信用信息公示系统”等官网中列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”。如未提供有效证明则本项不得分。	提供声明承诺函等佐证材料。

2.技术能力

项目	得分依据

技术能力评分30分	项目方案

（9分）	项目方案包括工作目标、工作措施、工作方法或手段、工作流程、进度安排等内容。	（1）方案周全完整，表述清晰，有具体贴合项目实施计划的时间安排方式和良好保障措施，可操作性强，得9分。

（2）方案完整，有具体时间安排方式和保障措施，可操作性较好，得7分。

（3）方案较基本，有时间安排方式和保障措施，可操作性一般，得5分。

（4）方案无时间安排方式和保障措施，不具备可操作性，不得分。
项目重点难点分析

（8分）	对项目的重点、难点及其解决的管理、技术措施具有针对性、合理性方案。	（1）对项目重点难点分析透彻、解决方案针对性强，得8分。

（2）对项目重点难点分析基本清楚、解决方案针对性较好，得6分。

（3）对项目重点难点分析一般、解决方案针对性一般，得4分。

（4）对项目重点难点分析不全面、解决方案差，不得分。
项目质量

（8分）	对项目的质量（完成时间、安全）的管理、技术措施具有针对性、合理性方案。	（1）方案质量保障措施合理、可行评价为优；得8分。

（2）方案质量保障措施较合理、可行评价为良；得6分。

（3）方案质量保障措施基本合理、可行的评价为中，得4分。

（4）未设施方案质量保障措施评价为差，不得分。
服务承诺

（5分）	提供售后服务负责人信息与联系方式，详细阐述服务制度与响应时间以及项目完成后服务内容	（1）服务承诺全面且详细、合理，得5分。

（2）服务承诺全面且较详细、合理，得4分。

（3）服务承诺全面且基本详细、合理，得3分。

（4）服务承诺不全面，不得分。
3.人员配备

结合项目实际情况，供应商需组建不少于 11 名专业人员组成的项目团队和相应的充电桩检测设备，保障项目顺利实施。定标小组根据项目要求对项目负责人和项目团队人员配备进行综合评价，满分30分。

项目	得分依据

人员配备评分20分	项目负责人（仅限1人）（本项最高得6分）	项目负责人满足下述各小项要求且能提供有效证明文件的，得相应分；未能提供有效证明文件的，该小项得 0 分：

a.具有本科或以上学历，得 2 分。

b.具有高级及以上工程师证书，得 2 分。

c.具有充电设施相关检验员证或检定员证，得 2 分。	提供以下证明材料以供评审：

本项目拟派项目负责人需提供学历证书或毕业证书、专业技术职称证书等证明文件。

注：以上所有复印件均须加盖投标人公章，未提供有效证明材料的不得分。

项目团队人员（不含项目负责人）（本项最高得14分）	项目团队人员（不含项目负责人） 满足下述各小项要求且能提供有效证明文件的，得相应分：

a.每安排一名具有中级工程师证书的，得 2 分。本小项最高得 2 分。

b.每安排一名具有助理（初级）工程师证书的，得 2 分。本小项最高得 2 分。

c.每安排一名具有充电设施相关检验员证或检定员证，得 2 分。本小项最高得 10分。

同一人不重复计分。	提供以下证明材料以供评审：

项目团队人员需提供学历证书或毕业证书、专业技术职称证书等证明文件。

注：以上所有复印件均须加盖投标人公章，未提供有效证明材料的不得分。

项目团队设备配备（10分）	项目团队具备充电桩检测设备且附有图片、资产证明和有效期内校准报告的，得相应分：

a.每配备一套完整的充电桩检测设备（包含充电桩互操作检测装置、负载、绝缘接地检测仪器、万用表等）且提供证明材料的，得2分。本小项最高得8分。

b.配备检测设备有经定期确认且功能正常的，得2分。本小项最高得 2 分。	提供以下证明材料以供评审：

提供检测设备的照片（含正面、名牌）、资产证明、设备的校准报告等文件。
注：以上所有复印件均须加盖投标人公章，未提供有效证明材料的不得分。

4.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*20分。

附件：投标及履约承诺函

附件

投标及履约承诺函

我单位承诺：

1.依法缴纳税收和社会保障资金。具备项目所必需的人员和专业技术能力。参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

2.对本招标项目所提供的服务未侵犯知识产权。

3.参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。如违反上述要求，其投标将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

4.如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

5.我单位已认真阅读本项目需求，我单位承诺按时递交标书。

6.我单位承诺不非法转包或分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

承诺投标人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

联系电话：

日期： 年 月 日