版画基地食堂天然气管道安装

服务项目需求书

- 一、项目目标

版画基地是中外版画艺术家进行版画创作及制作、学术交流及研究的国际化平台，版画基地食堂主要为入驻版画基地的中外版画艺术家及单位工作人员提供餐饮服务。目前食堂仍使用瓶装燃气，遇明火爆炸风险大，存在安全隐患。为了消除瓶装燃气安全风险点，提高使用安全性和便捷性，助力节能减排，现需采购版画基地食堂天然气管道安装服务。

- 二、时间安排

- 2025年4-6月（具体时间以合同签订为准）

- 项目内容及要求

- （一）项目内容

- 将天然气管道从市政天然气管网接入至食堂后厨，管道长度约30米，工作内容包括但不限于地面开挖、管道敷设、管件安装、附属设施设备安装、管道防腐、氮气置换、地面恢复、垃圾清运等。在施工质量上，材质要达标且匹配，焊接无缺陷，安装精度符合规定，防腐保温有效，达到安全可靠、高效运行效果，确保供气稳定，符合规范并减少环境影响。

- （二）服务要求

- 1.作业人员要求

- （1）作业人员必须经过施工前的安全教育和安全技术培训，身体状况良好。

- （2）作业人员充分了解天然气管道安装知识,具有天然气管道施工类的工作经验，相应工种的作业人员需要持证上岗。

- （3）作业人员熟悉施工图纸及施工现场环境。

- 2.安全文明管理要求

- （1）施工人员应具备相关的常识和专业知识，采取必要措施，保证安全文明地施工；需佩戴安全防护用品，确保施工过程中的人身安全，同时，施工现场需设置明显的安全警示标志，做好现场施工防护围蔽措施；夜间施工须有足够的照明；供应商对自身施工人员的安全负责，采购方免责。

- （2）保持施工现场整洁有序，减少噪音和扬尘污染。施工期间产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理，供应商的设备工具自行负责整理。

- （3）施工人员需保持良好的服务态度，积极与采购方工作人员沟通，确保施工过程中的顺畅进行。在施工区域内不得做有关违法乱纪的犯罪行为或违反采购方相关管理规定。

- 3.售后服务

- （1）提供至少2年的质保服务，在质保期间协助解决设计、安装运行中的技术问题，免费更换该项目出现问题的设施设备，将设施设备调试到正常使用状态。

- （2）接到用户故障通知后30分钟内做出答复，24小时内服务人员到现场，按照“先处理、后分析”的原则不间断的进行故障处理直至完全处理完毕。

- 4.质量管理要求

- 符合天然气管道施工的相关技术标准规范。

- 5.综合验收

- （1）由供气公司、消防部门、采购方后勤组联合验收，并签署《工程竣工验收单》。

- （2）提交资料：竣工图纸、设备合格证、第三方检测报告、安全使用培训记录等。

- 四、报价限额

10万元。

该价格包含但不限于以下费用：本服务费用包括但不限于人工费（含工资、奖金、补助、五险一金、培训费、补偿金、加班费等）、材料费（含机械设备折旧费、维修费、物料费等）、设备安装调试费、项目管理费用、法定税费等本项目实施所涉及的一切费用。

供应商报价单需根据项目要求列明类别、数量等基础信息且报价不得超过限额。

五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

- 六、选定供应商方法

综合评分法

- 七、评分要求

- （一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- 评分权重

| - 评分内容 | - 技术部分 | - 商务部分 | - 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 分值 | - 40分 | - 20分 | - 40分 |

- （三）评分标准

| 内容 | 序号 | 评分 因素 | 分数 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （40分） | 1 | 实施方案 | 25 | （一）评审内容： 结合本项目实际，提供项目实施方案，应包括： 1.施工进度计划； 2.施工技术； 3.施工人员安排； 4.重难点分析及应对措施 （二）评分依据： 满足以上四点得16分，满足以上三点得12分，满足以上两点得8分，满足以上一点得4分。在此基础上，小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1.评价为优：项目实施方案思路清晰明确，方案合理可行，针对性和可操作性强得9分； 2.评价为良：项目实施方案思路较为清晰明确，方案合理较为可行，针对性和可操作性较强得6分； 3.评价为中：项目实施方案思路基本清晰明确，方案基本合理可行，针对性和可操作性一般得3分； 4.评价为差不得分。 |
|  | 2 | 质量及安全保障措施 | 15 | （一）评审内容： 结合本项目实际，提出质量保障措施，应包括： 1.质量保障措施； 2.施工安全保障措施； 3.工程售后服务方案。 （二）评分依据： 满足以上三点得9分，满足以上两点得6分，满足以上一点得3分。在此基础上，小组根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1.评价为优：项目质量及安全保障措施思路清晰明确，方案合理可行，针对性和可操作性强得6分； 2.评价为良：质量及安全保障措施思路较为清晰明确，方案合理较为可行，针对性和可操作性较强得4分； 3.评价为中：质量及安全保障措施思路基本清晰明确，方案基本合理可行，针对性和可操作性一般得2分； 4.评价为差不得分。 |
| 商务部分 （20分） | 1 | 人员配备方案 | 5 | （一）评审内容： 1.拟派出1名项目经理（该项最高得3分）： （1）具有注册二级及以上建造师证书得2分（该项最高得2分）； （2）具有市政相关专业的得1分（该项最高得1分）； 2.团队其他人员（该项最高得2分）： （1）具有高级工程师证书的，每人得1分（该项最高得1分）； （2）具有安全生产证书的，每人得1分（该项最高得1分）。 注意：多人同个证书按一个证书得分。 （二）证明文件： 1.提供项目团队成员学位证书、毕业证书（须体现专业类别）扫描件或复印件； 2.项目团队成员必须为投标人自有员工。投标人需提供近三个月（2025年1月至2025年3月）社保局出具的以投标单位名义为其缴纳的扫描清晰的社保证明（如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）； 4.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰评审小组无法辨认的，不得分。 |
|  | 2 | 同类项目业绩 | 10 | （一）评审内容： 自2022年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签约时间为准），投标人提供一个承接天然气管道安装项目得5分，本项最高得分10分。 （二）评分依据 1.投标人提供相关证明资料作为得分依据，同时提供合同关键信息（包括但不限于：合同名称页、合同主要内容页、合同签订日期页、合同双方签字盖章页）作为得分依据。 2.一年一签的长期服务续签合同（即同一中标服务期内或同一个项目只计算为一个业绩），不重复计分。 3.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰无法辨认的，不得分。 |
|  | 3 | 违约承诺书 | 5 | （一）评审内容： 承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺（含工期违约）。提供者得5分，否则不得分。 （二）评分依据： 提供盖章版的《违约承诺书》，不提供不得分。 |
| 价格部分（40分） | 1 | 报价 | 40 | 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*40分 |

（四）供应商提供资料清单（均需每页加盖公章）

- 1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书（加盖公章）；

- 2.法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

- 3.项目报价清单（加盖公章）；

- 4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；

- 5.有效期内的市政公用工程施工总承包二级或以上资质证书、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（GB1）、安全生产许可证（加盖公章）；

- 6.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件1）并提供表中涉及人员的近三个月社保缴纳情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足1个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

（五）其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供5份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“版画基地食堂天然气管道安装服务”项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

收件人：吴先生

联系方式：0755-23338140

附件1

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |