## 建设项目
深圳市生态环境局龙华管理局关于2025年第二季度污染源环境监管“双随机、一公开”抽查结果公示表
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市观澜污水处理有限公司（观澜水质净化厂一期） | 深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1138号 | 重点监管对象 | 万娟娟,赵思昌 | 2025-04-15 11:30:43 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市观澜污水处理有限公司（观澜水质净化厂一期）开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事城镇污水处理，设计处理规模为16万吨/日，处理工艺流程为粗格栅+细格栅+沉砂池+多级AO生化池+二沉池+磁混凝高效沉淀池+紫外消毒，已办理环评审批并已验收，已办理国家排污许可证，进出水已按要求安装在线监控设施并联网， 现场检查情况：现场检查时，污水治理设施正在运转，在线监控正在运行，监测数据正常，同时委托深圳市生态环境监测站龙华分站对该公司总排放口进行采样监测，监测结果未出。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
2 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市鑫普晶电子有限公司新建项目 | 深圳市龙华区大浪街道伟杰科技园的 2 栋 4 楼 | 一般行业项目 | 石秀怡,陈桂华 | 2025-04-14 17:04:46 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鑫普晶电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市鑫普晶电子有限公司，注册登记地址为深圳市龙华区大浪街道伟杰科技园2栋4楼。 现场检查情况：现场检查时该公司已搬迁，目前生产经营单位为深圳市新荣东技术有限公司。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
3 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 安沐思（深圳）电子科技有限公司新建项目 | 深圳市龙华区大浪街道华宁路 46 号东龙兴科技园 4 栋 6 楼西边起 5 格 | 一般行业项目 | 石秀怡,陈桂华 | 2025-04-14 15:36:15 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对安沐思（深圳）电子科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：安沐思（深圳）电子科技有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道华宁路46号东龙兴科技园4栋6楼。该公司主要生产电子元器件，主要工艺有刷锡、回流焊等。楼顶有安装废气治理设施（UV光解+活性炭）。 现场检查情况：现场检查时该公司正常生产，一台回流焊设备正在作业，工位刷锡正常作业，工位设有点位收集装置，现场检查发现废气排放管道排放口 设置不规范，现场该公司未能提供验收报告，按环境管理名录该项目属于环评豁免项目。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
4 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下围工业一路23号 | 重点监管对象 | 郭云长,张丽兴 | 2025-04-18 15:13:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划对深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下围工业一路23号永丰源厂房1栋整套,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300770334509G，法定代表人是陈中。 现场检查情况: 1.通过污染源废气自动监测管理系统进行非现场检查，检查未发现违法超标排污行为 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 否
5 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市龙华新区龙华前景包装纸制品厂 | 深圳市龙华新区梅观高速公路东侧中裕冠产业园B栋211 | 一般监管对象 | 温晓模,李秋良 | 2025-04-22 17:10:35 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市龙华新区龙华前景包装纸制品厂开展执法检查。 企业基本情况：深圳市龙华新区龙华前景包装纸制品厂位于深圳市龙华新区梅观高速公路东侧中裕冠产业园B栋211，该工业园已搬迁。 现场检查情况：该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
6 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市和创精密制造有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清湖安之龙工业园B栋二楼 | 一般监管对象 | 温晓模,李秋良 | 2025-04-23 10:34:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市和创精密制造有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事五金制品的生产加工，主要生产工艺为车型、铣削加工、钻孔、打磨、检测、包装出货，无工业废水产生及排放，已取得建设项目环评批复手续。 现场检查情况：现场检查时，该公司车间正在生产，检查发现存在以下问题：1、该公司产生的危险废物主要为废切削液，产生量约180升/年，现场有设置收集贮存场所，但未能提供资质单位拉运处置合同，危废标识标牌不规范，未按最新技术规范要求及时更新；2、该公司产生的一般工业固体废物主要为废金属边角料，现场有设置收集贮存场所，但未与相应收集处置单位签订处理合同，有收据为凭证。针对以上问题，已责令该公司限期整改，后续提供危险废物及一般工业固体废物处理合同，同时完善现场规范化管理，更新危险废物最新标识标牌。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
7 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市赫尔诺电子技术有限公司 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑路69号3栋101 | 一般监管对象 | 张俊,邓文凤 | 2025-04-22 10:00:55 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市赫尔诺电子技术有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁。 现场检查情况：该企业已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
8 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市厚威包装有限公司 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区茜坑新村佰公坳工业区38号101 | 一般监管对象 | 张俊,邓文凤 | 2025-04-22 10:24:50 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市厚威包装有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁。 现场检查情况：该企业已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 是
9 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市懿腾切削工具有限公司新建项目 | 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区木头湖 1900167 号 101 右边（宝湖工业区第五栋） | 一般行业项目 | 万娟娟,赵思昌 | 2025-04-21 16:20:44 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市懿腾切削工具有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2012年3月5日，统一社会信用代码为：914403005918846442，位于深圳市龙华区观澜街道牛湖社区木头湖19000167号101右边宝湖工业区第五栋，从事数控刀具、五金工具、配件的生产，主要工艺为烘烤、CNC加工、超声波清洗等工艺。厂房面积约500㎡，员工人数为30人，2018年通过了深龙华环批[2018] 100918，2024年6月15日签订了危废拉运协议，2020年6月2日进行了排污登记，登记编号为:914403005918846442001Z。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该公司正在生产。存在问题:危废储存场所标识标牌未更新，已要求整改。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
10 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市科伟奇精密技术有限公司新建项目 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径友成工业区 1 栋厂房 1 层 | 一般行业项目 | 郭云长,张丽兴 | 2025-04-22 15:32:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市科伟奇精密技术有限公司公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业营业地址在深圳市龙华区观湖街道五和大道292号樟坑径友成工业园1栋1楼，统一社会信用代码为91440300557160378Y，主要工艺为机加工，无产生废水废气工艺。 现场检查情况：现场检查时发现该企业存在工业固体废物未落实规范化管理问题，已要求企业进行整改。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
11 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市绿建沙盘科技有限公司新建项目 | 深圳市龙华区观湖街道大和工业区 13 号一二三层 | 一般行业项目 | 郭云长,张丽兴 | 2025-04-22 16:19:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市绿建沙盘科技有限公司公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业经营场所位于深圳市龙华区观湖街道观城社区大和工业区13号101，统一社会信用代码为914403000614170459，该公司主要工艺为切割、喷漆。 现场检查情况：现场检查时，该企业正在生产，喷漆工艺未生产。现场检查发现该企业存在危固废储存场所不规范的问题，已要求企业进行整改。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
12 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市忠利来塑胶模具制品有限公司新建项目 | 深圳市龙华区龙华街道工业西路60号（和平路与工业路交界处红木家私馆里面）一楼 | 一般行业项目 | 李秋良,温晓模 | 2025-04-22 16:38:32 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市忠利来塑胶模具制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市忠利来塑胶模具制品有限公司位于深圳市龙华新区龙华街道第三工业区阳岸窝第三栋一楼，现场检查该公司已搬迁。 现场检查情况：现场检查该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
13 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市精伟发塑胶五金制品有限公司迁改建项目 | 龙华办事处河背工业区图贸工业园第 3 栋厂房第 1 层 A 区 | 一般行业项目 | 李秋良,温晓模 | 2025-04-22 16:19:03 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市精伟发塑胶五金制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市精伟发塑胶五金制品有限公司位于深圳市龙华新区龙华街道三联居委河背工业区图贸工业园第三栋一楼，现场检查该公司已搬迁。 现场检查情况：现场检查该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
14 | 2025年第2季度 | 监测机构 | 国辐环境科技（广东）有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民治社区1970科技园6栋201 | 重点监管对象 | 邓文凤,张俊 | 2025-04-21 15:25:12 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对国辐环境科技（广东）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：现场检查时，该公司已倒闭。 现场检查情况：现场检查时，该公司已倒闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
15 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市金华塑胶模具有限公司新建项目 | 深圳市龙华区观湖街道大布头路 330 号百邦工业园 F 栋 | 一般行业项目 | 郭云长,张丽兴 | 2025-04-24 15:45:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市金华塑胶模具有限公司新建项目开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳市金华塑胶模具有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道大布头路 330 号百邦工业园 F 栋，已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300357858704F，法定代表人是向文锦。 现场检查情况: 1.现场检查时，该企业已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
16 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 鸿达锠精密五金（深圳）有限公司扩建项目 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区美宝路 45 号二栋一楼全部及三楼南侧部分 | 一般行业项目 | 石秀怡,陈桂华 | 2025-04-24 10:55:21 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对鸿达锠精密五金（深圳）有限公司扩建项目开展执法检查。 企业基本情况：鸿达锠精密五金（深圳）有限公司扩建项目，地址位于深圳市龙华区大浪街道浪口社区美宝路45号二栋一楼，该公司主要从事金属制品加工，主要工艺有抛光、清洗、液压等。 现场检查情况：现场检查时该公司正常生产，抛光车间产生的粉尘颗粒物经过水喷淋除尘装置处理后排放，水喷淋及清洗车间产生的废水经废水处理设施处理后循环使用，废水处理产生的污泥交由第三方拉运公司处理，现场检查发现危废贮存场所部分标签未完善。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
17 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市立唐齐贸易有限公司 | 深圳市龙华新区观澜横坑社区石角头工业区第24栋一楼 | 一般监管对象 | 郭云长,张丽兴 | 2025-04-24 15:35:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市立唐齐贸易有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳市立唐齐贸易有限公司,地址位于深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路358号厂房一整套,已注册工商营业执照,统一社会信用代码:91440300567063299K，法定代表人是林彩端。 现场检查情况: 1.现场检查时，该企业未落实工业固体废物规范化管理，已要求负责人落实工业固体废物规范化管理。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
18 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市三永宏科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道高峰社区元芬工业区F栋2层 | 一般监管对象 | 陈桂华,石秀怡 | 2025-04-28 15:22:50 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市三永宏科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市三永宏科技有限公司，工商注册地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处鹊山社区居委会元芬工业区F栋203。 现场检查情况：现场检查该地址经营单位为深圳市贝铂智能科技有限公司。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
19 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市鼎泰玻璃制品有限公司新建项目 | 深圳市龙华区大浪街道上早工业区C22栋二楼 | 重点行业项目 | 石秀怡,陈桂华 | 2025-04-28 15:52:01 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鼎泰玻璃制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市鼎泰玻璃制品有限公司新建项目，地址位于深圳市龙华区大浪街道高峰社区上早村工业区8号2层，该公司主要从事玻璃制品的生产，主要工艺有清洗和打磨。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产 ，打磨和清洗废水收集至废水框内，生产废水统一由工人转移至废水收集池，经抽水泵引至楼顶废水处理设施过滤后循环使用，不外排，已要求对废水收集池张贴标签标识，并安装PVC管将生产废水收集至收集池，防止废水外排。现场检查环保资料，该公司未办理环保验收手续，已要求企业立即补充做好建设项目环境影响验收报告。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
20 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市和鹏再生资源有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区联润路安丰工业区二期A栋1层 | 重点监管对象 | 陈桂华,石秀怡 | 2025-04-30 10:48:29 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市和鹏再生资源有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市和鹏再生资源有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道高峰社区联润路安丰工业区二期厂房A栋1层，该公司主要从事危险废物(废铅酸电池、废催化剂、废线路板等)收集贮存。于2021年12月取得环评批复(深环龙华批[2021]000063号)，于2023年8月取得危险废物经营许可证。 现场检查情况：现场检查时该公司正常运行，现场检查发现废电池贮存场所标签内容未填写。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
21 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市进和瑞电子有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道上坑社区上围工业园博华科技楼三楼 | 一般监管对象 | 郭云长,张丽兴 | 2025-05-13 15:32:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市进和瑞电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业经营地址位于龙华区观湖街道办事处上坑社区居委会上坑社区上围工业园博华科技楼三楼，统一社会信用代码为91440300557171085L。 现场检查情况：主要从事蓝牙音箱制作，主要工艺为组装、测试、酒精擦拭。无其他涉水涉气工艺。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
22 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市华艺昌精密模具有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围工业区6号103 | 一般监管对象 | 陈桂华,石秀怡 | 2025-05-12 11:41:42 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市华艺昌精密模具有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市华艺昌精密模具有限公司，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处罗屋围社区居委会罗屋围第三工业区D栋一楼C区，该公司主要从事金属模具加工，主要工艺为铣床机加工。 现场检查情况：现场检查发现该公司未设立一般固体废物贮存场所。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
23 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市线王科技有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道罗屋围第二工业区1号置富润产业园A区四楼 | 一般监管对象 | 陈桂华,石秀怡 | 2025-05-12 11:24:49 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市线王科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市线王科技有限公司，原登记注册地址为广东省深圳市龙华区大浪街道办事处罗屋围社区居委会置富润产业园A区四楼。 现场检查情况：现场执法人员到达该地址时，现场经营单位为深圳市誉辰科技有限公司，经企查查查询企业工商执照注册信息，深圳市线王科技有限公司已注销营业执照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
24 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 绿湾港（深圳）环保科技有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路0900016号202 | 重点监管对象 | 万娟娟,赵思昌 | 2025-05-14 10:15:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对绿湾港(深圳)环保科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事危险废物收集和贮存及汽车维修行业等生产过程中产生的废矿物油与含矿物油废物等的收集，贮存。收集的危险废物委托有资质的工业废物处理单位进行运输和处置。厂房面积约1300平方，工人约25人。 现场检查情况：该公司正在营业，废气配套处理设施正在运行，已办理了相关的审批手续，2023年9月1日进行排污许可证变更.许可证编号(91440300MA5G0P076R001W)，我局并委托深圳市安康检测科技有限公司对该公司排放的废气进行抽样检测。存在问题:风险隐患自查未录入省环境应急管理平台。企业承诺立行立改。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
25 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市东亿和五金制品有限公司 | 深圳市龙华区福城街道福民社区悦兴路65号狮径一组工业园4、5、6、7栋 | 重点监管对象 | 张俊,邓文凤 | 2025-05-15 16:09:51 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市东亿和五金制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市东亿和五金制品有限公司， 地址深圳市龙华区福城街道福民社区狮径一组工业园6、7栋一楼， 已注册工商营业执照统一社会信用代码： 91440300MA5FAUG834，法人代表人是任闯。已办理深圳市人居环境委员会建设项目环境影响审查批复（深环批【2011】901911），深圳市龙华区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复（深龙华批【2018】101208）（深龙华批【2018】100599），深圳市生态环境局龙华管理局关于深圳市东亿和五金制品有限公司吸收合并深圳市纳明特科技发展有限公司申请环保备案的复函，在2019年9月已做东亿和五金制品有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表，已做排污许可证（证书编号：91440300MA5FAUG834001P），有效期2022年01月07日至2027年01月06日止。该公司主要从事五金件的生产，设有除油、酸洗、化学抛光、喷漆、喷砂、脱脂、清洗、碱咬、阳极氧化、超声波清洗、着色生产工艺，已按环评要求安装配套废气处理设施，已按排污许可证要求做废气废水的季度监测和申报，生产废水经废水处理站处理后达标排放，危险废物交由广州科城环保科技有限公司、惠州塔牌环保科技有限公司进行拉运处置。 现场检查情况：该公司正在生产，废气处理设施和废水处理站正常运行。现场委托深圳市生态环境监测站对该公司废水排放口进行废水采样检测，危险废物贮存场所标示牌老化，已要求该公司负责人对标示牌老化进行更新。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
26 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市世顺精密工业有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道桂花新石桥村观光路1121号厂房一楼 | 一般监管对象 | 万娟娟,赵思昌 | 2025-05-14 11:15:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市世顺精密工业、有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司2021年1月迁建至现址，从事固定支撑马达电机座组装，厂房面积约450平方，现有工人13人。主要工艺外采机件、组装、浸洗防锈油、检验包装。 现场检查情况：该公司正在生产，浸洗防锈油废液设置规范收集贮存场所，并签订委托处理合同进行处置。存在问题:排污登记地址未进行变更，要求企业限期改正。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
27 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 源兴纺织（深圳）有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道库坑社区泗黎路旁二楼半层 | 一般监管对象 | 万娟娟,赵思昌 | 2025-05-15 16:52:23 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对源兴纺织（深圳)有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事纺纱的生产加工。主要生产工艺为混棉，成卷，梳棉。已办理营业执照与环保审批手续。 现场检查情况：现场检查时该公司生产车间正在生产，现场可见厂区地面及车间地面存在少量棉花。存在纤维粉尘未收集完全及未及时清理情况。已要求该公司负责人加强清洁及做好储存。避免对附近居民造成影响。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
28 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市鑫锐制冷设备有限公司 | 启明社区居委会裕新路305号 | 一般监管对象 | 万娟娟,赵思昌 | 2025-05-14 12:00:15 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鑫锐制冷设备有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已搬迁至东莞市清溪镇三中村实盈路。 现场检查情况：该公司已搬迁。目前进驻的企业深圳市龙华区君尚锋家具店。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
29 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳南湾通信有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下围工业区一路1号L栋101 | 一般监管对象 | 郭云长,张丽兴 | 2025-05-14 10:47:07 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳南湾通信有限公司公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业位于深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区下围工业区一路1号L栋101，统一社会信用代码为91440300MA5FME7W40 现场检查情况：该企业已停产倒闭 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
30 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 福花路（观兴西路-观兴东路）工程 | 深圳市龙华区福城街道，西起观兴西路，东至观兴东路 | 一般行业项目 | 邓文凤,张俊 | 2025-05-14 11:58:31 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对中考-福花路（观兴西路-观兴东路）工程开展执法检查。 企业基本情况：福花路（观兴西路-观兴东路）工程，该工地位于龙华区福城街道福花路，建设单位为：深圳市龙华区建筑工务署，施工单位为：深圳景鹏建设工程有限公司。 现场检查情况：现场检查时，该项目已完工，未见环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
31 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳安智汽车有限公司龙华分公司迁建项目 | 深圳市龙华区福城道街茜坑社区观澜大道71号楼房二101 | 一般行业项目 | 邓文凤,张俊 | 2025-05-14 15:24:55 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳安智汽车有限公司龙华分公司公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事汽车维修保养及销售服务。 现场检查情况：现场检查时，该企业正在营业。喷漆车间已配套活性炭废气处理设施。已签订危废处置协议，已制定危险废物管理台账，危险废物贮存场所已规范分类存放危险废物，已规范张贴危险废物标识牌。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
32 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市绿硕科技有限公司新建项目 | 深圳市龙华区观澜街道观澜大富工业区鹏龙蟠高科技园内 A 栋 2 楼北 | 一般行业项目 | 万娟娟,赵思昌 | 2025-05-15 15:33:27 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市绿硕科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事电子产品的生产。 现场检查情况：现场检查该公司已搬迁，现在为深圳市冠群电子有限公司仓库。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
33 | 2025年第2季度 | 土壤重点 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园 | 重点监管对象 | 赵思昌,万娟娟 | 2025-05-15 15:16:06 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳顺络电子股份有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司成立于2000年，主要从事电容电感的生产加工，设有配料、绕线、流延、印刷、清洗、叠层等工艺，建有4套废气治理设施，并已配套废气自动监控系统。该公司为土壤重点单位。 现场检查情况：执法人员现场检查时，该公司已于2024年11月编制2024年土壤和地下水自行监测方案，已制定土壤污染隐患排查制度，已编制2024年土壤污染隐患排查报告，已经编制有毒有害物质排放报告表，同时已提供相关的检测报告。执法人员委托深圳市安康检测技术有限公司的工作人员对经废气处理设施处理后排放的气体进行采样检测。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 否
34 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市格瑞普电池有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路格瑞普第1栋1层及2-4层、2栋（1-4层）、综合楼（1-3层） | 重点监管对象 | 陈桂华,石秀怡 | 2025-05-19 16:46:36 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市格瑞普电池有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市格瑞普电池有限公司，地址位于深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路格瑞普第1栋1层及2-4层、2栋（1-4层）、综合楼（1-3层），该公司主要从事锂电池生产。主要工艺有正极配料、涂布、热封、电芯烘烤、老化等。 现场检查情况：现场检查时该公司正在生产，现场发现该公司危废贮存场所部分标签脱落。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
35 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市创佳鸿机械设备有限公司 | 深圳市龙华区观湖街道观城社区河西新村182号B栋101 | 一般监管对象 | 郭云长,张丽兴 | 2025-05-19 15:48:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市创佳鸿机械设备有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳市创佳鸿机械设备有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道观城社区河西新村182号B栋101，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：91440300697128492J，法定代表人是张树好。 现场检查情况： 1. 现场检查时，该企业正在营业。现场未落实一般工业固体废物规范化管理，已要求落实一般工业固体废物规范化管理。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
36 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 凯佳展览（深圳）有限公司 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁老村东区28号1栋101 | 一般监管对象 | 张俊,邓文凤 | 2025-05-19 10:45:40 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对凯佳展览（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况：现场检查时，该公司已搬迁。 现场检查情况：现场检查时，该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
37 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市元光汇电子器材有限公司 | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区章阁路42号梁湘工业园4栋301 | 一般监管对象 | 张俊,邓文凤 | 2025-05-19 11:29:47 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市元光汇电子器材有限公司开展执法检查。 企业基本情况：现场检查时，该公司已搬迁。 现场检查情况：现场检查时，该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
38 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市锦瑞包装制品有限公司 | 深圳市龙华区福城街道福民社区福前路47-2号盛景源工业园南区7101 | 一般监管对象 | 张俊,邓文凤 | 2025-05-19 15:10:39 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市锦瑞包装制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁 现场检查情况：该企业已搬迁 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
39 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳巡逻者科技有限公司新建项目 | 深圳市龙华区福城街道狮径社区狮径路 18 号 401 | 一般行业项目 | 邓文凤,张俊 | 2025-05-19 15:50:22 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳巡逻者科技有限公司展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁 现场检查情况：该企业已搬迁 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
40 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市志鹏兴印刷有限公司迁改建项目 | 深圳市龙华区观澜街道大水田社区裕展二路 7 号厂房 201 东面 | 一般行业项目 | 万娟娟,赵思昌 | 2025-05-19 16:40:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市志鹏兴印刷有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司从事包装装潢印刷品、其他印刷品的印刷，主要工艺有印刷、晒版裁切等工艺，厂房面积1500平方米，现有工人25人。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，已办理相关审批手续，印刷废气已落实相配套的污染防治设施，设施正在运行，设置专用的危废贮存场所。洗版废水及其他危险废物有签订拉运协议，并进行拉运。存在问题：缺失2025年5月份废气治理设施运维台账，企业承诺会进行立行立改。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
41 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市富石山包装制品有限公司迁改扩建项目 | 深圳市龙华区观湖街道横坑河西新村4号铭宇达厂房1101东面 | 一般行业项目 | 郭云长,张丽兴 | 2025-05-19 15:27:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市富石山包装制品有限公司开展执法检查。 企业基本情况: 1.深圳市富石山包装制品有限公司，地址位于深圳市龙华区观湖街道观城社区横坑河西新村4号铭宇达厂房1101东面，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：9144030030587119XA，法定代表人是李建鸿。 现场检查情况： 1. 现场检查时，该企业正在营业。现场未落实一般工业固体废物规范化管理，已要求落实一般工业固体废物规范化管理。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
42 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处东环二路二号富士康科技园 | 重点监管对象 | 温晓模,李秋良 | 2025-05-26 15:35:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳富泰宏精密工业有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事手机、电子设备、电脑配件等生产加工，已取得环评批复、排污许可证、竣工环保验收等手续，配套建设有一套废水处理设施，许可排放量为980吨/日，处理后排入市政污水管网；同时配套建设有58套废气处理设施，共设有66个排放口。 现场检查情况：通过调阅该公司提供的环保档案资料，暂未发现违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 否
43 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳振华富电子有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路64号中国振华工业园大楼 | 重点监管对象 | 温晓模,李秋良 | 2025-05-26 16:50:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳振华富电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司位于深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路64号中国振华工业园大楼1层-4层，5层A、C区，6层A、C区、B2区，于2001年6月注册成立开办，已办理营业执照（统一社会信用代码：91440300727163513T），已办理环保批复（深环批[2003]10030号、深环批[2012]900119号、深龙华环批[2014]100201号、深龙华环批[2018]101178号，于2019年11月30日已取得国家排污许可证（证书编号：91440300727163513T001U），厂房面积约19335平方米，员工约700人，主要从事LTCC元器件、磁性元器件、功能组件等科研生产，年产量1.2亿只。主要生产工艺为端头处理、超声波清洗、球磨、成型、烧结、印刷、排胶等工艺，工业废气主要为球磨、成型、烧结、印刷、排胶产生的有机废气及端头处理产生的酸碱废气；工业废水主要为端头处理、超声波清洗及废气治理设施水喷淋时产生的清洗废水；废水审批排放量为8吨/日，工业废水经处理后排向市政管网。 针对工业废气共建设4套废气治理设施，叠层车间排胶烧结、湿法成型等产生的有机废气经UV光解+活性炭吸附处理后排放，批产车间排胶、烧结和二楼待生产工序产生的有机废气经喷淋净化塔+UV光解+活性炭吸附处理后排放，废气均达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准排放，端头处理产生的酸碱废气经碱液喷淋洗涤吸收法工艺处理后排放，同时配套安装有3套有机废气在线监测设备。针对工业废水建有一套废水治理设施，废水处理工艺为MBR+DTRO+三效顺流蒸发器，废水经处理后达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）二时段一级标准排放及《电镀水污染物排放标准》DB 44/1597-2015较严部分作为申请指标，废水处理站设有2个一类污染物废水排放口，1个废水总排放口，已配套安装废水在线监测设备。现场检查情况：已委托深圳市生态环境监测站龙华分站对排放废水进行采样监测，采样时废水排放口正常排放。检查小结 现场是否发现涉嫌违法行为：未发现问题 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 否
44 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市卓誉佳科技有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区英泰工业区4栋401 | 一般监管对象 | 陈桂华,石秀怡 | 2025-05-26 11:03:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市卓誉佳科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市卓誉佳科技有限公司，经查询该公司营业执照地址变更为深圳市龙华区大浪街道浪口工业园81栋5楼。 现场检查情况：执法人员到达该注册地址检查，发现该地址现经营单位为深圳市中禹显科技有限公司。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
45 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市鸿博威包装材料有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业区中源工业园厂房C栋2楼203室 | 一般监管对象 | 陈桂华,石秀怡 | 2025-05-26 10:29:58 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市鸿博威包装材料有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市鸿博威包装材料有限公司，地址位于广东省深圳市龙华区大浪街道办事处浪口社区居委会中源工业园11栋二楼203。 现场检查情况：执法人员现场到达该地址检查时，发现该地址已无生产痕迹，该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
46 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市宏创微电子科技有限责任公司 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区三宝工业区A栋第二层201 | 一般监管对象 | 温晓模,李秋良 | 2025-05-27 10:15:11 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市宏创微电子科技有限责任公司开展执法检查。 企业基本情况：现场检查时该公司已关闭。 现场检查情况：现场检查时该公司已关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
47 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市中科南光科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道华达路11号粤通狮头岭工业园4栋2层 | 一般监管对象 | 温晓模,李秋良 | 2025-05-26 11:14:49 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市中科南光科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市中科南光科技有限公司位于深圳市龙华区龙华街道华达路11号粤通狮头岭工业园4栋2层，现场检查该公司已搬迁。 现场检查情况：现场检查该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
48 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市科易互动机器人有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区和平工业园金星大厦厂房9楼 | 一般监管对象 | 温晓模,李秋良 | 2025-05-27 10:45:00 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市科易互动机器人有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事电子元器件生产，主要工艺为焊锡、浸锡、清洗、包装；已办理营业执照、未能提供环保批文和环评报告。 现场检查情况：现场检查时发现该公司焊锡车间及浸锡炉废气通过软管直接排放，超声波清洗废水有收集，未签订危废拉运协议，危废贮存场所不规范； | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
49 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市绚图新材科技有限公司迁改扩建项目 | 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-76号银星智界二期1号楼B1001、1002、1003室 | 一般行业项目 | 万娟娟,赵思昌 | 2025-05-27 11:05:03 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市绚图新材科技有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事环保水性颜料的生产及测试，设有配料、球磨、搅拌、涂布、喷涂等工艺，已办理环评审批手续，已通过竣工验收，已办理固定污染源排污许可登记。 现场检查情况：该公司喷涂、涂布、实验废气通过收集引至废气治理设施处理后排放，已配套安装一套废气治理设施，采用UV光解+活性炭处理工艺，已签订危险废物拉运处置协议，现场危险废物贮存规范。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
50 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳远东包装有限公司扩建项目 | 深圳市龙华区龙华街道华联社区联华工业园2栋厂房、6栋1楼、1号综合楼1楼 | 一般行业项目 | 李秋良,温晓模 | 2025-05-26 11:58:58 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳远东包装有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳远东包装有限公司位于深圳市龙华区龙华街道华联社区联华工业园2号整套6号厂房1楼，1号综合楼1楼，已办理营业执照:91440300665857682C。 现场检查情况：该公司从事装订、纸制品印刷，主要工艺为印刷，现场检查该公司废气处理设施正常运行，检查发现废气处理设施更换活性炭后有少量残留在地面，已要求该公司负责人立即整改。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
51 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市龙华区龙华快又好汽车服务店新建项目 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区人民北路立洋机械公司平房 2 号 104-2 | 一般行业项目 | 李秋良,温晓模 | 2025-05-26 10:55:47 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市龙华区龙华快又好汽车服务店开展执法检查。 企业基本情况：深圳市龙华区龙华快又好汽车服务店位于深圳市龙华区龙华街道景华新村，现场检查已搬迁。 现场检查情况：现场检查该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
52 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市通源科展电线插头有限公司新建项目 | 广东深圳龙华区福城街道茜坑社区茜坑新村佰公坳工业区10号3楼301 | 一般行业项目 | 邓文凤,张俊 | 2025-06-11 10:11:39 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳通源电线电缆有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事数据线、电源线、电源线插头的生产。已进行排污登记，已取得环评批复，编号深龙华环承批[2020]100054号，已开展建设项目竣工环境保护验收。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在生产，有机废气和焊锡废气已配套UV光解加活性炭处理设施，废气经处理后排放，已自行开展废气监测，危废已签订危废处置协议，危废已分类规范储存，现场危废储存间管理组织架构图未填写负责人信息。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
53 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市涌固精密治具有限公司迁扩建项目 | 深圳市龙华区大浪办事处华明路仪佳扬工业园第二栋第一、二、四层 | 一般行业项目 | 石秀怡,陈桂华 | 2025-06-09 15:44:14 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市涌固精密治具有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市涌固精密治具有限公司，原生产注册地址为龙华区大浪街道仪佳扬工业园，现工商注册地址为深圳市龙华区龙华街道清华社区龙观东路3号望成大厦1220。 现场检查情况：现场执法人员到深圳市龙华区龙华街道清华社区龙观东路3号望成大厦1220检查时，该公司在现地址仅为办公，生产线已搬迁至东莞。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
54 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳市领航卫士安全技术有限公司新建项目 | 深圳市龙华区大浪街道华旺路华富工业园 9 号厂房 1-3 楼 | 一般行业项目 | 石秀怡,陈桂华 | 2025-06-09 16:30:08 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市领航卫士安全技术有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市领航卫士安全技术有限公司，现已更名为领航技术股份有限公司，地址为 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园9栋1层。该公司主要从事电子警报器的研发和生产。 现场检查情况：现场检查时，该公司正常经营，该公司生产车间主要生产工艺为组装和焊锡，现场检查时该公司一般固废贮存场所未张贴标识。该项目属于环评豁免项目。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
55 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市富杰龙自动封口胶袋有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区龙观东路顺利安厂1号整套 | 特殊监管对象 | 温晓模,李秋良 | 2025-06-16 16:35:32 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市富杰龙自动封口胶袋有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市富杰龙自动封口胶袋有限公司位于深圳市龙华区龙华街道办事处玉翠社区居委会狮头岭工业区1-3栋，现场检查该公司已关闭。 现场检查情况：现场检查该公司已关闭，现场未有生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
56 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 深圳远东包装有限公司迁改扩建项目 | 深圳市龙华区龙华街道龙苑大道联华工业区2 号厂房一至五楼 | 一般行业项目 | 李秋良,温晓模 | 2025-06-16 16:05:33 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳远东包装有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳远东包装有限公司位于深圳市龙华区龙华街道华联社区联华工业园2号整套6号厂房1楼，1号综合楼1楼，已办理营业执照:91440300665857682C。 现场检查情况：该公司正在生产，主要工艺为印刷，现场检查该公司废气处理设施正常运行，已进行验收，现场检查暂未发现违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
57 | 2025年第2季度 | 监测机构 | 深圳市瑞达检测技术有限公司 | 深圳市龙华区华荣路3栋 | 重点监管对象 | 石秀怡,陈桂华 | 2025-06-16 15:30:34 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市瑞达检测技术有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市瑞达检测技术有限公司位于深圳市龙华区大浪街道高峰社区华容路乌石岗工业区3栋1层-2层，法定代表人为李胜浓，统一社会信用代码为91440300074380587M。该公司主要从事环境检验检测、环评技术咨询等服务，目前该公司主要实际经营范围为电离辐射等检测。已于2021年6月取得深圳市龙华管理局环境影响报告表告知性备案回执深环龙华备［2021］556号，设有实验室、办公区、仓库。实验室产生的酸性废气通过抽风装置和排气管道引至楼顶排放；有机废气通过抽风装置和排气管道引至楼顶经活性炭处理后排放；已签订危险废物处置协议、一般固废处置合同以及医废协议，产生的固废、医废经收集贮存后拉运处置。 现场检查情况：1.现场该单位正在经营，现场发现未规范设置医废贮存场所；2.现场查阅了检验检测资质认定证书、人员设备档案和部分检测，现场未发现问题。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
58 | 2025年第2季度 | 监测机构 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 深圳市龙岗区保安社区横坪公路87号祥达利科技园A-1号101 | 重点监管对象 | 温晓模,李秋良 | 2025-06-19 15:49:50 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市水务工程检测有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司已搬迁。 现场检查情况：现场检查时该公司已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
59 | 2025年第2季度 | 监测机构 | 深圳市华章检测技术有限公司 | 深圳市龙华区福城街道福民社区科兴科学园B栋 | 重点监管对象 | 赵思昌,万娟娟 | 2025-06-18 16:00:41 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市华章检测技术有限公司开展执法检查。 企业基本情况：深圳市华章检测技术有限公司，地址位于深圳市龙华区福城街道福民社区福花路9-1号富城科创大厦1301，已注册工商营业执照，统一社会信用代码:91440300MAD24JMJ15。该项目在区域环评范围内，于2024年09月11日进行了排污登记，编号：91440300MAD24JMJ15001Z，有效期为2024年09月11日至2029年09月10日。该公司主要从事水质检测服务。在实验过程中产生的酸性废气通过碱液喷淋塔废气污染防治设施处理后高空排放。喷淋塔废水、水质样品余水、清洗废水定期收集后委托有资质废水处理公司拉运处理。危险废物已设置危废储存场所并委托有资质危废处置公司拉运处理。 现场检查情况：现场检查时，该公司正在经营，实验室未见生产，危险废物及废水已签订拉运协议，实验室废气已接入废气处理设施高空排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
60 | 2025年第2季度 | 竣工验收 | 红星服饰（深圳）有限公司扩建项目 | 深圳市龙华区观湖街道横坑宝志工业路 3 号六和科技园厂房 A 栋四楼 | 一般行业项目 | 郭云长,张丽兴 | 2025-06-18 10:40:52 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员对红星服饰（深圳）有限公司开展执法检查。 企业基本情况： 1.红星服饰（深圳）有限公司，检查地址位于深圳市龙华区观湖街道横坑宝志工业路3号六和科技园厂房 A 栋四楼，已注册工商营业执照，统一社会信用代码：914403007663541959，法定代表人是林倩。 现场检查情况： 1.现场检查时，该企业已搬迁，原地址现为深圳市极好电子商务有限公司； 2.现场检查时，深圳市极好电子商务有限公司未落实一般工业固体废物规范化管理，现场已指导负责人落实一般工业固体废物规范化管理。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是
61 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳市感超电子有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道悦兴围社区福前路96号厂房2栋4楼402 | 一般监管对象 | 万娟娟,赵思昌 | 2025-06-18 10:30:13 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳市感超电子有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该企业已搬迁。 现场检查情况：该企业已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 否 | 否
62 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 知音卡片礼品（深圳）有限公司 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区桂月路451号 | 重点监管对象 | 张俊,邓文凤 | 2025-06-24 10:30:18 | 现场检查时，该公司车间正在生产，废气处理设施正在运行，我所委托深圳市威标检测技术有限公司对该公司进行废气监督性监测。废水已交有资质公司拉运处理，危险废物处置场所已规范收集危险废物并交有资质公司拉运处理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 是 | 否
63 | 2025年第2季度 | 排污单位 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路七号翰宇创新产业大楼 | 重点监管对象 | 郭云长,张丽兴 | 2025-06-27 10:52:30 | 深圳市生态环境局龙华管理局的执法人员根据年度执法计划，对深圳翰宇药业股份有限公司开展执法检查。 企业基本情况：该公司主要从事 的研发测试，占地约12000平方米。已办理环保批文及排污许可证，厂区配套建有废水处理设施与废气治理设施，产生的废水及废气经处理后排放。 现场检查情况：现场正在生产，废水处理设施正在运转，总排口未见废水排放。建有独立的危废储存场所，并悬挂标牌。危废存量较多，未及时清运。已要求及时清运。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 已完成 | 否 | 是