中国文化名人大营救纪念馆屋面维护

项目需求书

- 项目目标

中国文化名人大营救纪念馆作为红色文化和抗战历史教育的重要场所，承担着爱国主义教育的重要功能。需开展对展厅一号馆、三号馆开展屋面整理清理等工作；对二号馆天主教堂及卫生间进行屋面检修、防水施工等工作,其中在市级文物二号馆天主教堂处进行墙面抹灰、更换桷板及更换桁条等工作。

二、服务时间

2025年10月-2025年11月（暂定）

三、项目内容及要求

（一）项目内容

对展厅一号馆、三号馆开展屋面整理清理等工作；对中国文化名人大营救纪念馆二号馆天主教堂及卫生间进行屋面检修及防水施工等基础工作。

- 具体要求

对展厅二号馆天主教堂及卫生间、设备房进行屋面检修、防水施工等工作,其中在市级文物二号馆天主教堂处进行墙面抹灰、更换桷板及更换桁条等工作；对展厅一号馆、三号馆进行屋面整理清理等工作。

四、报价限额12.97万元，项目报价表需与下表保持一致：

| 中国文化名人大营救纪念馆屋面维护项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 方面 | 项目/内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 天主教堂 | 屋面检修 | ㎡ | 99 |
|  |  | 更换桷板 | ㎡ | 20 |
|  |  | 更换桁条 | 根 | 3 |
|  |  | 柱子表面处理 | 项 | 2 |
|  |  | 墙面重新抹灰 | ㎡ | 43 |
| 2 | 一号馆、三号馆 | 屋面清理 、归整 | ㎡ | 340 |
| 3 | 卫生间、设备房 | 屋面检修 及防水 | ㎡ | 70 |
| 4 | 脚手架 | 1.外墙搭设双排脚手架，挂安全防护网 2.室内搭设满堂脚手架施工 | 项 | 1 |
| 5 | 垃圾清运 | 清理建筑垃圾 | 项 | 1 |
| 6 | 安全文明措施费 | 保障施工现场安全生产费用 | 项 | 1 |
| 7 | 小散工程安全责任险 | 安全责任险 | 项 | 1 |
| 投标价格（元）：_____ |  |  |  |  |

五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、文物保护工程施工资质，安全生产许可证、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

六、选定供应商方法

综合评分法

七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 商务部分 | 技术部分 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 40分 | 40分 |

（三）评分标准

| 报价 （40分） | 评分 因素 | 评分准则 |
| --- | --- | --- |
|  | 价格 | 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*40分。 |
| 商务部分 （20分） | 评分 因素 | 评分准则 |
|  | 同类项目经验（10分） | （一）评审内容： 投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项房屋维修类项目业绩得5分，最高得10分。 （二）评审依据： 1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩： 合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）； 2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致临时采购小组无法辨认的，不得分。 |
|  | 拟安排项目团队成员 （5分） | - 评审内容 - 拟安排的项目团队成员情况： 1.具有本科（或以上）学历，得2分，最高得2分（注：提供重复学历的其他人员不累计分值。）； 2.具有相关文物保护工程工作经验的，每提供一人得3分，最高得3分。（同一人可重复得分） （二）评审依据： 1.提供学位或学历证书，原件备查。 2.工作经验需提供合同关键页或其他可以证明的材料；合同关键（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、项目负责人/团队成员名字、服务内容、合同双方盖章页），以及满足评分要求的服务内容。 |
|  | 诚信 承诺 （5分） | （一）评审内容： 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 （二）评审依据： 投标人需按招标文件格式要求提供《诚信承诺函》，详见附件1，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。 |
| 技术部分（40分） | 实施 方案 （20分） | （一）评审内容： 根据投标人提供的实施方案，考察包括但不限于： 项目实施方案中包括但不限于施工设计方案、人员管理方案、施工应急预案、施工计划。 （二）评审依据： 满足以上任意一项要求得3分，最高得12分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得8分； 2.良：项目实施方案内容较全面、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得5分； 3.中：项目实施方案内容较基本全面、一般具体、针对性一般、一般科学合理、可操作性一般得3分； 4.差：其它情况不得分。 |
|  | 质量保障措施及方案 （20分） | （一）评审内容： 根据对项目的理解及自身管理经验，针对本项目提出质量（完成时间、安全）保障措施及方案。包括但不限于以下内容： 1.具备详细的完成时间保障措施及承诺； 2.详细阐述项目人员管理制度与措施； 3.详细阐述项目质量管理制度与措施。 二、评分标准： 满足以上任意一项要求得4分，最高得12分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：以上项目质量保障措施及方案三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，加8分； 2.良：以上项目质量保障措施及方案的三点内容较全面、针对性较强、可操作性较强，加6分； 3.中：以上项目质量保障措施及方案三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加4分； 4.差：其它情况不得分。 |

（四）供应商提供资料清单（均需每页加盖公章）

1.营业执照、事业法人证书、文物保护工程施工资质，安全生产许可证、社会团体法人登记证书；

2.法定代表人身份证复印件；

3.项目报价表（需按格式提供）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；

5.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中投标（响应）供应商相关人员的近三个月社保缴纳情况，若本月社保未能提供，则提供前三个月的社保情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

（五）其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供5份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“中国文化名人大营救纪念馆屋面维护”项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

收件人：吴先生

联系方式:0755-23338140

附件1

#### 诚信承诺书

致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

附件2

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |