九龙山体育公园场地维护升级及设备更新项目需求书
项目目标

根据《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》（财教〔2022〕2号）第二章第七条内容，补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。为进一步优化公共体育资源配置，提升场馆服务效能，满足群众健身需求，拟开展九龙山公园场地维护及设备更新的有关事项。
二、服务时间

2025年6月-2025年7月（暂定）
三、项目内容及要求
（一）项目内容及要求
1.投标单位根据项目需求清单完成九龙山体育公园室外篮球维护升级使其具备篮球/网球两用功能场地，包含但不限于原场地基础处理、底漆层与面漆层施工、场地双标线施工，以及乒乓球挡板、乒乓球网、足球网、防滑地垫等设备更新并按照使用单位需求进行安装调试；

2.投标单位负责场地维护升级及设备更新期间的各项安全管理工作；

3.质保期要求：质保一年。在质保期内，正常使用状态下出现的质量问题，供应商需免费进行维修维护。

4.此项目为包干制，由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价，如项目推进过程中存在预算明细中未列明事项，如维护升级施工所需相应工程材料等，均有中标单位负责；投标人提供的报价包含但不限于其所承担的税费、产品价款、运输费、安装调试费、包装费、人工费、垃圾清运费以及本项目需求涉及的一切费用等。投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额。
四、报价限额

12万元，项目报价表需与下表项目需求表保持一致，单项报价不得超过对应预算限额，其中设备更新预算限额6万元，场地维护升级预算限额6万元。
	九龙山体育公园场地维护升级及设备更新项目需求表

	序号
	类别
	项目名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	设备更新
	乒乓球网
	1.装网方式：外置；装台方式：螺旋式；配置网：409网；
2.网柱高度：152.5+4mm；离台高度：152.5+/-3mm；夹紧强度：>10N。
	张
	20

	
	
	乒乓球           围挡
	1.规格：1400*720mm、拼装地脚可连接整体、四边15*30mm镀锌方管；
2.印刷内容：为九龙山体育公园、加厚耐磨彩印布套。
	件
	30

	
	
	网球网
	1.采用聚乙烯绳耐酸碱、抗老化、抗冲 激，使用寿命长。顶部包边采用PVC 材质，耐酸碱，化学性质稳定，包边经 四层密线缝制；
2.网球网顶部六格双层加密设计，加大网强度，防止因高速网球而发生穿网现象，完全符合国际高端赛事的要求；
3.均配备钢丝绳和中心索带和全铝合金中心预埋件；
4.长12.8mx高1.07m、均为黑色、重量≥8.2kg、网孔： 35×35mm、线径：3mm；
	套
	6

	
	
	足球网                  （7人制）
	7人制、绳粗6mm、14cm网孔、2只装/副
	副
	10

	
	
	足球网                 （11人制）
	11人制、绳粗6mm、14cm网孔、2只装/副
	副
	10

	
	
	防滑  地垫
	防滑地垫（室外PVC防晒耐老化1.2m*10m卷）厚度5.0mm#熟胶加密
	卷
	130

	
	
	救生绳
	10mm*30m橙色配安全钩与手环
	条
	15

	2
	场地           维护  升级
	篮球场                      维护升级
	1. 基础处理：铣刨打磨原篮球场地面部分不稳定层，增强丙烯酸层附着力。 并清除碱性残留及其他垃圾；                                                               2.底漆层施工：渗透型底漆，涂布量0.2~0.3kg/㎡，封闭毛细孔并提升基础硬度；                                                                              3. 面漆层施工：第一层面漆为丙烯酸面漆+30%金刚砂（网球区砂粒加粗至80目），滚涂2遍；第二层面漆为纯丙烯酸面漆+抗紫外线剂（重点覆盖网球发球区与篮球罚球线）；网球区每层干燥时间延长至6小时（避免分层）。                                                                     4. 双标线施工：篮球场尺寸标准（28×15m），线宽5cm，橙色；网球场尺寸标准（23.77×10.97m），线宽4cm，白色；工艺为预铺弹性胶带定位，划线后喷涂透明防滑层（避免标线磨损）。
	㎡
	590

	3
	投标报价（元）
	__________


五、供应商的资质要求
（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；
（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；
（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；

六、选定供应商方法
公开征集--综合评分法
七、评分要求
（一）评分规则
采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。
（二）评分权重
	评分内容
	商务部分
	技术部分
	报价

	分值
	20分
	40分
	40分


（三）评分标准
	报价

（40分）
	评分因素
	评分准则

	
	价格
	以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*40分。

	商务

部分

（20分）
	评分因素
	评分准则

	
	同类项目经验（10分）
	（一）评审内容：

投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项场地维护升级改造及设备更新项目业绩得5分，最高得10分。

（二）评审依据：

1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩：

合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）；

2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。

3.部分合同签订时间未落款日期或同个项目同个供应商每年都提供，不得分。

	
	诚信承诺

（5分）
	（一）评审内容：

投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。

（二）评审依据：
投标人需按招标文件格式要求提供《诚信承诺函》，详见附件1，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。

	
	违约承诺

（5分）
	（一）评审内容：

根据针对本项目做出的违约承诺，考察包括但不限于以下内容：
1.严格按照招标文件及投标承诺履行义务；

2.合同履行期间如若违约，由此造成的损失由投标人承担；

（二）评审依据：

提供违约承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。

	技术部分（40分）
	实施方案

（30分）
	（一）评审内容：

根据投标人提供的实施方案，考察包括但不限于：
1.项目施工工艺合理性（含丙烯酸场地升级与设备更新事项）；
2.材料性能说明（包含但不限于：证明施工材料的环保性，需提供材料检测报告或合格证明；材料参数，如耐磨性、抗紫外线、抗裂性等）；

3.实施进度计划合理性（总工期倒排进度）；
4.人员管理与设备配置；
5.安全与环保（包含但不限于：安全施工方案、绿色施工措施）。

（二）评审依据：
满足以上任意一项要求得4分，最高得20分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：：

1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得10分；

2.良：项目实施方案内容较全面、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得6分；

3.中：项目实施方案内容较基本全面、一般具体、针对性一般、一般科学合理、可操作性一般得2分；

4.差：其它情况不得分。

	
	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

（10分）
	（一）评审内容：

考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议。

包括但不限于以下内容：

1.详细阐述本项目存在的重难点问题；

2.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施；

3.向招标方提出项目实施及与其他建设项目协调的具体建议。

（二）评审依据：

满足以上任意一项要求得2分，最高得6分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：
1.优：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，加4分；

2.良：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容较全面、针对性较强、可操作性较强，加3分；

3.中：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加2分；

4.差：其它情况不得分。


（四）供应商提供资料清单（每页均需加盖公章）
1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书；
2.法定代表人身份证复印件；
3.项目报价表（需按格式提供）；
4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；
5.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中投标（响应）供应商相关人员的近三个月社保缴纳情况，若本月社保未能提供，则提供前三个月的社保情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足1个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

6.供应商提供材料时需提交材料顺序编制目录。
（五）其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供5份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“九龙山体育公园场地维护升级及设备更新”项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。
地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区
收件人：吴先生
联系方式:0755-23338140
附件1
诚信承诺书
致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标人：              
                                              日期：    年   月   日
附件2

供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


