采购龙华文体中心和简上体育综合体

集中空调通风系统清洗服务需求书

一、项目目标

开展龙华文体中心和简上体育综合体集中空调通风系统清洗服务，确保相关指标符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》。

- 项目服务内容

服务范围包含以下方面：简上综合体育馆新风机组、风机盘管、排烟排风风机、冷却塔等清洗，冷却系统加药；龙华文体中心组合式空调、全热新风交换器、空调风管等清洗；两个场馆的通风系统及冷却水系统检测服务等。

三、 报价限额

- 报价限额：19.59万元，供应商报价需与下表保持一致：

| 龙华文体中心空调清洗内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 数量 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 组合式空调 | 29台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 2 | 风机盘管 | 142台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 3 | 全热新风交换器 | 8台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 4 | 多联机室外机 | 21台 | 清洗翅片1次 |  |
| 5 | 多联机室内机 | 63台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 6 | 分体室外机 | 3台 | 清洗翅片1次 |  |
| 7 | 分体室内机 | 3 台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 8 | 管道风机 | 37台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 9 | 箱式风机 | 45台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 10 | 空调风管(平方) | 7500平方 | 清洗风管内表面1次 |  |
| 11 | 第三方检测服务 | 1项 | 取样检测出具通风系统卫生学检测报告1份 |  |
| 12 | 高空作业服务费 | 1项 | 高空作业升降机服务费用 |  |
| 13 | 冷却水系统第三方检测服务（军团菌） | 1项 | 取样检测出具冷却水第三方检测报告1份 | 检测军团菌、异养菌、余氯三项指标 |
| 简上综合体育馆空调清洗项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 数量 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 新风机组 | 6台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 2 | 风机盘管 | 136台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 3 | 多联机室外机 | 6台 | 清洗翅片1次 |  |
| 4 | 多联机室内机 | 39台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 5 | 分体室外机 | 9 台 | 清洗翅片1次 |  |
| 6 | 分体室内机 | 9台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 7 | 精密空调室外机 | 2台 | 清洗翅片1次 |  |
| 8 | 精密空调室内机 | 2台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 9 | 空调风管(平方) | 6800平方 | 清洗风管内表面1次 |  |
| 10 | 排烟排风风机 | 25台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 11 | 排油烟风机 | 19台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 12 | 送风机 | 89台 | 清洗过滤网1次 |  |
| 13 | 高空作业服务费 | 1项 | 高空作业升降机服务 费用 |  |
| 14 | 通风系统第三方检测服务 | 1项 | 取样检测出具通风系统卫生学检测报告1份 |  |
| 15 | 冷却水系统第三方检测服务（军团菌） | 1项 | 取样检测出具冷却水第三方检测报告1份 | 检测军团菌、异养菌、余氯三项指标 |
| 16 | 冷却塔清洗及冷却系统加药服务 | 1项 | 冷却塔清洗、加药 |  |
| 供应商报价： 万元 |  |  |  |  |

四、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

五、选定供应商方法

综合评分法

六、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- 评分权重

| 评分内容 | 技术能力 | 商务能力 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 |

（三）评分标准

| 报价 |  | 评分 因素 | 评分准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 技术能力(50分) | - 空调通风系统清洗专业方案（30分） |  | - 投标人针对本项目制定空调通风系统清洗方案，包括但不限于： - 1.项目实施计划（人员配置、工作计划等）； - 2.空调清洗的整体技术方案； - 3.安全保障措施（如：高空作业、用电安全、人员保险）； - 4.空调清洗专业设备及工具； - 5.应急处理方案。 - （一）评审内容： - 方案中含有上述一项内容得4分,最高得20分。在此基础上,对方案的合理性、可行性进行打分。 - (二)评审依据: - 1.方案合理、条理清晰、可操作强的加 10分; - 2.方案较合理、条理较清晰、可操作较强的加8分; - 3.方案不合理、条理不清晰、可操作性差的加6分; 4.方案极不合理、条理极不清晰、可操作极差的不加分。 |
|  | - 服务质量保障措施（20分） |  | - 投标人针对本项目提供服务质量保障措施，包括但不限于： - 1.组织管理方案； - 2进度控制方案； - 3.环保保障方案； - （一）评审内容： - 方案中含有上述一项内容得4分,最高得12分。在此基础上,对方案的合理性、可行性进行打分。 - (二)评审依据: - 1.方案合理、条理清晰、可操作强的得 8分; - 2.方案较合理、条理较清晰、可操作较强的得5分; - 3.方案不合理、条理不清晰、可操作性差的得2分; - 4.方案极不合理、条理极不清晰、可操作极差的不得分。 |
| 商务能力(20分) |  | 同类业绩（10分） |  | - 投标人具有空调清洗服务同类业绩。 - 自2022年9月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），投标人具有空调清洗同类业绩每一个得5分，最高得10分。 - 证明文件： - 提供有效业绩的中标通知书或业绩合同关键页，（未提供、未按要求提供、提供的不清晰无法判断的，不得分） |
|  |  | 诚信承诺书（5分） |  | 投标人在参与政府采购活动中不存在诚信相关问题且不在主管部门相关处理措施实施期限内的。 提供《诚信承诺书》（详见附件1）得5分，未提供或内容不符不得分。 |
|  |  | 违约承诺（5分） |  | 中标方书面承诺：需在合同签订之日起，按时开展该合同服务。如未能按时开展，将视为根本违约，采购方有权立即解除与其签订的采购合同。 提供违约承诺函（格式自拟），按要求提供得满分。（未提供、未按要求提供、提供的不清晰导致无法判断的，不得分） |
| 注：不提供证明文件或提供的证明文件不充分者，不得分。 |  |  |  |  |
| - 报价 - （30分） |  | - 价格 |  | - 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。 |

（四）供应商提供资料清单（均需每页加盖公章）

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书；

2.法定代表人身份证复印件；

3.项目报价表（需按格式提供）；

4.评分规则所需资料（方案、同类等）；

5.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中投标（响应）供应商相关人员的近三个月社保缴纳情况，若本月社保未能提供，则提供前三个月的社保情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

（五）其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供5份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“龙华文体中心和简上体育综合体集中空调通风系统清洗服务项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

收件人：采购专员

联系方式：0755-21039487

附件1

诚信承诺书

致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

附件2

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |