简上体育综合体室外篮球场翻新修复

项目需求书

- 项目目标

简上体育综合体2片室外篮球场属惠民免费使用场地，每日开放时长15小时，长期处于高负荷运营状态，目前，负一层室外篮球场破损、地面凹陷，存在安全隐患，影响市民活动体验感，现拟进行翻新修复工作。

二、项目内容

- （一）基础改造

- 场地清理：彻底清除原地面破损面层、灰尘、油污及砂石，清理面积与球场实际面积一致（约1200㎡，可按实际调整）。

- 缺陷修复：对混凝土基础裂缝采用专用修补砂浆灌注填充，坑洼、起砂区域凿除松散部分后用高强度混凝土找平，确保基础平整牢固。

- （二）面层施工

- （1）涂刷专用硅PU底漆1遍，增强基础与面层附着力；

- （2）分2-3遍刮涂硅PU弹性层，总厚度控制在3-5mm，每遍干燥后打磨平整；

- （3）刮涂1遍硅PU加强层，再刷硅PU面漆，确保表面色泽均匀、无颗粒。

- （三）配套工艺完善

- 场地划线：按国际篮球场地标准，用专用划线漆喷涂边线、中线、三分线、罚球线等，线条宽度5cm，边缘平直无毛边。

（四）供应商提供的产品经采购方验收后若出现质量问题，需无条件配合采购方进行更换，产品质保期为2年，免费保修期不少于1年，保修期自产品安装后通过验收之日期开始计算。

（五）工期约为80天，如遇不可控原因（包括但不限于自然灾害、其他重大流行性疾病等情况）可由双方协商完成时间。

- 三、报价限额：

130800元，项目报价需与下表保持一致：

| 采购简上体育综合体室外篮球场翻新修复项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 地面清理（含垃圾清运） | 20米*30米*2块 | 平方米 | 1200 | 包安装和辅材 |
| 2 | 裂缝、坑洼修复 | 20米*30米*2块 | 平方米 | 1200 |  |
| 3 | 硅 PU 面层施工（含场地划线） | 20米*30米*2块 | 平方米 | 1200 |  |
| 供应商报价： 元 |  |  |  |  |  |

四、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书、资质证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

五、选定供应商方法

采用公开征集采购方式，以综合评分法确定供应商。

六、评分要求

（一）评分规则

- 采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。

- （二）评分权重

| 评分内容 | 商务部分 | 技术部分 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 40分 | 40分 |

(三）评分标准

1.商务能力

| 评分因素 | 评分因素 | 评分内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 同类项目业绩 | 投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项相关场地翻新维修项目业绩得5分，最高得10分。 | 1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩： 合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）； 2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。 3.部分合同签订时间未落款日期或同个项目同个供应商每年都提供，不得分。 | 10 |
|  | 违约承诺 | 根据针对本项目做出的违约承诺，考察包括但不限于以下内容： 1.严格按照招标文件及投标承诺履行义务； 2.合同履行期间如若违约，由此造成的损失由投标人承担； | 提供违约承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 | 5 |
|  | 诚信承诺 | 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 | 投标人需按招标文件格式要求提供《诚信承诺函》，详见附件1，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。 | 5 |

2.技术部分

| 评分因素 | 评分内容 | 评分内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 实施方案 | 根据投标人提供的实施方案，考察包括但不限于： 1.项目施工组织管理； 2.项目施工工期安排； 3.安全文明施工及环保保障措施； 4.售后服务保障措施。 | 满足评分内容任意一项要求得3分，最高得12分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： （1）优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得8分； （2）良：项目实施方案内容较全面、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得6分； （3）中：项目实施方案内容较基本全面、一般具体、针对性一般、一般科学合理、可操作性一般得4分； （4）差：其它情况不得分。 | 20 |
|  | 项目重点难分析、应对措施及相关的合理化建议 | 考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议。 包括但不限于以下内容： 1.详细阐述本项目存在的重难点问题； 2.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施； 3.向招标方提出项目实施及与其他建设项目协调的具体建议。 | 满足评分内任意一项要求得4分，最高得12分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： （1）优：项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，加8分； （2）良：项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容较全面、针对性较强、可操作性较强，加6分； （3）中：项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加4分； （4）差：其它情况不得分。 | 20 |

3.报价

以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*40分。

（四）供应商提供资料清单（均需每页加盖公章）

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书；

2.法定代表人身份证复印件；

3.《建筑业企业资质证书》建筑装修装饰工程专业承包三级及以上；

4.安全生产许可证；

5.项目报价表（需按格式提供）；

6.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；

7.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中涉及人员的近三个月社保缴纳情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

（五）其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供5份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“简上体育综合体室外篮球场翻新修复”项

目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

收件人：吴先生

联系方式：0755-23338140

附件1

- 诚信承诺书

致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

附件2

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |