龙华区公共体育场馆客流统计监测管理

系统建设项目需求书

一、项目目标

完成我区龙华文体中心（含体育场、体育馆、游泳馆),简上体育综合体、九龙山体育公园共5个公共体育场馆客流统计监测系统建设，并按要求将客流统计数据接入国家全民健身信息服务平台“公共体育场馆客流”版块。

二、服务时间

2025年11月-12月。

- 项目内容及要求

（一）项目内容

龙华区公共体育场馆客流统计监测管理系统建设。

（二）具体要求

1.根据各场馆现状购置符合标准的摄像机、录像机、显示器、交换机等硬件设备。

2.确保各场馆客流信息数据真实可靠，各分场馆客流、视频数据与本地客流平台对接测试并实现与国家全民健身信息服务平台的数据对接上传。

3.建设本地客流系统平台并进行客流统计监测管理系统软件开发，实现各场馆实时客流信息数据的收集、分析、预警等功能。

4.做好施工现场各项安全文明施工保障措施，确保线路用电、高空作业等工序安全。

四、报价限额

22万元，项目报价表需与下表保持一致：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、龙华文体中心（含体育场、体育馆、游泳馆三个场馆） |  |  |  |  |
| 1.1、龙华文体中心(核验摄像机利旧) |  |  |  |  |
| 1 | 客流统计摄像机 | 像素：400万；按需选择室内型/室外型 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人数统计，滞留报警；人数异常检测；安全异常检测。 | 台 | 14 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 32路H.264、H.265格式高清码流接入，支持文搜，含3块8T专用硬盘。 | 台 | 1 |
| 3 | 视频监视器 | 24寸，用于客流画面的实时监控和视频记录。 | 台 | 1 |
| 4 | 网络交换机 | 提供4个千兆POE口，1个千兆电口，1个千兆光口。 | 台 | 8 |
| 5 | 机柜 | 42U服务器机柜。 | 台 | 1 |
| 6 | 线材、辅材 | 含电源线、网线、信号线、管材等。 | 项 | 1 |
| 7 | 数据对接技术 服务费 | 分场馆客流、视频数据与本地客流平台对接测试并实现与国家全民健身信息服务平台的数据对接上传。 | 项 | 1 |
| 8 | 安装服务费 | 施工、布线安装及调试；含措施费、高空作业费。 | 项 | 1 |
| 1.2、本地客流系统平台（三个馆共用，平台设置在龙华文体中心） |  |  |  |  |
| 1 | 客流统计系统智慧管理平台 | 客流统计系统智慧管理平台功能包含基础包、视频监控联网、入侵报警、设备网络管理、支持实时客流分布的调取、客群数据分析等；使用2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源；6核12线程64位高性能处理器。 | 台 | 1 |
| 2 | 客流统计监测管理系统软件开发 | 1、支持体育场馆基础信息、客流数据、视频数据统一管理； 2、支持将场馆客流数据、视频数据传输给上级平台； 3、实时数据的展示和未来客流数据预估 4、通过平台预览，实时显示当前及历史数据，通过特定算法可以预测分析未来客流走势，进而提前做好游客服务相关工作。 5、通过客流走势及当前馆内客流量，判断场馆是否超负荷运行，进行客流科学判断，在客流超载的情况下进行合理有序得疏导工作。 | 套 | 1 |
| 二、简上体育综合体(核验摄像机利旧) |  |  |  |  |
| 1 | 客流统计摄像机 | 像素：400万；按需选择室内型/室外型 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人数统计，滞留报警；人数异常检测；安全异常检测； | 台 | 8 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 32路H.264、H.265格式高清码流接入，支持文搜，含2块8T专用硬盘 | 台 | 1 |
| 3 | 视频监视器 | 24寸，用于客流画面的实时监控和视频记录。 | 台 | 1 |
| 4 | 网络交换机 | 提供4个千兆POE口，1个千兆电口，1个千兆光口 | 台 | 4 |
| 6 | 线材、辅材 | 含电源线、网线、信号线、管材等 | 项 | 1 |
| 7 | 数据对接技术 服务费 | 分场馆客流、视频数据与本地客流平台对接测试并实现与国家全民健身信息服务平台的数据对接上传 | 项 | 1 |
| 8 | 安装服务费 | 施工、布线安装及调试；含措施费、高空作业费 | 项 | 1 |
| 三、九龙山体育公园(核验摄像机利旧) |  |  |  |  |
| 1 | 客流统计摄像机 | 像素：400万；按需选择室内型/室外型 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人数统计，滞留报警；人数异常检测；安全异常检测； | 台 | 4 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 32路H.264、H.265格式高清码流接入，支持文搜，含3块8T专用硬盘 | 台 | 1 |
| 3 | 视频监视器 | 24寸，用于客流画面的实时监控和视频记录。 | 台 | 1 |
| 4 | 网络交换机 | 提供4个千兆POE口，1个千兆电口，1个千兆光口 | 台 | 3 |
| 5 | 机柜 | 42U标准网络机柜 | 台 | 1 |
| 6 | 线材、辅材 | 含电源线、网线、信号线、管材等 | 项 | 1 |
| 7 | 数据对接技术 服务费 | 分场馆客流、视频数据与本地客流平台对接测试并实现与国家全民健身信息服务平台的数据对接上传 | 项 | 1 |
| 8 | 安装服务费 | 施工、布线安装及调试；含措施费、高空作业费 | 项 | 1 |
| 供应商报价： 万元（以万元为单位，并最多保留两位小数） |  |  |  |  |

五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；

（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录、以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况;

（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

六、选定供应商方法

综合评分法

七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标

人。

（二）评分权重

| 评分内容 | 商务部分 | 技术部分 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30分 | 40分 | 30分 |

- 评分标准

| 报价 （30分） | 评分因素 | 评分准则 |
| --- | --- | --- |
|  | 价格 | 以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。 |
| 商务 部分 （30分） | 评分因素 | 评分准则 |
|  | 同类项目经验 （10分） | （一）评审内容： 投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项安防领域或智慧场馆建设领域等项目同类项目业绩的得5分，最高得10分。 （二）评审依据： 1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩： 合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）； - 2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。 |
|  | 拟安排项目成员 （10分） | - 评审内容 投标人拟安排的项目成员均需为投标人自有员工且拟安排的技术人员需取得相关证书。其中，提供信息安全工程师中级及以上证书1人得4分、提供信创集成管理师证书1人得3分、提供低压电工证书1人得3分；累计最高得分不超过10分，同一人提供多证的不重复得分，不提供不得分。 （二）评分依据： 1.【自有员工证明材料】要求提供通过投标人缴纳的近三个月（2025年8月-2025年10月）的任意一个月的社保证明作为本单位员工的证明依据。若供应商成立不足3个月或人员入职不足3个月的，需提供情况说明函（格式自拟）证明拟投入的人员为其自有员工，无需提供相关人员社保，亦可得分。 2.【证明材料】提供人员相关证书扫描件； 3.如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，该证明材料视为无效。 |
|  | 诚信 承诺 （5分） | （一）评审内容： 投标人在参与政府采购活动中出现诚信相关问题且在相关主管部门处理措施实施期限内的本项不得分，否则得满分。 （二）评审依据： 投标人需按招标文件格式要求提供《诚信承诺函》，详见附件1，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。 |
|  | 违约 承诺 （5分） | （一）评审内容： 根据针对本项目做出的违约承诺，考察包括但不限于以下内容： 1.严格按照招标文件及投标承诺履行义务； 2.合同履行期间如若违约，由此造成的损失由投标人承担。 （二）评审依据： 提供违约承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |
| 技术部分（40分） | 实施 方案 （20分） | - 评审内容： 投标人针对本项目，提供服务方案。包括但不限于： 1.工作措施； 2.工作方法； 3.工作手段； 4.工作流程。 （二）评审依据： 满足以上任意一项要求得3分，最高得12分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准： 1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得8分； 2.良：项目实施方案内容较全面、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得4分； 3.中：项目实施方案内容较基本全面、一般具体、针对性一般、一般科学合理、可操作性一般得2分； 4.差：其它情况不得分。 |
|  | 项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议 （20分） | （一）评审内容： 对投标人提供的项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议进行评价，内容包括： 1.项目重点难点分析； 2.应对措施； 3.针对相关的提出的其他合理化建议 （二）评审依据： 满足以上任意一项要求得4分，最高得12分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：： 1.优：方案合理、条理清晰、可操作强的，得8分； 2.良：方案较合理、条理较清晰、可操作较强的，得4分； 3.中：方案一般合理、条理一般、可操作一般的，得2分； 4.差：方案不合理、条理不清晰、可操作性极差的，得0分。 |

（四）供应商提供资料清单（均需每页加盖公章）

1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书；

2.法定代表人身份证复印件；

3.项目报价表（需按格式提供）；

4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；

5.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中涉及人员的近三个月社保缴纳情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

（五）其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“龙华区公共体育场馆客流统计监测管理系统建设项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。

地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区

收件人：吴先生

联系方式:0755-23338140

附件1

诚信承诺书

致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局

我单位承诺：

1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。

2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人：

日期：    年   月   日

附件2

供应商基本情况表

填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日

| 采购人 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标（响应）供应商 |  |  |  | 供应商统一社会信用代码 |  |  |  |
| 投标（响应）供应商相关人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 职务 |  | 姓名 | 身份证号码 |  | 劳动合同 关系单位 | 缴纳社会 保险单位 |
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目投标授权代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件编制人员 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标（响应）供应商关联关系情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 关联关系类型 |  | 关联主体名称 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 控股股东 |  |  |  | 指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。 |  |  |
| 2 | 管理关系 |  |  |  | 指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。 |  |  |
| 说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |