民治体育公园场地维修升级项目需求书
项目目标

民治体育公园自接收运营以来，在施工质量方面存在较多遗留问题，一定程度上影响到市民的正常使用和公共安全。为增进民生福祉和群众切身利益，提升场馆服务效能，满足群众健身需求，拟开展民治公园场地维修升级的有关事项。
二、服务时间

2025年12月-2026年1月（暂定）
三、项目内容及要求
（一）项目内容及要求
1.投标单位根据项目需求清单完成民治体育公园场地设施维修升级工作，包含但不限于儿童游玩区翻新、雨棚骨架打磨喷漆、立体字和彩虹桥除锈喷漆、喷水池铺设塑料格栅以及跑道翻新并按照使用单位需求进行调整；

2.投标单位负责场地设施维修升级期间的各项安全管理工作；

3.质保期要求：质保一年。在质保期内，正常使用状态下出现的质量问题，供应商需免费进行维修维护。

4.此项目为包干制，由投标人根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价，如项目推进过程中存在预算明细中未列明事项，如维护升级施工所需相应工程材料等，均有中标单位负责；投标人提供的报价包含但不限于其所承担的税费、产品价款、运输费、安装调试费、包装费、人工费、垃圾清运费以及本项目需求涉及的一切费用等。投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额。
四、报价限额

 38万元，项目报价表需与需求项目保持一致，单项报价不得超过对应预算限额。
	民治体育公园场地维修升级项目需求

	序号
	类别
	项目名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	场地维修
	儿童游玩区翻新
	1. 基础处理：打磨原儿童游玩区表面部分不稳定层，修补破损并清其他垃圾；                                                                                                                                         2. 面漆层施工：均匀喷洒两层德丽雅地坪漆。   
	㎡
	168

	
	
	立体字除锈喷漆
	1 .除锈：刷清浮锈、油污，顽固锈迹用角磨机打磨，去除锈层、氧化皮及旧漆，露出金属本色后清理碎屑；
2. 打磨：粗砂纸平整表面，细砂纸精细打磨至光滑无毛刺，清理表面粉尘。

3. 喷漆：底漆、面漆按比例加稀释剂搅匀，先喷防锈底漆，干燥后再喷 1-2 遍面漆，确保喷涂均匀无漏喷、流挂，静置至完全固化。
	㎡
	51

	
	
	彩虹桥除锈喷漆
	1 .除锈：刷清浮锈、油污，顽固锈迹用角磨机打磨，去除锈层、氧化皮及旧漆，露出金属本色后清理碎屑；
2. 打磨：粗砂纸平整表面，细砂纸精细打磨至光滑无毛刺，清理表面粉尘。

3. 喷漆：底漆、面漆按比例加稀释剂搅匀，先喷防锈底漆，干燥后再喷 1-2 遍面漆，确保喷涂均匀无漏喷、流挂，静置至完全固化。
	项
	1

	
	
	雨棚维修
	1 .除锈：刷清浮锈、油污，顽固锈迹用角磨机打磨，去除锈层、氧化皮及旧漆，露出金属本色后清理碎屑；
2. 打磨：粗砂纸平整表面，细砂纸精细打磨至光滑无毛刺，清理表面粉尘。

3. 喷漆：底漆、面漆按比例加稀释剂搅匀，先喷防锈底漆，干燥后再喷 1-2 遍面漆，确保喷涂均匀无漏喷、流挂，静置至完全固化。
	㎡
	75

	
	
	跑道翻新
	基础处理（保障跑道平整度与稳定性）

基层需为水泥混凝土或沥青基础，先清理表面灰尘、杂物、油污，修补裂缝、坑洼，确保基础坚实无松动；

检测基础平整度，误差需≤3mm/2m，若不达标需用找平砂浆打磨找平，干燥后再进行后续工序。

底涂施工（增强附着力）

调配专用底涂材料，均匀涂刷在基础表面，确保全覆盖无漏涂；

静置至底涂完全干燥（干燥时间根据环境温度调整，通常 4-8 小时），形成牢固粘结层，为后续颗粒层铺垫。

弹性层铺设（核心弹性结构）

按比例混合 EPDM 彩色颗粒与单组份聚氨酯胶水，搅拌至均匀无结块；

将混合材料均匀摊铺在底涂表面，用专业工具压实、刮平，控制厚度（常规弹性层厚度 8-10mm），确保表面平整，无凸起、凹陷；

自然固化 24-48 小时，期间避免踩踏、杂物污染。

面层施工（提升美观与耐磨性）

调配面层专用胶水，均匀喷涂在固化后的弹性层表面；

立即撒布细颗粒 EPDM 材料，确保撒布均匀、全覆盖，多余颗粒待胶水固化后清理；

若需提升光泽与耐磨性，可在表面再涂刷一层专用面涂，静置固化至完全成型。
	㎡
	960

	2
	
	塑料格栅铺设
	厚1.8公分防滑地垫网格40*40cm拼接格栅
	㎡
	438.8

	3
	投标价格：      万元（以万元为单位，并最多保留两位小数）


五、供应商的资质要求
（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件）；
（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；
（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
六、选定供应商方法
公开征集--综合评分法
七、评分要求
（一）评分规则
采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。
（二）评分权重
	评分内容
	商务部分
	技术部分
	报价

	分值
	20分
	40分
	40分


（三）评分标准
	报价

（40分）
	评分因素
	评分准则

	
	价格
	以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*40分。

	商务

部分

（20分）
	评分因素
	评分准则

	
	同类项目经验（10分）
	（一）评审内容：

投标人自2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项场地维护升级改造项目业绩得5分，最高得10分。

（二）评审依据：

1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩：

合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）；

2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。

3.部分合同签订时间未落款日期或同个项目同个供应商每年都提供，不得分。

	
	拟安排项目团队成员情况（5分）
	（一）评审内容：

拟派本项目的服务人员情况：

1.团队成员每提供1名本科或以上，得1分，本项最高得2分。
2.该团队成员具备相关场地维修经验（如塑胶跑道施工经验、涂装维修经验等），得2分，本项最高得3分。

以上两项同一人可重复得分。
（二）评审依据：

1、提供相关学历证明材料；

2、工作经验需提供合同关键页或其他可以证明的材料；合同关键（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、项目负责人/团队成员名字、服务内容、合同双方盖章页），以及满足评分要求的服务内容。

	
	项目完成（服务期满）

后的服务承诺（5分）
	（一）评审内容：

根据针对本项目做出的服务承诺，考察包括但不限于以下内容：
1.在服务期满后主动交接项目相关资料；

2.与后续服务公司进行资料、工作等交接。
（二）评审依据：

提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。

	技术部分（40分）
	实施方案

（25分）
	（一）评审内容：

根据投标人提供的实施方案，考察包括但不限于：
1.项目施工总体方案；

2.实施进度计划；
3.人员管理与设备配置；
4.安全与环保管理措施。

（二）评审依据：
满足以上任意一项要求得4分，最高得16分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：
（1）优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得9分；

（2）良：项目实施方案内容较丰富、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得6分；

（3）中：项目实施方案内容、针对性、可操作性一般得3分；

（4）差：其它情况不得分。

	
	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议

（15分）
	（一）评审内容：

考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议。

包括但不限于以下内容：

1.详细阐述本项目存在的重难点问题；

2.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施；

3.向招标方提出项目实施及与其他建设项目协调的具体建议。

（二）评审依据：

满足以上任意一项要求得3分，最高得9分，在此基础上。根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：
（1）优：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，加6分；

（2）良：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容较丰富、针对性较强、可操作性较强，加4分；

（3）中：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加2分；

（4）差：其它情况不得分。


（四）供应商提供资料清单（每页均需加盖公章）
1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书、安全生产许可证；
2.法定代表人身份证复印件；
3.项目报价表（需按格式提供）；
4.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；

5.诚信承诺书（详见附件1）；
6.填写《供应商基本情况表》（加盖公章，详见附件2）并提供表中投标（响应）供应商相关人员的近三个月社保缴纳情况，若本月社保未能提供，则提供前三个月的社保情况，如供应商为新成立企业且成立时间不足3个月的，可提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

7.供应商提供材料时需提交材料顺序编制目录。
（五）其他注意事项

1.供应商需深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“民治体育公园场地维修升级项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。
地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区
收件人：吴先生
联系方式：0755-23338140
附件1
诚信承诺书
致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标人：              
                                              日期：    年   月   日
附件2

供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


