龙华区2026年度不可移动文物紧急加固维护服务项目需求书

1、 项目目标
近期台风、暴雨等极端天气频发，我区部分不可移动文物现存状况较差，受天气等因素影响文物构件易发生脱落、垮塌等情况，为避免文物损坏情况进一步恶化，确保文物本体安全，延续文物重要价值，切实加强我区不可移动文物保护工作，拟对13处不可移动文物开展紧急加固维护工作。
二、服务时间
2026年8月-2026年11月（暂定）
[bookmark: OLE_LINK2]三、项目内容及要求
（一）项目内容
针对观湖街道（5处）：吉坑村陈氏宗祠、太兴老围门、太兴老围西南碉楼、谷湖龙村碉楼，山寮碉楼；观澜街道（8处）：放马埔村六巷7号碉楼、放马埔村九巷5号碉楼、放马埔村六巷碉楼、石三村李氏宗祠、大湖村三巷碉楼、坳顶村南碉楼、木头湖村福庆楼、老一村9号后碉楼共13处情况较差的不可移动文物进行紧急加固维护以及隐患整治工作。
（二）具体要求
结合每处文物建筑实际采用原材料、原工艺进行木构件更换、屋面系统修缮加固并修复碉楼顶部坍塌，使用钢结构加固墙体及屋面、灌浆修补裂缝、清除文物建筑周边植被、散水及白蚁防治等工作。
四、报价限额
48万元，项目报价表需按格式提供，与下表保持一致：
	龙华区2026年度不可移动文物紧急加固维护服务项目报价表

	项目
	序号
	内容
	数量
	单位
	备注

	（一）
放马埔村六巷7号碉楼
	1
	清理建筑垃圾
	100.00
	㎡
	1.人工清理建筑垃圾、人工搬运垃圾上车及垃圾外运；
2.工程量暂按面积计取；

	
	2
	收集残存构件
	1
	项
	1.收集必要的细部构件；
2.工程量暂按项计取；

	
	3
	钢结构加固墙体
	1
	项
	1.采用钢结构支撑加固建筑残存墙体，保证现存建筑结构稳定；
2.工程量暂按项计取；

	
	4
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、临时围挡等

	
	5
	编制险情报告方案
	1
	项
	编制未定级不可移动文物放马埔村六巷7号碉楼台风暴雨灾情调查评估报告

	（二）
放马埔村九巷5号碉楼
	1
	清除文物建筑周边植被
	1
	处
	1.人工清除文物建筑周边植被、人工搬运垃圾上车及垃圾外运；
2.工程量暂按项计取；

	
	2
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、高空作业费等

	（三）
放马埔村六巷碉楼
	1
	清除文物建筑周边长有植被
	1
	项
	1.人工清除文物建筑周边植被、人工搬运垃圾上车及垃圾外运；
2.工程量暂按面积计取；

	
	2
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、高空作业费等

	（四）
石三村李氏宗祠
	1
	清除文物建筑内部垃圾和树枝
	90.25
	㎡
	1.人工清除文物建筑周边植被、人工搬运垃圾上车及垃圾外运；
2.工程量暂按面积计取；

	
	2
	建筑支顶加固
	1
	项
	1.采用杉木支撑加固建筑，保证现存建筑结构稳定；
2.工程量暂按项计取；

	
	3
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、高空作业费、临时围挡等

	（五）
大湖村三巷碉楼
	1
	清除文物建筑外部植被
	1
	项
	1.人工清除文物建筑外部植被、人工搬运垃圾上车及垃圾外运；
2.工程量暂按面积计取；

	
	2
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设扣式双排脚手架）、高空作业费、临时围挡等

	（六）
坳顶村南碉楼
	1
	清除碉楼树木杂草
	1
	项
	1.人工清除文物建筑外部植被、人工搬运垃圾上车及垃圾外运；
2.工程量暂按项计取；

	
	2
	碉楼屋面维修
	14.00
	㎡
	1.碉楼屋面檩条、桷板、瓦件更换；
2.工程量暂按屋面面积计取

	
	3
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、高空作业费等

	（七）
木头湖村福庆楼
	1
	清除杂草
	16.00
	㎡
	1.人工清除楼顶及墙面树木杂草；
2.工程量暂按面积计取

	
	2
	检修屋面瓦件
	3.00
	㎡
	1.瓦件更换率约50%；
2.工程量暂按屋面面积计取

	
	3
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、高空作业费、临时围挡等

	（八）
老一村9号后碉楼
	1
	清除杂草
	16.00
	㎡
	1.人工清除楼顶树木杂草；
2.工程量暂按面积计取

	
	2
	检修屋面瓦件
	12.00
	㎡
	1.碉楼屋面檩条、桷板、瓦件更换；
2.工程量暂按屋面面积计取

	
	3
	恢复楼楞
	12
	根
	1.楼板、楼楞无存，恢复局部楼楞；
2.工程量暂按楼楞根数计取；

	
	4
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、高空作业费等

	（九）
山寮碉楼
	1
	清除碉楼树木杂草
	1
	项
	1.人工清除文物建筑外部植被、人工搬运垃圾上车及垃圾外运；
2.工程量暂按项计取

	
	2
	灌浆修补裂缝
	3.00
	m
	1.灌浆修补裂缝，8mm钢板加固墙体裂缝左右宽各200mm；
2.工程量暂按裂缝长度计取；

	
	3
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、临时围挡等

	（十）
太兴老围门
	1
	检修屋面瓦件
	12.00
	㎡
	1.屋面檩条、桷板、瓦件更换；
2.墙体简易支撑加固；
3.工程量暂按屋面面积计取

	
	2
	清除杂物、杂草
	1
	项
	1.人工清除文物建筑外部植被、人工搬运垃圾上车及垃圾外运；
2.工程量暂按项计取；

	
	3
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、临时围挡等

	（十一）
太兴老围西南碉楼
	1
	设置彩钢瓦屋面
	32.82
	㎡
	1.炮楼原屋面无存，设置彩钢瓦屋面，轻钢龙骨支撑；
2.工程量暂按面积计取；

	
	2
	恢复楼楞
	12
	根
	1.楼板、楼楞无存，恢复局部楼楞；
2.工程量暂按楼楞根数计取；

	
	3
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、临时围挡等

	（十二）
吉坑村陈氏宗祠
	1
	检修屋面瓦件
	18.00
	㎡
	1.拆除原有20%破碎瓦件；
2.更换20%破碎瓦件；
3.工程量暂按屋面面积计取

	
	2
	灌浆修补裂缝
	8.00
	m
	1.灌浆修补裂缝，8mm钢板加固墙体裂缝左右宽各200mm；
2.工程量暂按裂缝长度计取；

	
	3
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、临时围挡等

	（十三）
谷湖龙村碉楼
	1
	恢复楼楞
	12
	根
	1.楼板、楼楞无存，恢复局部楼楞；
2.工程量暂按楼楞根数计取；

	
	2
	措施费
	1
	项
	主要包括安全文明施工费、脚手架（操作搭设满堂脚手架）、临时围挡等

	投标价格（万元）：__（以万元为单位，最多保留两位小数）


五、供应商的资质要求
（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书、文物保护工程施工资质证书等扫描件），总公司与分公司仅限一家参与本项目投标，不得同时投标，若由分公司投标，须提供总公司（或具备独立法人资格的上级单位）出具、加盖总公司公章的授权函，明确由总公司为本次投标及后续履约行为承担民事责任，以及提供总、分公司的营业执照扫描件；
（二）投标人近三年内（成立不足三年的，自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；
（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、也不得隶属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；
六、选定供应商方法
综合评分法
七、评分要求
（一）评分规则
采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。
（二）评分权重
	评分内容
	报价
	商务部分
	技术部分

	分值
	40分
	20分
	40分


（三）评分标准
	报价
（40分）
	评分
因素
	评分准则

	
	价格
	以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*40分。

	商务
部分
（20分）
	评分
因素
	评分准则

	
	同类项目经验（10分）
	（一）评审内容：
投标人自2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项文物修缮维护类业绩得5分，最高得10分。
（二）评审依据：
1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩：
合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）；
2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。


	
	拟安排项目团队成员
（5分）
	（一）评审内容
拟安排的项目团队成员情况：
1.具有本科（或以上）学历，每提供一人学历证明的得1分，最高得2分（注：同一人不同学历不累计分值）；
2.具有文物维护、修缮相关工作经验，每提供一人得1.5分，最高得3分；
同一人具备2项情况的可重复得分，本项最高得5分。
（二）评审依据：
1.提供毕业证书扫描件、学历信息在学信网查询结果截图，原件备查。
2.工作经验需提供合同关键页或其他可以证明的材料，合同关键（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、项目负责人/团队成员名字、服务内容、合同双方盖章页），以及满足评分要求的服务内容。
3.以上人员近三个月社保缴纳记录。
以上证明文件原件备查，未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致（临时）采购小组无法判断的，不得分。


	
	项目完成（服务期满）
后的服务承诺（5分）
	（一）评审内容：
根据针对本项目做出的服务承诺，考察包括但不限于以下内容：
1.在服务期满后主动交接项目相关资料；
2.配合项目检查审计等事项。
（二）评审依据：
提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。

	技术部分（40分）
	实施
方案
（20分）
	（一）评审内容：
根据投标人提供的实施方案，考察包括但不限于：
1.施工设计方案；
2.人员管理方案；
3.施工应急预案；
4.施工计划。
（二）评审依据：
满足以上任意一项要求得3分，最高得12分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：
1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得8分；
2.良：项目实施方案内容较丰富、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得5分；
3.中：项目实施方案内容、针对性、可操作性一般得3分；
4.差：其它情况不得分。

	
	项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
（20分）
	（一）评审内容：
考察对项目工作量、可完成度等重点难点问题的识别和分析能力，并就识别出的重点难点提出可行的应对措施及合理化建议。
包括但不限于以下内容：
1.详细阐述本项目存在的重难点问题；
2.根据项目重难点，详细阐述对应的应对措施；
3.向招标方提出项目实施具体建议。
（二）评审依据：
满足以上任意一项要求得4分，最高得12分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：
1.优：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，加8分；
2.良：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容较丰富、针对性较强、可操作性较强，加5分；
3.中：以上项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议的三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加3分；
4.差：其它情况不得分。


八、供应商提供资料清单
注：以下全部资料每页均须加盖单位公章；第1至5项为投标资格必备资料，第1至5项任意一项资料缺失、未按要求完整提交的，作无效投标处理。
1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书、文物保护工程施工资质；
2.法定代表人身份证复印件（需签字）；
3.项目报价表（需按格式提供）；
4.诚信承诺书（详见附件1）；
5.填写《供应商基本情况表》（加盖单位公章，详见附件2），并完整提交表格列明的供应商相关人员近三个月社保缴纳证明；法定代表人社保缴纳单位与本单位不一致的，需一并提供对应社保凭证，法定代表人已退休的应出具加盖公章的情况说明；当月社保凭证暂无法出具的，社保材料可整体往前顺延一个月；成立未满3个月的新设企业，可提交加盖公章的情况说明或其他有效佐证材料。投标人未完整按要求提供对应人员社保材料的，将作投标无效处理。
6.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；
九、其他注意事项
1.供应商须在深圳政府采购自行采购系统完成注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。
2.供应商需以邮寄方式提供7份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“龙华区2026年度不可移动文物紧急加固维护服务项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。
[bookmark: OLE_LINK5]地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区
收件人：吴先生
联系方式：0755-23338032
[bookmark: _GoBack]
附件1
诚信承诺书
致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

                                    
投标人：              
                                              日期：    年   月   日






附件2
供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）		   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



