## Sheet1
龙华区智慧园区评定标准
序 号 | 一级 指标 | 次一级指标 | 二级指标 | 标准内容 | 分值设定 |  | 备注
[5 empty] | 分值 | 总分
1 | 基础 设施 层 (50 分 ) | 公共基础设 施 (5分 ) | 公共基础 设施 | 园区通信管网满足多家通信运营商同时接入 | 1 | 5
2 |  |  |  | 园区已实现供电企业直接送电，园区供电能力和营商环境持 续优化，为先进制造发展和重大项目建设提供基本保障 | 4
3 |  | 信息基础设 施 ( 23分 ) | 有线宽带 网络 | 固定网络采用无源全光网技术，网络设备灵活部署，端口扩 展能力简便 | 2 | 6
4 |  |  |  | 园区全光接入网向用户终端延伸，实现光纤到产线、光纤到 办公室、光纤到桌面等 | 2
5 |  |  |  | 园区千兆光纤网络覆盖，配备充足的支持10 G-PON的OLT 设备，实现网络间的物理隔离 | 2
6 |  |  | 移动通信 网络 | 园区公共区域、企业办公场所、厂房、地下车库、楼梯、电 梯等区域实现5G通信网络覆盖 | 2 | 4
7 |  |  |  | 园区内全业务场景5G网络高质量覆盖，满足园区生产类、 公共服务类和个人终端类业务承载要求 | 2
8 |  |  | 无线通信网络 | 园区公共区域和办公楼宇等重点区域实现Wi-Fi覆盖 | 2 | 4
9 |  |  |  | 园区有无线网络需求的场所Wi-Fi6覆盖率99% | 2
10 |  |  | 5G专网 | 园区建有高速率、低时延、广连接等特性的5G专网 | 4 | 4
|  |  | 多功能智 能杆 | 园区主干道、公共区域建有不少于2根多功能智能杆，整合如通信基站、智慧照明、环境监测、视频监控、充电桩、WLAN、LED等设施于一体，每整合一项得1分 | 4 | 5
11 |  |  |  | 多功能智能杆核心设备支持鸿蒙操作系统，实现杆体与其他终端设备（如监控摄像头、各类传感器）互联互通 | 1
13 |  | 物联感知设 施(22分) | 智慧消防 系统 | 支持通过物联网技术、AI技术，实时监测到消防通道被车辆占用、消火门打开、消火栓异常等异常事件时，及时产生告警事件，并实现自动报警、自动灭火、远程消防排风等功能； | 3 | 5
|  |  |  | 智能监测设备应支持NB-IoT等低功耗广域网通信技术传输告警信息；提供面向第三方系统的标准化数据共享接口，同步设备信息和告警信息 | 1
14 |  |  |  | 对智慧消防相关终端设备（如NB-IoT模组、实时监测设备、智能消防栓、告警设备）完成鸿蒙化适配，实现设备间的互联互通 | 1 |  | 加入对智能消防系统终端设备鸿蒙化适配，及实现相关功能
16 |  |  | 智慧运营 系统 | 部署智能抄表，对园区水表、电表实施智能化，具备水、电智能监测、控制及运营管理功能，实现线上自动抄表、自动核算费用，对能耗实施动态监测、实施分析，完成此项得2分；终端设备完成鸿蒙化适配，能够实现设备之间互联互通，得0.5分。 | 2.5 | 12
17 |  |  |  | 部署智能停车系统，实现车辆在出入口无需停车管理模式，应包括车牌识别、停车收费管理、快捷支付等子系统，且在入口处设置车辆统计与车位显示、出口处收费显示，完成此项得得2分；终端设备完成鸿蒙化适配，能够实现设备之间互联互通，得0.5分。 | 2.5
|  |  |  | 部署智能会议系统，办公室、会议室内各感知设备（灯、窗帘、空调、各类传感器等）能够通过物联网技术、AI技术，进行能耗监控、智能调节等功能，完成此项得得2分；终端设备完成鸿蒙化适配，能够实现设备之间互联互通，得0.5分。 | 2.5
18 |  |  |  | 部署园区人员出入管理系统，具备人脸识别的门禁系统，接入园区监控系统，能实现活动区域轨迹跟踪；实现访客登记、会议室预定、电梯管控等功能，服务对象覆盖园区所有的企业员工、访客、园区人员，完成此项得得2分；终端设备完成鸿蒙化适配得0.5分。 | 2.5
|  |  |  | 依托开源鸿蒙系统及其相关设备，开发实现“无感通行”“一键导航”“自动派梯”“能源优化”等示范性功能场景，每实现1项加1分 | 2 |  | 基于各智慧运营系统硬件打造鸿蒙化应用场景
21 |  |  | 智慧监控 系统 | 在出入口、主干道、消防通道、电梯间、重要设备间等重点监视区域设置视频监控装置，内置视频智能分析算法，对人员聚集、非法停车、穿越警戒面等可疑行为自动报警。 | 2 | 5
|  |  |  | 园区视频监控实现电子巡检功能，依据园区特点设置巡查点和巡查路线，具备巡查时间、地点、人员、路线等信息的记录、查询等功能 | 2
22 |  |  |  | 对智慧监控系统相关终端设备（视频监控、摄像头、门禁/闸机、应急广播、对讲终端）完成鸿蒙化适配，实现设备间的互联互通。 | 1 |  | 加入对智能监控系统终端设备鸿蒙化适配，及实现相关功能
24 | 综合 服务 平台 层 (42 分 ) | 系统集成(7 分 ) | 系统集成 | 综合服务平台具有标准的数据接口和支持通用的通信协议，具备与外部第三方平台对接、与内部子系统连接的能力，支持调用第三方平台已有功能、共享平台数据 | 1 | 7
|  |  |  | 园区综合服务平台采取国产信创操作系统 | 1
25 |  |  |  | 园区综合服务平台客户端可兼容在Openharmony 5.0及以上版本运行 | 1 |  | 对软件应用鸿蒙化适配
26 |  |  |  | 综合服务平台集成园区服务、运维管理、经营管理、招商管理、智慧消防、智慧运营、智慧安监、物联网应用等子系统，每集成1项得1分 | 3
27 |  |  |  | 实现多子系统的统一管理与互联互通，支持必要的系统联通 | 1
28 |  | 业务支撑(6 分 ) | 业务支撑 | 平台由通用业务基础功能模块(人员管理、组织管理、租控管理、报事报修、消息管理、空间管理等)组成，具有虚拟化、分布式应用等整体平台的支撑能力，同时满足远程及移 动应用的扩展 | 3 | 6
29 |  |  |  | 平台能对报警事件实时响应 | 1
30 |  |  |  | 平台具有事件通知、事件处置、事件协同对接等功能。支持消防、公安事件联动报警及统计分析研判 | 2
31 |  | 技术支撑 (24分) | 数据服务 | 实现数据实时接入和批量接入，具有统一的数据库，实现多源异构数据的存储和管理 | 1 | 4
32 |  |  |  | 具有数据智能统计、实时/离线数据处理、数据模型管理、智慧决策等服务功能，可按需调取相关数据 | 2
33 |  |  |  | 具有数据可视化展示功能，涵盖态势展示、历史数据展示、操作日志、空间分析、智能查询等模块。客户端可兼容在Openharmony 5.0及以上版本运行，可支持H5、小程序等端口的访问展现 | 1 |  | 对软件应用鸿蒙化适配
34 |  |  | 信息安全 | 园区应配置相应的信息安全保障设备和网络管理系统，保障园区内敏感信息资源的安全 | 2 | 2
35 |  |  | 产业链服 务 | 具有对园区内企业信息、产业规模、产业结构等信息进行采集、管理并进行数据汇总及分析功能 | 2 | 8
36 |  |  |  | 各类业务数据上链形成可流通的数据要素资源。形成企业库、供应能力库、求购资源库等基础服务资源，实现园区内企业和上下游资源更好地对接融汇 | 4
37 |  |  |  | 具有数据存证、数据确权、数据可信共享等服务能力的节点 | 2
38 |  |  | 数字孪生 平台 | 具备园区的三维可视化，能将园区楼宇、楼层、办公室、花园、地下室等空间，三维展示； | 3 | 10
39 |  |  |  | 具备物联网设备接入及设备管理功能，将物联网感知数据与人、车、企业等数据融合，并三维可视化 | 3
40 |  |  |  | 具备面向园区业务的数据服务接口、三维可视化引擎、业务服务组件、扩展数据组织管理等功能 | 3
41 |  |  |  | 实现园区规划、经济运行、业务协同、政务服务、公共服务等功能相互协同 | 1
42 |  | 统一门户(5 分 ) | 统一门户 | 园区综合服务平台应具有权限管理功能 | 1 | 5
43 |  |  |  | 权限管理支持对不同角色分配不同的功能权限，支持对不同角色分配不同的数据资源权限，支持对不同角色分配不同的表单与接口操作权限 | 2
44 |  |  |  | 支持用户数据加密存储与传输，数据解密处理等 | 2
45 | 亮点创新(8分) |  |  | 园区具有碳排放管理系统，对碳排放数据进行监测管控、统计分析、节能优化，实现综合节能降碳10%以上 | 2 | 8
46 |  |  |  | 园区内企业上云上平台用户数量占园区企业数30%以上 | 1
47 |  |  |  | 园区或者园区企业获得“绽放杯”、“光华杯”、“IPv6技术应用创新大赛”等国家级奖项，或者入选数字化绿色化双化协同试点 | 1
48 |  |  |  | 园区内有获得数字化转型标杆项目企业2家及以上 | 2
49 |  |  |  | 园区内规上企业年增长率达15%以上 | 1
50 |  |  |  | 园区培育现有企业进行鸿蒙化改造或引进鸿蒙商用发行版企业、原生应用企业、设备制造企业、软件外包企业、教育培训机构及其他公共服务机构2家及以上。 | 1 |  | 园区内招引培育鸿蒙产业相关企业
合计 | [5 empty] | 100