龙华文体中心游泳馆第四季度水质处理
服务项目需求书
项目目标

根据国家标准GB 37487-2019《公共场所卫生管理规范》4.7“游泳池用水、淋浴用水”相关要求，人工游泳场所池水循环净化、消毒、补水等设施设备应正常运行，保障水质符合卫生标准。龙华文体中心游泳馆作为区属大型公共体育场馆，泳池水质关系场馆形象、市民体验，为保障游泳馆水质卫生安全，及时监测游泳馆水质数据，打造“安全、舒适、放心”的游泳体验，需开展龙华文体中心游泳馆第四季度水质处理服务工作。

服务时限
2026年10月—2026年12月
项目内容及要求

（一）项目内容：龙华文体中心游泳馆第四季度水质处理服务项目包括药剂投放、水处理系统运营、泳池水质检测及送检、水处理设施设备维保、日常基础清洁等。
（二）具体要求：

1.委派具备相应资质人员对泳池水质进行日常监督和维护，选定符合规范的药剂，每天投放并进行冲击性处理，通过现场水质检测及在线监测仪记录每天泳池水质各项数据、参数的实时指标。

2.负责游泳馆水处理系统设备设施的运行和维护管理，确保与游泳馆水质处理相关的设施设备启停操作正确、运行状态良好、有效运行，并对设备及附属设施定期检查维护、消毒清洁。

3.对龙华文体中心水处理工艺/水处理设备的计划性维护服务提供专业意见和整改方案。

4.配合政府职能部门、第三方机构检查各项工作的开展，确保水质达到国家GB 37487-2019《公共场所卫生管理规范》标准。
报价限额

9万元，项目报价表需按格式提供，与下表保持一致：

	龙华文体中心游泳馆第四季度水质处理服务项目报价表

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	药剂投放
	项
	1
	选定符合规范的药剂，每天投放并进行冲击性处理。

	2
	水处理系统运营
	项
	1
	每日开展水质数据收集、分析，结合游客流量、天气状况动态调整系统参数、确保水处理循环系统安全稳定运行。

	3
	泳池水质取样及检测
	项
	1
	常态化开展水质取样、化验及检测保障水质符合标准。

	4
	水处理设施设备维保
	项
	1
	每日进行设施设备巡查，发现损坏的小型配件、易耗件及时更换。

	5
	日常基础清洁
	项
	1
	每日完成泳池定量补水、基础吸污作业等工作，做好吸污设备常规清洗保养。

	投标价格（万元）：      （以万元为单位，最多保留两位小数）


五、供应商的资质要求

（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件），总公司与分公司仅限一家参与本项目投标，不得同时投标，若由分公司投标，须提供总公司（或具备独立法人资格的上级单位）出具、加盖总公司公章的授权函，明确由总公司为本次投标及后续履约行为承担民事责任，以及提供总、分公司的营业执照扫描件；
（二）投标人近三年内（成立不足三年的，自成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录以及不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；
（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、也不得隶属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
六、选定供应商方法

综合评分法。

七、评分要求

（一）评分规则

采取综合评分标准，平均分最高的投标人为本项目中标人。
（二）评分权重

	评分内容
	报价
	商务部分
	技术

	分值
	30分
	25分
	45分


（三）评分标准
	报价

（30分）
	评分

因素
	评分准则

	
	价格
	以本次报价或投标人所报的有效报价中的最低价作为基准报价。投标人报价得分=（基准价/投标人报价）*30分。

	商务

部分

（25分）
	评分

因素
	评分准则

	
	同类项目经验（10分）
	（一）评审内容：

投标人自2023年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），每提供一项游泳池水质处理服务项目同类业绩得5分，最高得10分。

（二）评审依据：

1.每项业绩按以下要求提供完整准确的证明文件，一个合同计算一个业绩，一年一签的续签合同只计算一个业绩：

合同关键页（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、服务内容、合同服务的起止时间、合同双方的盖章、签订日期等）；

2.未提供证明材料或者提供的证明材料不符合要求或提供的证明材料不清晰导致（临时）采购小组无法辨认的，不得分。



	
	拟安排项目团队成员

（10分）
	（一）评审内容：拟安排的项目团队成员，具备以下情况：

1.具有大专（或以上）学历，每提供一人得2分，最高得4分（注：同一人不同学历不累计分值）；
2.具有游泳池馆、游泳比赛项目水质处理有关工作经验的，每提供一人得3分，最高得6分；

同一人具备1至2项情况的可重复得分，本项最高得10分。
本项最高得10分。
（二）评审依据：

1.提供毕业证书扫描件、学历信息在学信网查询结果截图，原件备查。
2.工作经验需提供合同关键页或其他可以证明的材料，合同关键（关键信息包括但不仅限于合同的项目名称、项目负责人/团队成员名字、服务内容、合同双方盖章页），以及满足评分要求的服务内容。

3.以上人员近三个月社保缴纳记录。

以上证明文件原件备查，未提供或未按要求提供或提供的不清晰导致（临时）采购小组无法判断的，不得分。



	
	项目完成（服务期满）

后的服务承诺（5分）
	（一）评审内容：

根据针对本项目做出的服务承诺，考察包括但不限于以下内容：
1.在服务期满后主动交接项目相关资料；

2.与后续服务公司进行资料、工作等交接；

3.配合项目检查审计等事项。
（二）评审依据：

提供服务承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分

	技术部分（45分）


	实施

方案

（25分）
	（一）评审内容：

根据投标人提供的实施方案，考察包括但不限于：
1.项目理解与认识；

2.项目目标与规划；
3.项目工作思路与流程；
4.项目应急处置方案；

（二）评审依据：
满足以上任意一项要求得4分，最高得16分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：
1.优：项目实施方案内容全面、具体、针对性强、科学合理、可操作性强得9分；

2.良：项目实施方案内容较丰富、较具体、针对性较强、较科学合理、可操作性较强得4分；

3.中：项目实施方案内容、针对性、可操作性一般得2分；

4.差：其它情况不得分。

	
	质量保障措施及方案

（20分）
	（一）评审内容：
根据对项目的理解及自身管理经验，针对本项目提出质量（完成时间、安全）保障措施及方案。包括但不限于以下内容：

1.具备详细的完成时间保障措施；

2.详细阐述项目人员管理措施；

3.详细阐述项目质量管理措施。

二、评分标准：
满足以上任意一项要求得4分，最高得12分，在此基础上，根据供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审，设定优、良、中、差四个评分标准：

1.优：以上项目质量保障措施及方案三点内容全面具体、针对性强、可操作性强，加8分；

2.良：以上项目质量保障措施及方案的三点内容较丰富、针对性较强、可操作性较强，加4分；

3.中：以上项目质量保障措施及方案三点内容完整性、针对性、可操作性均一般，加2分；

4.差：其它情况不得分。


八、供应商提供资料清单

注：以下全部资料每页均须加盖单位公章；第1至5项为投标资格必备资料，第1至5项任意一项资料缺失、未按要求完整提交的，作无效投标处理。
1.营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书；
2.法定代表人身份证复印件；
3.项目报价表（需按格式提供）；

4.诚信承诺书（详见附件1）；
5.填写《供应商基本情况表》（加盖单位公章，详见附件2），并完整提交表格列明的供应商相关人员近三个月社保缴纳证明；法定代表人社保缴纳单位与本单位不一致的，需一并提供对应社保凭证，法定代表人已退休的应出具加盖公章的情况说明；当月社保凭证暂无法出具的，社保材料可整体往前顺延一个月；成立未满3个月的新设企业，可提交加盖公章的情况说明或其他有效佐证材料。投标人未完整按要求提供对应人员社保材料的，将作投标无效处理。

6.评分规则所需资料（同类业绩证明、方案等）；
九、其他注意事项

1.供应商须在深圳政府采购自行采购系统完成注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。

2.供应商需以邮寄方式提供5份密封纸质版投标资料至本单位，并在封面备注“龙华文体中心游泳馆第四季度水质处理服务项目+公司全称+日期+联系人+联系方式”。
地址：深圳市龙华区龙华街道富康行政服务办公区
收件人：吴先生
联系方式：0755-23338032

附件1
诚信承诺书
致：深圳市龙华区文化广电旅游体育局
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标人：              
                                              日期：    年   月   日
附件2

供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。




