龙华区社会福利综合服务中心采购运动

康复器械项目需求书
一、项目目标

通过采购专业运动康复器械，提升龙华区社会福利综合服务中心运动康复的硬件设施水平，完善运动康复服务功能，为服务对象提供更加专业、系统、安全的运动服务，切实满足特殊群体的运动康复需求，增强社会福利服务综合保障能力。
二、时间安排
2026年10月-2026年11月
三、采购内容及要求
（一）采购内容

计划在三楼救助区域、十一楼残疾人文体场所、十二楼多功能运动场等区域采购运动康复器械。本次采购共299件运动康复器械产品（详见附件3）。
（二）采购要求
1.供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。

2.供应商保证交货时一并提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。

3.本项目采用总价包干方式，供应商须提供所投设备的供货、运输、装卸、搬运、安装、固定、调试、培训及售后服务等全过程服务，采购人不再另行支付任何费用。

4.履约时间和地点：在收到采购方进场通知书后，应当自该通知书载明的进场日期起30个日历日内，完成本项目全部货物的交货、安装、调试直至达到可正常使用状态；交货地点为深圳市龙华区社会福利综合服务中心。

5.免费保修期内售后服务要求：在免费保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知8小时内赶到现场进行修理或更换。货物免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。

    6.安全安装及履约要求：供应商应严格遵守国家及深圳市有关安全生产、消防等规定，对货物运输、装卸、搬运、安装、固定、调试等履约过程采取必要的安全防护措施，并对其工作人员的作业安全承担管理责任。涉及现场安装、固定的货物，供应商应在安装前对安装场地、固定基础、空间尺寸等现场条件进行复核，并根据设备特点及现场实际情况采取安全、可靠的安装固定措施。安装完成后，应确保设备安装牢固、运行稳定，符合产品安装要求及相关安全要求，安装牢固性、稳定性及使用安全性纳入项目验收内容。安装、调试过程中如涉及高处作业以及其他依法需要取得相应作业资格的特种作业，供应商应安排具备相应有效资格的人员实施。因供应商原因造成设备损坏、人身伤害或者其他损失的，由供应商依法承担相应责任。
四、采购金额
各报价项目需与附件3内容保持一致，且报价总金额不得超过19.84万元。

五、付款期限和方式

（一）合同签订后，待项目专项资金到位，采购人于收到中标人有效发票之日起10个工作日内，支付合同总金额的50%。

（二）供应商经采购人书面确认款式、质量合格，且全部货物到齐、安装调试完毕并通过采购人验收合格后，待项目专项资金到位或纳入其他财政资金保障渠道，采购人于收到供应商有效发票之日起10个工作日内支付剩余50%合同款。

六、供应商的资质要求
（一）在中国境内注册的独立法人或其他组织（提供营业执照、事业法人证书、社会团体法人登记证书等扫描件），总公司或者分公司只允许一家投标，不允许同时参与本项目投标，分公司参与投标的，须提供总公司或具有独立法人的上一级公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件；
（二）参与本项目投标近三年内（供应商成立不足三年的，自成立之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录，不存在被有关部门依法禁止参与政府采购活动且处罚期限尚未届满的情形。
（三）不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

（四）供应商应具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力。所投产品依法属于运动器械的，供应商应按照运动器械监督管理相关规定取得相应的经营许可或备案；所投产品应依法取得相应的运动器械注册证或备案凭证。并提供相应证明材料。依法无需取得相关许可、备案或注册的除外。

七、选定供应商方法
采用最低价法，采购人根据质量和服务均满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中标人，成交结果依法公告。
八、评分要求
供应商应按采购文件要求编制报价表及响应采购要求。如出现报价相同的，采购小组告知供应商，让其再次报价，直至选出最低价供应商。

九、供应商提供资料清单（每页均需加盖公章）

（一）营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、民办非企业单位登记证书；
（二）法定代表人身份证复印件；
（三）项目报价表（需按格式提供）；
（四）诚信承诺书（附件1）；
（五）填写《深圳市龙华区民政局供应商基本情况表》（附件2）（加盖公章），鼓励提供表中投标（响应）供应商相关人员的近1个月社保缴纳情况，如未在投标（响应）供应商缴纳社保的人员，需提供加盖公章的情况说明或其他相关证明材料。

十、其他注意事项

（一）供应商需在深圳政府采购自行采购系统完成供应商注册（网址：https://zxcg.szggzy.com/home/index.html），请于本项目投标截止时间前完成注册，否则如中标/成交，可能影响采购结果的发布。
（二）采购人将通过国家企业信用信息公示系统、机关赋码和事业单位登记管理网、全国社会组织信用信息公示平台、中国政府采购网等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人名单等的供应商拒绝其参与采购活动。
（三）供应商采用电子邮箱投递方式，将投标资料发至：szlhmzj@szlhq.gov.cn，文件夹命名方式为“龙华区社会福利综合服务中心采购运动康复器械+公司全称+日期+联系人+联系方式”。
附件1
诚信承诺书
致：深圳市龙华区民政局
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
5.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
6.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
7.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。
8.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。
投标人：              
                                              日期：    年   月   日
附件2
深圳市龙华区民政局供应商基本情况表
填表单位：（加盖单位公章）

   填表日期：    年   月   日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	0投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。


附件3：

	龙华区社会福利综合服务中心运动康复器械

报价汇总表

	
	
	
	
	

	序号
	名称
	数量
（项）
	合计
（元）
	备注

	1
	流浪救助
	29 
	 
	

	2
	残疾人综合服务中心
	169 
	
	

	3
	多功能运动厅
	101 
	
	

	合计
	299 
	
	详见明细表


报价单位：

报价联系人及电话：

报价日期：

运动康复器械价格报价明细表

	序号
	名称
	数量
	单位
	参数
	限价

单价

（元）
	限价

总价

（元）
	报价

总价

（元）

	一
	3F流浪救助运动设备
	29 
	
	
	
	16000 
	

	（一）
	活动室
	
	
	
	
	
	

	1
	乒乓球拍
	4
	副
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1、芯材：太芯桐木【底板】7层加厚底板
2、面材：杨木面底板
3、胶皮：双面830高弹套胶
4、拍型：直拍+横拍
	150
	600
	

	2
	乒乓球
	20
	盒
	1、材质:新材料ABS有缝球
2、直径:40+mm
3、重量:2.75g/克  ITTF V40+
4、星级:三星级
5、包装：一盒10个
	50
	1000
	

	3
	乒乓球台
	2
	张
	1、球台面尺寸(mm):2740×1525
2、台面高度(mm):760
3、面板厚度(mm):18mm高密度纤维板
4、边框高度(mm):30mm加厚铝合金边框
5、折叠方式:可折叠收纳，带滚轮方便移动
	4200
	8400 
	

	（二）
	健身房
	
	
	
	
	
	

	4
	动感单车
	3
	台
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1、产品尺寸：1166x537x1214(mm)
2、lpad架：扶手架
3、阻力系统：手动磁控系统
4、刹车系统:按压式紧急刹车系统,磁铁耐磨橡胶设计
5、传动系统:皮带传动系统
6、带IPAD架铝合金脚踏 
7、多把位把手设计,全包浸塑,可上下调节 
8、座椅:高品质专业骑行透气PU坐垫,可上下前后调节 
9、传动系统 高品质,耐磨橡胶皮带5PK 
10、搬运轮:前置式底管搬运轮
	2000
	6000 
	

	二
	残疾人综合服务中心
	169 
	
	
	
	67850 
	

	（一）
	11F飞镖室
	
	
	
	
	
	

	5
	刀网剑麻飞镖盘
	5
	个
	1、材质:亚剑麻纤维
2、厚度:38mm加厚款
3、直径:18英寸(约455mm)，内直径340mm
4、网面:刀网设计
5、数字环:可拆卸尼龙数字环
	600
	3000 
	

	6
	飞镖PE护圈
	5
	个
	1、材质:PU合成材料，环保无毒，抗冲击
2、尺寸:内径约450mm，外径约700mm
3、厚度:35mm加厚缓冲款
4、适配性:适配18英寸标准飞镖盘
	300
	1500 
	

	7
	练习飞镖
	10
	套
	1、产品尺寸:镖叶(约43*32mm)尼龙杆(约46mm)不含螺纹 
2、产品材质:镖叶(金属)镖杆(铝杆)尼龙杆(PVC)镖身(纯铜)  
3、镖杆/镖叶拼接尺寸:尼龙杆+镖叶(长度约77mm)不含螺纹
3、套装规格：9支装
	130
	1300 
	

	8
	飞镖架
	5
	个
	1、折叠后高度:约1330mm 
2、支架最大宽度:约1200mm 
3、支架最大高度:约2000mm
4、材质:优质加粗钢材钢管直径35mm 厚1mm
	600
	3000 
	

	（二）
	棋牌游戏室
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	9
	五子棋
	5
	副
	1 、棋盘尺寸:297*286mm 
2、棋子数量：301颗 
3、收纳：盒*2 
4、棋子材质：加大磁石 
5、棋盘材质：塑料 
6、 棋子直径:13mm
	50
	250 
	

	10
	象棋
	5
	副
	1、棋盘规格:500*455*20mm
2、棋盘名称材质:围象双面棋盘
3、棋盒材质:高密度纸盒 
4、棋子材质:橡木
	70
	350 
	

	11
	围棋
	2
	副
	1、棋盘规格:500*455*20mm 
2、棋盘名称材质:围象双面棋盘 
4、棋罐规格:60x130mm 
5、棋罐材质:塑料黑白盒 
6、棋子尺寸：
   (1) 直径22mm 
   (2) 厚度6mm 
7、棋子材质:仿玉围棋
	100
	200 
	

	（三）
	台球室
	
	
	
	
	
	

	12
	台球桌
	张
	个
	1、规格：2850mm×1550mm×850mm 
2、材料：塑钢+实木注芯腿，高弹“I”1.2公分钢库 ，4.5公分青石板，机械压模铜口，头层牛皮，桌身橡木 
3、配置：澳毛双蓝线台尼1套 仿比利时球1盒  高级集球器（内含托盘+三角架）1套 会员工小头杆2根 大头杆1根  档架杆1支 巧克粉1盒 手套2只      
	8000
	8000 
	

	13
	台球杆
	根
	杆
	1、杆头直径:10mm 
2、杆身结构:通体结构，传力精准 
3、材质:白蜡木，硬度高，弹性好 
4、长度:1450mm标准长度
	130
	520 
	

	（四）
	乒乓球室
	
	
	
	
	
	

	14
	乒乓球拍
	4
	副
	1、芯材：太芯桐木【底板】7层加厚底板
2、面材：杨木面底板
3、胶皮：双面830高弹套胶
4、拍型：直拍+横拍
	150
	600 
	

	15
	乒乓球
	20
	盒
	1、材质:新材料ABS有缝球
2、直径:40+mm
3、重量:2.75g/克  ITTF V40+
4、星级:三星级
5、包装：一盒10个
	50
	1000
	

	16
	乒乓球台
	1
	张
	1、球台面尺寸(mm):2740×1525
2、台面高度(mm):760
3、面板厚度(mm):18mm高密度纤维板
4、边框高度(mm):30mm加厚铝合金边框
5、折叠方式:可折叠收纳，带滚轮方便移动
	4200
	4200 
	

	（五）
	旱地冰壶场
	
	
	
	
	
	

	17
	旱地冰壶比赛
赛道
	2
	条
	1、材质:PVC卷材 
2、总厚度： 2.0mm 耐磨层厚度0.5mm 
3、规格:10000mm×1800mm标准比赛赛道尺寸 
4、表面:荔枝纹防滑处理，滑行顺畅 
5、底部:防滑背胶，可固定在地面，不滑动
	3600
	7200 
	

	18
	旱地冰壶球
	30
	个
	1、尺寸：200*40*100mm(±1 mm) 
2、重量：1.85公斤/只（±0.025公斤） 
3、材质：内壳：PP外壳：软橡胶 
4、滚轮轴承：SP15不锈钢滚珠轴承 
5、固定螺栓：不锈钢 
6、垫片：不锈钢材质 
7、手柄：扁 
8、壶盖及柄材质：ABS。
	220
	6600 
	

	19
	冰壶刷杆
	4
	根
	1、刷子长度：1300mm 
2、刷头长度：225mm 
3、材质：ABS塑料头，牛津布，pc不锈钢管，其他部件abs。
	170
	680 
	

	20
	冰壶推杆
	8
	根
	1、材质:ABS工程塑料杆身+橡胶推杆头 
2、长度:1000mm，可调节长度 
3、推杆头尺寸:直径80mm，加厚橡胶材质
	170
	1360 
	

	21
	推杆刷杆
收纳袋
	2
	个
	1、材质:牛津布材质 
2、尺寸:1500×250mm 
3、结构:多隔层设计，可同时收纳冰壶刷、推杆、冰壶球等配件
	225
	450 
	

	（六）
	健身康复室
	
	
	
	
	
	

	22
	普拉提床
	1
	张
	1、规格尺寸：2430*730*700mm 
2、皮质：超纤皮 
3、弹簧材质：琴钢丝弹簧 
4、主架：橡胶木
	4000
	4000 
	

	23
	普拉提矫正器
	1
	个
	1、材质：枫木、橡木
2、软包材质：超纤皮 
3、产品尺寸：960*480*340mm
	400
	400 
	

	24
	瑜伽带
	10
	条
	1、材质:天然乳胶
2、规格:22磅阻力，1500×150×0.4mm 
3、拉伸长度:可拉伸至原长的3倍
	15
	150 
	

	25
	瑜伽砖
	10
	块
	1、材质:EVA环保材质 
2、尺寸:230×150×75mm标准尺寸 
3、重量:0.16kg/块，轻量化设计
	20
	200 
	

	26
	拉力带
	10
	条
	1、尺寸：2080*21*4.5mm 
2、阻力值：35-65磅 
3、材质：橡胶材质
	84
	840 
	

	27
	瑜伽垫
	8
	张
	1、材质：NBR 
2、展开尺寸：1850*800mm 
3、厚度尺寸：9mm
	90
	720 
	

	28
	瑜伽球
	9
	个
	1、尺寸：直径550mm3个，直径650mm3个，直径750mm3个
2、材质：环保pvc
3、配件：气塞、气拔、打气筒（脚踩式）
	50
	450 
	

	29
	哑铃
	1
	套
	材质：内圆钢，外包pu            
2、 握柄直径：32mm                     
3、握柄长度：140mm            
4、手柄材质：不锈钢                  
5、表面处理：磨砂纹路                         
6、规格：2.5kg， 5kg，7.5kg，10kg，12.5kg，15kg，共6副105kg.

哑铃架要求：
1、镀锌管尺寸：1481*897*731mm；
2、重量：42KG； 
3、厚度：加厚3.0优质镀锌管钢材；
	1800
	1800 
	

	30
	落地式单杠
	1
	台
	1、承重：动态承重约1200斤 
2、尺寸：1080*1010*2210mm   
3、材质：加厚优质镀锌管钢材 
4、表面：静电喷塑 
5、高度：六档可调，范围1660-2160mm
	990
	990 
	

	31
	立式踏步器
	1
	台
	1、产品尺寸：865*440*1180mm 
2、最大负重：100KG 
3、阻力调节:磁控阻力，多档调节
4、产品重量：19KG
5、显示功能：时间、次数、踏步、消耗热量等功能
	1090
	1090 
	

	32
	手部精细训练仪
	1
	套
	1、力度档位 9档力度可调                                                             2、速度调节 9档动作频率可调，大马力不伤手                                                            
3、操控方式 主机按键操作，指示灯显示档位、工作状态                        
4、供电方式 锂电池充电，充插两用                                                         5、尺码规格 M/L码，分左手、右手款，无尺寸束缚                                                  
6、配件 主机、康复手套、充电线
	1200
	1200 
	

	33
	下肢功率车(立式)
	1
	台
	1、产品尺寸：1050*580*1250mm 
2、阻力系统：100段磁控阻力 
3、传动方式：皮带传动 
4、连接方式：蓝牙
5、平板支架尺寸：宽度最大为10.1寸
6、产品净重：≧28公斤
	1700
	1700 
	

	34
	多功能综合训练器械
	1
	台
	1、规格尺寸：3170×2450×2390mm
2、产品材质:整体主框架采用30×30×1.5mm的不锈钢管材；辅助管材为镀锌管，表面喷涂，环保皮革坐垫，静音滑轮
3、功能组合：前臂旋转训练器，腕关节曲伸训练器，肩关节回旋训练器，复式墙拉力器，肩梯训练器，肋木训练器，滑轮吊环训练器，滑轮吊环训练区
4、功能:可移动式组合训练
5、承受重量：550kg
	12000
	12000 
	

	35
	下肢康复运动器
	1
	台
	1、规格：790×750×920mm 
2、座位高460mm 
3、座位宽400mm
4、扶手宽460mm 
5、伸缩杆调节范围130mm 
6、压腿杆摆动角度不小于120° 
7、配重块每块1kg（每侧2块）。
	2100
	2100 
	

	三
	12F多功能运动厅
	101 
	
	
	
	114550 
	

	36
	篮球
	3 
	个
	1、规格表皮材质：7号耐磨微粘PU 
2、重量: 600-650g，标准比赛重量 
3、标准尺寸：周长750-760mm 
4、内部结构：优质橡胶内胆＋高密度缠纱＋劲弹中胎
	130 
	390 
	

	37
	篮球框（定制）
	2 
	只
	1、结构电动标准：悬臂篮球架主要由减速电机、传动系统、主支架、篮板、篮圈组成。减速电机电压为220V，I=200：1，单相电机功率0.75KW  
3、结构管材要求：横梁使用尺寸为120x120x2.75mm的方管支撑，主支架采用φ140×3mm钢管和φ89×2mm钢管等焊管焊接而成。拉杆使用60*60*3mm方管制作，附有40*40*2mm方管焊接而成的加强管。
4、篮板材料技术规格：贴有篮板专用防爆膜。美标篮板1828×1070（mm），配用国际通用的12mm高强度安全玻璃篮板，铁包铝篮板，单支重81公斤
5、篮筐：新国标篮筐，篮筐采用φ20实心圆钢制作。弹簧采用加厚高级弹簧钢制成，达到国际比赛标准。
	45000 
	90000 
	

	38
	羽毛球拍
	6 
	支
	1、球拍规格：5U（约78克）G5 
2、手胶材质：聚氨酯 
3、拍杆材质：碳素 
4、拍框材质：碳素 
5、配置：球包
	300 
	1800 
	

	39
	羽毛球
	10 
	筒
	1、毛片：鹚鹄鸭拉直三级 
2、球头：双拼球头 尼龙球材质
3、飞行：B级 
4、耐打：B级 
5、稳定：B级 
6、规格（桶）：12个／桶
	150 
	1500 
	

	40
	球拍龙骨
防滑带
	20 
	条
	1、材质:龙骨PU(聚氨酯)材质，防滑吸汗，手感舒适 
2、规格:长度1200mm，宽度25mm 
3、厚度:0.8mm，龙骨设计，缓冲减震，提升握拍舒适度 
	10 
	200 
	

	41
	羽毛球地垫
	1 
	张
	1、总厚度：4.5mm 
2、宽度：1800mm 
3、长度：17400，可裁切 
4、产品材料：PVC材质 
5、耐磨层厚度：1.2mm
	8800 
	8800 
	

	42
	羽毛球网
	2 
	张
	1、材质:优质尼龙网线
2、尺寸:长6100mm，高760mm，标准比赛尺寸
3、网孔:20×20mm，标准网孔
4、上沿:加厚帆布包边，带钢丝绳，可拉紧固定 
	120 
	240 
	

	43
	羽毛球网柱
	1 
	套
	1、材质：优质钢管ABS底座
2、特点：可移动
3、管径：38mm
4、高度：1550mm
6、填重：自带配重
	720 
	720 
	

	44
	网球拍
	6 
	支
	1、材质:碳铝一体重量:300g土10g(穿线
2、拍长:685mm
3、拍面:360mm穿线:16*19         
4、拍柄:2号
5、平衡点:300±10mm
	300 
	1800 
	

	45
	网球
	30
	桶
	1、材质：
   (1) 球毡-高级羊毛、涤纶、橡胶＋毛毡 
   (2) 棉球胆-天然橡胶 
2、规格：1桶4个，共120个
	50
	1500 
	

	46
	网球网
	2 
	张
	1、产品材质：3mm聚酯网绳，顶6格双层编织，网孔45mm。
2、产品规格：长12700mm*高1070mm
3、产品标配：钢丝绳、中心带、玻钎杆
	700 
	1400 
	

	47
	网球柱
	1 
	套
	1、立杆外管是直径76mm，内管60mm，壁厚2.0mm的优质钢管。
   (1) 焊接喷塑紧线器，顶端加厚ABS滑轮。
   (2) 全身经过高温静电喷涂，防雨防晒。
2、采用优质铁板焊接，铁板厚度1.4mm，采用折盖工艺，中间带锁扣。
   (1) 精工打磨，高温静电喷塑。
   (2) 可加砂石水泥配重，带移动轮子，移动方便。
   (3) 100x100mm的方管连接立杆。
3、整体可升高
   (1) 网球的高度1070mm，在外管对应位置挂钩子。
   (2) 空箱整体重量40kg/对，加好配重可以达到200kg左右/对。
	2000 
	2000 
	

	48
	匹克球拍
	6 
	支
	1、尺寸：417*190*16mm 
2、重量：约217～225g 
3、工艺：冷压＋碳纤T700
	300
	1800 
	

	49
	匹克球
	10 
	袋
	1、孔数：26/40 
2、工艺：注塑 
3、材质：TPE 
4、尺寸:直径约74mm 
5、包装：一袋6个
	40
	400 
	

	50
	匹克球网柱
	1 
	套
	1、规格尺寸:长7060*800*914mm  
2、移动式匹克球柱:工艺表面经超耐候聚酯粉末喷涂 
3、配置：聚乙烯有节网（帆布为PCV，4道缝线），两边配有纤维杆。
4、组合：柱加网。
	2000 
	2000 
	

	合计
	299 
	
	
	
	198400 
	




